CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ TĨNH BẮC, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN

GIAI ĐOẠN 2021-2030, TỶ LỆ 1/10.000

| Chủ đầu tư | Đơn vị tư vấn |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TĨNH BẮC | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẠNG SƠN PHÓ GIÁM ĐỐC |
|  | Phạm Đăng Ninh |

MỤC LỤC

CHƯƠNG I.	MỞ ĐẦU	4

1.	Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	4

2.	Mục tiêu lập quy hoạch	15

3.	Nhiệm vụ lập quy hoạch	16

4.	Cơ sở lập quy hoạch	16

CHƯƠNG II.	PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP	19

1.	Vị trí, ranh giới quy hoạch và điều kiện tự nhiên	19

2.	Điều kiện tự nhiên	19

3.	Hiện trạng phát triển kinh tế	21

4.	Hiện trạng văn hóa - xã hội	21

5.	Hiện trạng sử dụng đất	24

6.	Hiện trạng thôn xóm và nhà ở dân cư	25

7.	Hiện trạng hệ thống các công trình công cộng	25

8.	Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật và môi trường	27

9.	Đánh giá hiện trạng tổng hợp	29

CHƯƠNG III.	XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN	30

1.	Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kỳ quy hoạch 5 năm.	30

2.	Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo	30

3.	Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất	31

4.	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật	32

CHƯƠNG IV.	ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ	36

1.	Định hướng tổ chức các điểm dân cư mới và cải tạo thôn, bản	36

2.	Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã	37

3.	Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng	37

4.	Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ	40

5.	Quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp	41

6.	Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã	41

CHƯƠNG V.	QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	46

1.	Phân kỳ sử dụng đất theo giai đoạn	Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG VI.	HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT.	52

1.	Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông	52

2.	Chuẩn bị kỹ thuật	53

3.	Quy hoạch cấp điện.	54

4.	Quy hoạch cấp nước.	56

5.	Quy hoạch thoát nước thải	58

6.	Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.	60

7.	Nhà vệ sinh nông thôn	61

8.	Quy hoạch nghĩa trang	61

CHƯƠNG VII.	ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.	62

1.	Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch	62

2.	Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường.	63

3.	Đánh giá tác động của hoạt động xây dựng xã	64

4.	Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phát triển bền vững	66

CHƯƠNG VIII.	KINH TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	69

1.	Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư	69

2.	Khái toán nhu cầu vốn	70

CHƯƠNG IX.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	72

1.	Kết luận	72

2.	Kiến nghị	72

## MỞ ĐẦU

Tĩnh Bắc là xã miền núi, cách trung tâm huyện Lộc Bình  25 km về phía Đông. Xã có diện tích đất tự nhiên là 4.879,11ha, xã Tĩnh Bắc  có tuyến đường ĐT.237 đi qua thông với cửa khẩu Bản Chắt giao thương với Trung Quốc. Dân số của xã có 1.469 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc chủ yếu là dân tộc Tày cùng chung sống đoàn kết trên 05 thôn xóm. Thu thập chính của nhân dân trong xã chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển dịch vụ ở khu vực trung tâm xã.

#### Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Xã Tĩnh Bắc huyện Lộc Bình , là xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lạng Sơn với diện tích khoảng 4.879,11 ha. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, huyện Lộc Bình  đã triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tĩnh Bắc , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Sau hơn 10 năm thực hiện theo định hướng của Quy hoạch tính tới hết tháng 8 năm 2023, Xã Tĩnh Bắc đạt 13/19 tiêu chí.

Các tiêu chí đạt: Tiêu chí số 03 thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 04 về Điện, Tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 12 về lao động có việc làm; tiêu chí 13 về Tổ chức sản suất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo; tiêu chí số 15 về Y tế; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.

Các tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 01 về Quy hoạch; Tiêu chí số 02 về Giao thông; tiêu chí số 05 về Trường học, tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 11 về Hộ nghèo; tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Tĩnh Bắc  đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dần được hoàn thiện, đời sống nhân dân được nâng cao. Những thành tựu này là các bước tiến quan trọng, tích cực của xã Tĩnh Bắc. Thành tựu tiêu biểu cụ thể: Kinh tế có phát triển khá, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; lĩnh vực văn hoá - xã hội thường xuyên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế và khó khăn như các tiêu chí sau:

#### Mục tiêu lập quy hoạch

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ du lịch, xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,..); xây dựng, cải tạo công trình, chỉnh trang làng xóm, cảnh quan.

- Điều chỉnh các định hướng, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy hoạch có liên quan.

- Tổ chức không gian phát triển toàn xã phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Tĩnh Bắc  và huyện Lộc Bình .

- Tổ chức không gian khu trung tâm xã.

- Xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái.

- Là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư đô thị, khu chức năng khác trên địa bàn xã.

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch đã được duyệt và quy định của pháp luật.

#### Nhiệm vụ lập quy hoạch

- Quy hoạch chung xây dựng xã Tĩnh Bắc , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào các nhiệm vụ chính:

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn đã được UBND huyện Lộc Bình  phê duyệt.

- Rà soát, cập nhật các dự án, các quy hoạch đang có trên địa bàn xã.

- Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

- Đánh giá thực trạng các mặt đạt được và chưa đạt được hiện nay theo Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

- Xác định các tiềm năng và động lực phát triển; dự báo về phát triển kinh tế, quy mô dân số, đất xây dựng; xác định chỉ tiêu đất đai, hạ tầng kỹ thuật toàn xã.

- Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã.

- Tổ chức lại khu trung tâm xã và bổ sung thêm các điểm dân cư nông thôn.

- Dự kiến sử dụng đất xây dựng toàn xã theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân cư và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

- Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; sơ bộ nhu cầu về vốn và nguồn lực thực hiện.

#### Cơ sở lập quy hoạch

##### Các căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 18/6/2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020;

- - Căn cứ Nghị Quyết 818/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2019 Nghị quyết xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tỉnh Lạng Sơn

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ bổ sung mốt số Nghị Định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Kiến trúc đã thay thế Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc  quy hoạch xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành bộ Tiêu chí Xã nông thôn mới, Xã nông thôn mới nâng cao, Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đén năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm đầu ( 2022 ) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình.

- Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao  và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công thương V/v hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin  và Truyền thông Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu nhập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bô tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Văn bản số 1918/BTP-TGTP ngày 10/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 5790/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc phên bổ vốn cho các đơn vị thực hiện lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Tĩnh Bắc giai đoạn 2021 – 2030

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc
ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng, Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liện huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

##### Các nguồn tài liệu, số liệu

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Lộc Bình  thời kỳ 2011-2020;

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tĩnh Bắc , huyện Lộc Bình ;

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất xã Tĩnh Bắc ;

Các số liệu kinh tế - xã hội xã Tĩnh Bắc , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn;

##### Các cơ sở bản đồ

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Tĩnh Bắc ;

Bản đồ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tĩnh Bắc  giai đoạn 2011-2020;

Bản đồ hành chính xã Tĩnh Bắc , huyện Lộc Bình ;

Bản đồ quy hoạch chung huyện Lộc Bình  ;

Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn;

Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Các bản đồ quy hoạch khác liên quan.

## PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

#### Vị trí, ranh giới quy hoạch và điều kiện tự nhiên

##### Vị trí địa lý và ranh giới lập quy hoạch

Vị trí địa lý: xã Tĩnh Bắc nằm ở phía Đông Huyện lộc Bình. Trung tâm xã Tĩnh Bắc cách Thị trấn Lộc Bình 25 Km nằm trên đường ĐT237 đi cửa khẩu Bản Chắt với Trung Quốc.

Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc tiếp giáp xã Tú Mịch

- Phía Nam tiếp giáp xã Bính Xá huyện Đình Lập

- Phía tây tiếp giá xã Khuất Xá và xã Sàn Viên.

- Phía Đông tiếp giáp xã Tam Gia

Diện tích tự nhiên xã là 4.879,11ha.

##### Mối liên hệ vùng

Xã Tĩnh Bắc có mạng lưới giao thông đối ngoại rất thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế gồm các tuyến:

Tĩnh Bắc là xã có vị trí nằm trên đường ĐT237 từ trung tâm huyện Lộc Bình đi cửa khẩu Bản Chắt, và đường liên xã nối từ trung tâm xã qua xã Tú Mịch đến Xã Yên Khoái nối liền cửa khẩu Chi Ma, đường. Các tuyến giao thông trên tạo cho xã Tĩnh Bắc có nhiều thuận lợi để phát triển KT-XH, đặc biệt trong lưu thông hàng hóa.

#### Điều kiện tự nhiên

##### Địa hình

Xã Tĩnh Bắc  nằm trong khu vực miền núi phía Bắc, có địa hình bị chia cắt mạnh bởi các con suối và khe sâu, với các đặc điểm chính:

Địa hình của xã nhìn chung không đồng nhất, cao thấp xen kẽ nhau và độ chênh cao tương đối lớn, điều đó ảnh hưởng nhiều đến việc điều tiết nước tưới và hình thành các vùng thâm canh, giao thông, thuỷ lợi.

Địa hình dốc chính theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nơi cao nhất có cao độ 476,9m nơi thấp nhất có cao độ 68,6m.

- Các dải đồi chạy theo hướng Bắc Nam, thấp dần về phía Nam;

- Độ cao tuyệt đối nơi cao nhất là 476,9 m;

- Độ cao tuyệt đối nơi thấp nhất là 10,0 m;

- Độ cao trung bình là 155,0 m;

- Độ dốc bình quân từ 18 – 250.

##### Khí hậu thủy văn

###### Khí hậu

- Xã Tĩnh Bắc nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu miền núi phía Bắc mang đặc điểm:

- Mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông có gió mùa Bắc, sương muối giá rét và ít mưa.

- Nhiệt độ: - Tổng nhiệt độ trong năm là 7.6000C – 7.8000C.

- Biên độ nhiệt độ trong năm là 16 - 22 0C.

- Biên độ ngày từ 5,5 - 60C. Tháng 7 là tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất (360C). Tháng 12 là tháng có nhiệt độ thấp nhất (dưới 100C).

- Lượng mưa trung bình năm là khá thấp1.100 – 1.600 mm. Lượng mưa tháng cao nhất Không quá 250 mm, các tháng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau lượng mưa chỉ đạt 10 - 25 mm.

###### Thủy văn

- Nguồn nước của xã Tĩnh Bắc chủ yếu được tích tụ bởi hệ thống hồ đập lớn, nhỏ. Nguồn nước cấp cho hệ thống ao hồ hiện tại từ các khe, mó nước tự nhiên trên đồi chảy về.

##### Đất đai, thổ nhưỡng

Đất đai của xã Tĩnh Bắc được hình thành do sản phẩm phân hủy của các loại đá mẹ, do tác động của các yếu tố khí hậu, vị trí địa lý nên phần lớn đất có độ tơi xốp, về phân diện lớp đất mặt (tầng đất canh tác) có mầu nâu sẫm, do phân bổ cấp địa hình khác nhau, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và canh tác khác nhau đã làm cho đất có sự biến đổi. Trên vùng đất cao quá trình ô xi hóa mạnh và quá trình rửa trôi sét làm cho đất nghèo dinh dưỡng, ở những chân đất thấp do tính đọng nước, thành phần cơ giới thịt trung bình, đất bí và diễn ra quá trình lây hóa.

Với đặc điểm đất đai như trên cho phép trên địa bàn xã có thể phát triển nhiều loại cây trồng: Như lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Tạo nên sự đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Địa hình của xã nhìn chung không đồng nhất, cao thấp xen kẽ nhau và độ chênh cao tương đối lớn, có ảnh hưởng đến việc điều tiết nước tưới.

Địa hình chủ yếu đồi núi cao sen kẽ những đồi thấp, nơi cao nhất có cao độ 754, nơi thấp nhất có cao độ 186.

Địa chất nhìn chung không đồng nhất, tại các vùng đồi núi dưới lớp đất phủ bề mặt 0,5- 3m hầu hết là đá xét kết non. Tại các vùng đồng ruộng có địa tầng như sau: lớp đất mầu 0,5-1,5m, lớp đất sét 1-1m.

#### Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội xã theo các tiêu chí nông thôn mới.

3.1. Tiêu chí số 1 Quy Hoạch

* Chỉ tiêu 1.1: Chưa có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch  khu  chức  năng  dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và

được công bố công khai đúng thời hạn. Chưa đạt

* Chỉ tiêu 1.2: Chưa ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Chưa đạt

Xã kết hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn đã thực hiện hoàn thành đồ án đã trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt.

Chưa đạt chỉ tiêu

Kết quả đánh giá: Chưa đạt tiêu chí

3.2. Tiêu chí số 2 Giao thông

- Kết quả thực hiện của xã

Trên địa bàn xã có tuyến đường tỉnh ĐT. 237 chạy qua với tổng chiều dài là 6,3km. Đến nay đã bê tông xi măng, nhựa hóa được khoảng 100%.

- Hệ thống các tuyến đường thuộc xã quản lý có tổng chiều dài 9,284km. Cụ thể:

* Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

* Chỉ tiêu 2.1. Các tuyến đường xã:

- Trên địa bàn xã có 05 tuyến đường trục xã tổng chiều dài 2,58 km. Trong năm đã bê tông xi măng được 5/5 thôn với tổng chiều dài 2,32/2,7 km huyện giao, đạt 85,92%. Nâng tổng chiều dài bê tông xi măng lên 2,48 km/2,58 km đạt tỷ lệ đạt 96,12%. Hiện nay vẫn đang tiếp tục thi công, dự kiến đến 15/9/2023 đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đường trục thôn có tổng chiều dài 2,41km, đã cứng hóa được 2,01 km, đạt tỷ lệ 83,4 %. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 2.3: Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đường ngõ xóm có tổng chiều dài là 3,524km, đã cứng hóa được 1,858km. Đạt tỷ lệ 53%. Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 2.4: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

- Đường Trục chính nội đồng có tổng chiều dài 0,250 km, đã cứng hóa được 0,15km. Đạt tỷ lệ 60%. Đạt chỉ tiêu

Trong 8 tháng năm nhận được 109 tấn xi măng, làm được 0,565km, cát sỏi sử dụng 352 m3, công lao động 395 công, tiền nhân dân đóng góp 71,94 triệu đồng.

Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện đổ BTXM hệ thống đường xã và tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện đầu tư BTXM các tuyến đường ngõ xóm, nội đồng để về đích NTM theo kế hoạch.

Kết quả đánh giá: Chưa đạt tiêu chí

3.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

Chỉ tiêu 3.1:  Căn cứ Hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và PTNT, Tỷ lệ

diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên:

Tổng quan về hệ thống công trình thủy lợi.

- Trên địa bàn xã Tĩnh Bắc có: 01 đập dâng thôn Nà Dừa với hệ thống kênh mương dài 1 km chủ yếu là mương đất; Diện tích đất nông nghiệp được tưới theo thiết kế là 12 ha, thực tế hiện nay công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu chủ động cho 10 ha đất nông nghiệp của xã, đạt tỷ lệ 83,3%.

Có 0,2 km mương tự chảy tại thôn Khuổi Lỷ đã được kiên cố hóa, còn lại chủ yếu là các đoạn mương đất nhỏ lẻ. Nhân dân chủ yếu khai hoang rộng ở dưới chân đồi, tự đào đắp các khe dẫn nước tưới riêng lẻ.

Đánh giá: Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 3.2: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực.

a) Tổ chức bộ máy

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN của xã được thành lập và được kiện toàn theo quy định. (Tại Quyết định số: 63/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND xã Tĩnh Bắc về việc về việc thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; Quyết định số: 53/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND xã Tĩnh Bắc kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT và TKCN trên địa bàn xã Tĩnh Bắc).

- Phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên Ban chỉ huy phù hợp với điều kiện của địa phương năm 2023. (Theo Thông báo số 08/TB-PCTT&TKCN ngày 08/5/2023 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Tĩnh Bắc phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã).

b) Nguồn nhân lực

- Có 19/19 cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp công tác Phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ. Đạt tỷ lệ 100%

- Đội xung kích phòng, chống thiên tai nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ được kiện toàn theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND xã Tĩnh Bắc về việc thành lập lực lượng dân quân tự vệ ứng phó giờ đầu khi có thiên tai xảy ra.

- Người dân 05/05 thôn trên địa bàn xã đã được phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND xã Tĩnh Bắc về việc tập huấn "Triển khai phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai”. Đạt tỷ lệ 100 %.

* Về các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh

a) Về Kế hoạch phòng chống thiên tai:

UBND xã Tĩnh Bắc đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 08/5/2023  Phòng,  chống  thiên  tai  xã  Tĩnh  Bắc năm 2023 và theo quy định của

Luật, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống thiên tai tại chỗ.

b)  Phương  án  ứng  phó  với  thiên  tai:  Đã  ban  hành Phương án số: 02/PA- UBND ngày 01/6/2023 về việc ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn xã.

c) Về thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai được phê duyệt:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã thường xuyên duy trì và có phương án chuẩn bị nhân lực tại chỗ như: lực lượng dân quân, công an viên, các chi hội trưởng đoàn thể tại thôn; huy động vật tư, phương tiện như xe máy, xe ô tô có ở các thôn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo đáp ứng yêu cầu huy động từ 80% trở lên số lượng của từng loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch và phương án đã được ban hành. Khi có mưa lũ lớn xảy ra thường xuyên bố trí người trực gác 24/24.

- Có 5/5 tổ chức đoàn thể: MTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội CCB chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện như: xe máy, xe công nông, xe ô tô có ở thôn được huy động trực tiếp, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ theo kế hoạch được duyệt và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

* Về cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ yêu cầu phòng, chống thiên tai

a) Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ yêu cầu phòng, chống thiên tai.

- UBND xã đã thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các Quy hoạch: sử dụng đất; phát triển dân sinh - kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ.

- Qua rà soát 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới trên địa bàn xã phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành và được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai.

b) Thông tin, cảnh báo và ứng phó thiên tai.

- Trên địa bàn xã hệ thống phương tiện thông tin đại chúng như ti vi, báo đài, điện thoại đã được phát triển rộng rãi, các hộ dân tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai được kịp thời và truyền tải đảm bảo 100% người dân được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ.

- Trên địa bàn xã có 5/5 thôn đã được lắp đặt hệ thống loa phát thanh của xã, ngoài ra sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng khác như ti vi, báo đài, điện thoại được phát triển rộng rãi, các hộ dân đã được tiếp nhận và thông tin dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai kịp thời, đảm bảo 100% người dân được tiếp nhận truyền tải thông tin về thiên tai một cách kịp thời, đầy đủ. Trong thời gian xẩy ra mưa, bão UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã liên lạc trực tiếp với các trưởng thôn thông qua điện thoại để nắm tình hình và chỉ đạo các công tác phòng chống thiên tai.

c) Thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai

Qua rà soát kiểm tra trên địa bàn xã chưa xảy ra các vụ vi phạm pháp luật

về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai. UBND xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai.

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.4. Tiêu chí số 4 về Điện

Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

* Chỉ tiêu 4.1: Hệ thống điện đạt chuẩn

Trên địa bàn xã có 05 Trạm biến áp: trạm biến áp phân phối với tổng cộng công suất 405kVA, các TBA vận hành bình thường đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; Tổng chiều dài đường dây trung áp: 35kV/12,676km; Đường dây hạ áp: 0,4kVKV/7,288km; Tổng số hộ được sử dụng điện là 335/335 đạt 100%. Đạt chỉ tiêu

* Tiêu chí 4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥95%.

Hiện nay trên địa bàn xã Tĩnh Bắc có tổng số hộ là: 335 hộ, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, hiện chất lượng điện trong xã đủ phục vụ nhu cầu đời sống sản xuất của người dân. Đạt chỉ tiêu

Kết quả đánh giá: Đạt tiêu chí.

3.5. Tiêu chí số 5 về Trường học

Chỉ tiêu: Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS: hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định:

Trên địa bàn xã có 02 trường chính, gồm trường Mầm Non, trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc, cả 02 trường về diện tích, cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến độ thi công: Hiện nay Trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc về dãy phòng học bộ môn đã xây xong phần thô chưa lợp mái và chưa sơn, còn dãy phòng học được nâng cấp, sửa chữa đã sửa xong chưa lợp mái (Trường Tiểu học cũ đã sửa chữa được khoảng 90%); trường Mầm non đã đổ móng xong, đang đổ trụ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và được lên lớp đạt kế hoạch.

Kết quả Đánh giá: Chưa đạt tiêu chí

3.6. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa

Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

* Chỉ tiêu 6.1: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã:

- Xã chưa có nhà văn hóa riêng sử dụng chung với hội trường diện tích 70 m2; Sân khấu rộng 20m2, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho 70 gười trở lên; Không có phòng chức năng bố trí riêng biệt có khu vệ sinh chung với UBND xã.

Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 6.2: Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

- Xã có sân chơi thể thao có diện tích khoảng 2.700 m2: nhân dân chủ yếu chơi các môn thể thao như: kéo co, bóng đá, đẩy gậy vào dịp đầu xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Sân thể thao xã đã thực hiện đo đạc chuẩn bị cơ nới mở rộng diện tích. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 6.3: Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng

- Tổng số nhà văn hóa (NVH) hiện có: 05/05 thôn, bản có NVH thôn, trong đó:

+ Các nhà văn hóa thôn có diện tích khuôn viên từ 70m2 đến 150m2; hội trường đạt từ 40 đến 50 chỗ ngồi, không có sân khấu.

+ 05/05 nhà văn hóa thôn, bản đạt 100% trang thiết bị theo quy định (có đủ bàn ghế phục vụ sinh hoạt, bộ trang trí khánh tiết, chưa có nội quy và biển tên NVH theo quy định, chưa có tủ sách pháp luật).

Thiết chế các nhà văn hóa hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Chưa đạt chỉ tiêu

+ 05/05 NVH thôn chưa có công trình vệ sinh và sân tập thể thao, sử dụng chung sân thể thao của xã tại thôn Nà Dừa. Chưa đạt chỉ tiêu

Do có 04 thôn có kế hoạch sát nhập thành 02 thôn. Hiện nay các nhà văn hóa thôn đang được xây mới. Trong đó nhà văn hóa thôn Khuổi Lỷ đã xây xong phần thô chuẩn bị lợp mái, thôn Nà Lầu và thôn Bó Luồng đã xây phần thô xong chưa sơn và đã làm sân xong. Chưa đạt chỉ tiêu

Kết quả Đánh giá: Chưa đạt tiêu chí

3.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Chỉ tiêu: Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hoá.

Kết quả thực hiện tiêu chí:

* Đối với đầu tư xây dựng chợ: Trên địa bàn xã không quy hoạch xây dựng.

* Đối với Cửa hàng tiện lợi/ Cửa hàng kinh doanh tổng hợp:

Trên địa bàn xã theo thống kê có 09 điểm kinh doanh tổng hợp để phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa hằng ngày của bà con nhân dân, tuy nhiên phần lớn các điểm kinh doanh nhỏ lẻ. Trong đó 01 hộ (Sầm Văn Nam thôn Bó Luồng) có cửa hàng tổng hợp hộ gia đình đầu tư xây dựng mới đáp ứng yêu cầu của cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông

* Chỉ tiêu 8.1: Xã có điểm phục vụ bưu chính

Về cơ sở vật chất

Mặt bằng, trang thiết bị: Có  Điểm  Bưu điện  văn  hóa  xã  đặt  cạnh  trụ   sở

UBND xã, có đầy đủ các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu cung ứng và sử dụng trên địa bàn xã.

Treo biển tên điểm phục vụ: Điểm Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Bắc,

- Thời gian mở cửa bưu điện xã: Tại điểm bưu điện văn hóa xã có niêm yết thời gian mở cửa điểm phục vụ và các thông tin về dịch vụ bưu chính cung ứng tại điểm phục vụ và được mở cửa từ thứ hai đến hết thứ bẩy hàng tuần. Đảm bảo thời gian phục vụ tối thiểu: 06 giờ/ ngày. Cụ thể như sau: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút.

Về dịch vụ cung cấp:

Tại điểm bưu điện văn hóa xã có cung cấp dịch vụ: dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02kg và dịch vụ gói kiện hàng hóa, khối lượng 5kg. Các dịch vụ cung cấp: Chuyển phát báo, công văn, thư; bưu phẩm thường, bưu phẩm đảm bảo; Đặt mua báo chí; Đọc sách, báo miễn phí. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet.

Trên địa bàn xã có 01 trạm BTS của Viettel cung cấp dịch vụ 2G/3G/4G, cụ thể:

05/05 thôn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và điện thoại di động.

05/05 thôn có khả năng đáp ứng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động 3G,4G. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

Xã được đầu tư hệ thống loa thông tin tuyên truyền từ Cụm thông tin cơ sở, 05/05 thôn được lắp hệ thống loa truyền thanh, 05/05 thôn thu được sóng của đài truyền thanh xã đạt tỷ lệ 100%, số hộ dân nghe được đài truyền thanh của xã là 05/05 hộ tỷ lệ 100%. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Cán bộ, công chức xã được cung cấp máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ gồm 18 máy vi tính, 18/18 máy vi tính được kết nối mạng Iternet, 18/18 cán bộ sử dụng thành thạo máy vi tính (đạt 100%).

Các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành gồm có 04 phần mềm, ứng dụng như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (địa chỉ: https://vanphongdientu.langson.gov.vn); Hệ thống thư điện tử công vụ (địa chỉ: https://mail.langson.gov.vn); Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (địa chỉ:https://dichvucong.langson.gov.vn); Trang thông tin điện tử của xã (địa chỉ: tinhbac.locbinh.langson.gov.vn) thường xuyên cập nhật các hoạt động của hệ thống chính quyền xã, đến nay tổng số 24 bản tin được đăng lên trang thông tin điện tử của xã, đảm bảo 3 tin/ tháng. Đạt chỉ tiêu

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.9. Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư

Tổng số nhà ở tại điểm điều tra trong đó: 335 hộ

- Chỉ tiêu 9.1. Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Đạt chỉ tiêu

- Chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt tiêu chuẩn theo quy định: 273/335 đạt 81,5%. Đạt chỉ tiêu

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người của xã Tĩnh Bắc năm 2023 thực hiện theo Hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn về phương pháp tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người phục vụ đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả tính thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người của xã đến 6 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tổng nhân khẩu của xã là 1.487 nhân khẩu.

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều

Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

Tổng số hộ nghèo năm 2021 là 66 hộ, chiếm tỷ lệ 22,6%; hộ cận nghèo là 75 hộ, chiếm tỷ lệ 18,3.%.

Kết quả diễn biến hộ nghèo năm 2022 qua rà soát như sau:

+ Hộ nghèo là 48 hộ, chiếm tỷ lệ 14,32%

+ Hộ cận nghèo là 21 hộ chiếm tỷ lệ 6,2%

Kết quả đánh giá: Chưa đạt tiêu chí

3.12. Tiêu chí số 12 về Lao động

* Chỉ tiêu 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥70%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): 665/949 đạt 70,07%.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 12.2: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥20%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ: 278/949 đạt 29,29%. Đạt chỉ tiêu

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.13. Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

* Chỉ tiêu 13.1: Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã

+ Hiện trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã là HTX Nông lâm nghiệp Tĩnh Bắc được thành năm 2022. Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4900890539 cấp ngày 26/10/2022, có trụ sở giao dịch tại thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. HTX có con dấu riêng hoạt động theo quy định.

+ Có dịch vụ cơ bản, thiết yếu theo đặc điểm của xã, phục vụ thành viên HTX và người dân trên địa bàn.

Đánh giá đạt chỉ tiêu

* Chỉ  tiêu  13.2:  Xã  có  mô  hình  liên  kết  sản xuất gắn với tiêu thụ sản

phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.

- Trên địa bàn xã có 02 mô hình sản xuất:

+ Trong năm 2023 có mô hình gà 6 ngón, là sản phẩm có hiệu quả kinh tế của  địa phương, với 02 hộ tham gia, số con 600 (thực hiện tại thôn Nà Lài và thôn

Bó Luồng). .

+ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023:

Giảm nghèo bên văn hóa xã hội: hiện nay đã và đang thực hiện đấu thầu.

Giảm nghèo bên nông nghiệp: hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến đầu tháng 9 trình hồ hơ thẩm định.

* Chỉ tiêu 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

Xã có sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

Mô hình chăn nuôi gà 6 ngón đã có chứng nhận VietGap đối với sản phẩm Gà 6 ngón. Đã được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 150-22/QĐCN-CN-FAO ngày 16/9/2022 của Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO.

Đạt chỉ tiêu

- Chỉ tiêu 13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường

Trên địa bàn xã không có bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường. Đạt chỉ tiêu

- Chỉ tiêu 13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả

Xã có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 Thành lập tổ khuyến nông cộng đồng xã Tĩnh Bắc. Đạt chỉ tiêu

Kết quả đánh giá: Đạt tiêu chí

3.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo

- Chỉ tiêu 14.1:

* Cấp Mầm non: Xã Tĩnh Bắc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

###### +  Trường mầm non

Xã Tĩnh Bắc 01 trường mầm non

vị trí trường chính tại: thôn Nà Lài.

Xã không có phân trường mầm non

Hiện tại số lượng cháu học sinh mầm non: 102 cháu

lớp 2 tuổi, số cháu: 19 cháu

lớp 3 tuổi, số cháu: 33 cháu

lớp 4 tuổi số cháu: 25 cháu

lớp 5 tuổi số cháu: 25 cháu

số lượng giáo viên mầm non: 12 giáo viên

diện tích: 2148,8 m2 đất DVH và 10,2 m2 đất DCS sau khi đo cấp trích lục diện tích tổng thể là: 2159,0 m2 đất DGD.

| Năm | Số trẻ 5 tuổi ra lớp | Tỷ lệ % trẻ 5 tuổi ra lớp | Tỷ lệ % trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình | Số trường đạt chuẩn PCGDMN | Tỷ lệ % đạt chuẩn PCGDMN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 31 | 100 | 100 | 1 | 100 |
| 2022 | 25 | 100 | 100 | 1 | 100 |
| 2023 | 25 | 100 | 100 | 1 | 100 |

* Trường Tiểu học

- Phổ cập GD tiểu học

Có vị trí tại thôn: Bó Luồng

diện tích: 1467 m2 đất DGD và 56,5 m2 đất RST sau khi đo cấp trích lục diện tích tổng thể là:1523,5 m2 đất DGD.

số lượng cháu học sinh: 170 học sinh

số lượng giáo viên: 12 giáo viên, 02 cán bộ quản lý.

có mấy lớp học: 08; 02 tầng đã đủ tiêu chuẩn và đạt chuẩn.

| Năm | Trẻ 6 tuổi |  |  | Trẻ 10 tuổi |  |  | Trẻ 11 đến 14 tuổi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | Trẻ ra lớp 1 | Tỷ lệ (%) | Tổng số | Hoàn thành CT GDTH | Tỷ lệ (%) | Tổng số | Hoàn thành CT GDTH |
| 2021 | 41 | 41 | 100 | 34 | 34 | 100 | 138 | 138 |
| 2022 | 31 | 31 | 100 | 27 | 27 | 100 | 101 | 101 |
| 2023 | 25 | 25 | 100 | 39 | 39 | 100 | 89 | 89 |

+ Số thôn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3: 5/5 thôn (tỷ lệ 100%); (năm 2023: 5/5 thôn (tỷ lệ 100 %).

* Trường Trung học cơ sở:

Có vị trí tại thôn: Bó Luồng

Diện tích: 3885 m2.

số lượng cháu học sinh 91 học sinh

số lượng giáo viên: 20 giáo viên.

có mấy nhà lớp học: 04 lớp, gồm 02 tầng

diện tích: 3809,6 m2 đất DGD.

+ Xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 3

- Chỉ tiêu 14.2:

- Tỷ lệ học sinh THCS của toàn xã được công nhận tốt nghiệp THCS trong 4 năm học liên tiếp:

+ Năm học 2019 - 2020: 37/37 đạt 100%

+ Năm học 2020 - 2021: 30/30 đạt 100%

+ Năm học 2021 - 2022: 21/21 đạt 100%

+ Năm học 2022 - 2023: 26/26 đạt 100%

- Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (bao gồm cả hệ bổ túc) năm 2022: 84/85 đạt 98,8% (dự toán)

- Tỷ lệ thanh thiếu niên có độ tuổi 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp được đi học THPT, TTGDTX, học nghề năm 2022 là 78/85 đạt 91,8 % (dự toán)

- Tỷ lệ thôn đạt chuẩn: 5/5, tỉ lệ 100%.

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.15. Tiêu chí số 15 về Y tế

Có vị trí tại thôn Bó Luồng, diện tích:1100 m2. Số lượng cán bộ bác sĩ: 02 người, y sĩ (y tá) và cán bộ trạm:04 người, Nhà trạm được kiên xây 02 tầng. Quy mô gồm 12 phòng

* Chỉ tiêu 15.1: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥90%.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 1.469/1.469 người đạt 100%. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 15.2: Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Trạm  y  tế xã được đánh giá đủ điều kiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế

xã theo Quyết định, Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 15.3: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤24%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) là 15/92 trẻ đạt 16,3%. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 15.4: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥50%.

- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện: Có 759/1.469 đạt 52%. Đạt chỉ tiêu

Hiện nay đã và đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định được khoảng 60%

Kết quả đánh giá: Đạt tiêu chí

3.16. Tiêu chí 16 về Văn hóa

Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới: ≥70% trở lên trên tổng số thôn.

Căn cứ Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Bình, về việc công nhận Khu dân cư văn hóa năm 2022. Qua kết quả kiểm tra của Đoàn thẩm định xã Tĩnh Bắc.

Năm 2022 có 4/5 thôn đạt danh hiệu văn hóa đạt 80% (theo Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc công nhận khu dân cư, cơ quan đơn vị văn hóa năm 2022).

Kết quả đánh giá: Đạt tiêu chí

3.17. Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm

* Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

- Trên địa bàn xã có công trình nước sạch dược đầu tư từ năm 2008, hiện
nay hoạt động không hiệu quả. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng không đạt theo thiết kế
ban đầu.

Tổng số hộ dân trên địa bàn xã có 335 hộ. Qua điều tra rà soát và tổng hợp, số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là 325 hộ đạt tỷ lệ 97,01%. Chủ yếu sử dùng nguồn nước ở khe, giếng đào. Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:

Trên địa bàn xã không có cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề. Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.3: Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung:

- Trên địa bàn xã Tĩnh Bắc có 05 thôn với 32 tuyến đường làng, ngõ xóm. Hiện nay các tuyến đường ngõ xóm chủ yếu là đường đất chưa được bê tông hóa về mùa mưa còn lầy lội.

- Các tuyến đường làng ngõ xóm chưa được các thôn quét dọn sạch sẽ
thường xuyên.

Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥2m2/ người.

Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn: 800 m2/275 người = 2,91 m2 (Thôn Nà Lầu).

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

Các  khu đất mai táng đều cách xa nhà ở và nguồn nước từ khoảng 100m trở

lên theo quy định, không gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định.

- Đối với chất thải rắn, nước thải sinh hoạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh:
trên địa bàn xã không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, chất thải rắn và nước thải
chưa được xử lý, chủ yếu các hộ gia đình tự thu gom đốt hàng ngày và làm lãnh
thoát thước ra vườn

- Chất thải rắn hộ gia đình và khu dân cư tập trung: Trên địa bàn xã có
228/335 (đạt 68%) hộ gia đình tự thu gom và xử lý theo quy định.

- Nước thải hộ gia đình và khu dân cư tập trung: 226/335 (đạt 67,46%) hộ
dân tự xây dựng rãnh nước để thu gom nước thải về hố đựng nước thải, hoặc đào
rãnh tự ngấm trong khuôn viên đất của gia đình không gây ô nhiễm, đảm bảo vệ
sinh môi trường cho khu vực.

Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%

- Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Xã đã hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Đức -Tín - Hưng đặt 60 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng dự kiến tháng 10 đạt chỉ tiêu.

- Chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%

Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch ≥70%.

- Đối với nhà tiêu hợp vệ sinh: Trên địa bàn xã số hộ có nhà tiêu đảm bảo hợp vệ sinh 223/335 đạt tỷ lệ 66,57%. Chưa đạt

- Xã đã làm việc với 18 gia đình xin kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, các hộ đã đồng ý nhất trí. Tuy nhiên do mùa vụ mới cày, cấy xong người dân đang chuẩn bị thực hiện.

- Đối với nhà tắm hợp vệ sinh: Trên địa bàn xã số hộ có nhà tắm HVS 230/335 đạt tỷ lệ 68,66%. Chưa đạt

- Đối với bể chứa nước hợp vệ sinh: trên địa bàn xã có 327/335 hộ có bể chứa nước HVS đạt 97,61%. Đạt

Chưa đạt chỉ tiêu.

* Chỉ  tiêu 17.9:  Tỷ  lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh

thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường

- Tỷ lệ chăn nuôi gia súc có chuồng trại đảm bảo vệ sinh: Trên địa bàn xã có 36/57 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt tỷ lệ 63,2 %.

Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 100%.

Xã  có  đầy  đủ  danh  sách  thống  kê các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo quy định.

- 100 % Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể:

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế: Có 04 cơ sở gồm 03 bếp ăn tập thể của trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Phổ thông BTBDTHCS xã, và 01 điểm ăn uống nhỏ lẻ (quán phở tại thôn Bó Luồng), có 4/4 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh đạt 100%.

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp: Triển khai 5/5 thôn có 237/237 hộ dân ký cam kết, đạt 100%.

+ Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ Công thương: Có 02 cơ sở kinh doanh bánh kẹo, rượu, bia, mì tôm, nước giải khát không cồn…Hiện nay 02/02 cơ sở đã có giấy phép kinh doanh đạt 100%, 02/02 có giấy khám sức khỏe đạt 100%.

UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ gửi văn phòng UBND huyện thẩm định.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt ≥30%.

Các hộ thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 72/335 hộ, đạt 21,49%

Chưa đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt ≥30%

Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt 98/335, đạt 29,25%

Chưa đạt chỉ tiêu

Kết quả Đánh giá: Chưa đạt tiêu chí

3.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

* Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

Tổng số cán bộ, công chức xã là 19 người, trong đó: Cán bộ là 09 người; công chức là 10 người, Số cán bộ, công chức đạt chuẩn: 19/19 người đạt 100 %.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Đảng bộ xã đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số: 2667-QĐ/HU ngày 06/01/2023 của Huyện Ủy Lộc Bình về xếp loại tập thể lãnh đạo quả lý xã năm 2022.

- Chính quyền xã đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số: 9646/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc phân loại chính quyền cơ sở đối với xã Tĩnh Bắc năm 2022.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ  tiêu  18.3.  Tổ  chức  chính trị-xã hội của xã được xếp loại chất lượng

thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Ủy ban MTTQ xã đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 132/QĐ-MTTQ, ngày 08/12/2022 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Bình về việc xếp loại MTTQ các xã, thị trấn năm 2022.

- Hội LHPN đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 Quyết định số 21/QĐ-BTV, ngày 02/11/2022 của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Bình về việc Đánh giá, xếp loại tổ chức hội và xét thi đua khen thưởng năm 2022.

- Hội Cựu chiến binh đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 theo Quyết định số: 17/QĐ-CCB, ngày 21/11/2022 của Hội Cựu chiến binh huyện Lộc Bình về việc công nhận, xếp loại tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 202.1

- Hội Nông dân đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quyết định số: 173/QĐ-HND, ngày 09/12/2022 của Hội Nông dân huyện Lộc Bình về việc xếp loại chất lượng Hội Nông dân các xã, thị trấn năm 2022.

- Đoàn Thanh niên đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông báo số: 08/TB-HĐTN, ngày 25/11/2022 của Ban chấp hành Đoàn huyện Lộc Bình Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với Đoàn cơ sở, tập thể lãnh đạo Đoàn cơ sở, thị trấn và Đoàn trực thuộc năm 2022.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 18.4: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định.

Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội

+ Trong hệ thống bộ máy cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Tĩnh Bắc nhiệm kỳ 2021-2025 đã có 01 cán bộ lãnh đạo nữ là cấp ủy viên, giữ chức vụ Chủ tịch HLHPN xã. Hiện nay có 05 cán bộ, công chức xã là nữ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

+ Trong phát triển kinh tế - xã hội năm và hàng năm xã Tĩnh Bắc đã đưa mục tiêu bình đẳng giới vào trong kế hoạch. Xã đã có kế hoạch thực hiện mục tiêu “bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023.

+ 100% phụ nữ trên địa bàn xã thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật có khả năng tham gia hoạt động kinh tế có nhu cầu vay vốn từ các chương trình việc làm, giảm nghèo... được vay vốn tín dụng ưu đãi. Tổng số có 40/210 chị em phụ nữ.

+ Theo kết quả rà soát về tình trạng hôn nhân và gia đình, trên địa bàn xã không có trường hợp nào tảo hôn hoặc bị cưỡng ép kết hôn, đã được trang bị hệ thống loa truyền thanh tại trung tâm xã và các thôn.

+  Hiện  nay  trên  thôn  bản,  đảm  bảo cho công tác phổ biến, tuyên truyền,

truyền  tải  các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà

nước, đảm bảo thực hiện tiêu chí nhân dân tiếp cận pháp luật thuận lợi. Hàng tháng xã có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Trong quý I năm 2023, toàn xã tổ chức được 01 hội nghị tuyên truyền về luật bình đẳng giới tại 05/05 thôn bản với 63 lượt người nghe.

+ Có mô hình “Địa chỉ tin cậy-Nhà tạm lánh ở cộng đồng” trên địa bàn xã Tĩnh Bắc được bố trí 02 phòng riêng tại trạm y tế xã, có đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ dịch vụ y tế, tư vấn, phục hồi tâm lý cho người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Đat chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.

UBND xã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 08/5/2023 Kế hoạch phổ biến, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho Ban phát triển thôn và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Tĩnh Bắc năm 2023; Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 10/5/2023 báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 18.6 về bồi dưỡng kiến thức XDNTM cho Ban phát triển thôn và công đồng dân cư trên địa bàn xã Tĩnh Bắc năm 2023.

Đạt chỉ tiêu

Kết quả Đánh giá: Đạt tiêu chí

3.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh

* Chỉ tiêu 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về Dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tầng ớp nhân dân, nội dung tuyên truyền bám sát với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự.

- Lực lượng dân quân thường xuyên được kiện toàn về tổ chức biên chế, quy mô xây dựng lực lượng và tổ chức biên chế theo Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 01/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn của trên phù hợp với đặc điểm cơ sở.

Căn cứ Hướng dẫn số 121/HD-BCH ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình về Quy mô tổ chức biên chế, xây dựng Dân quân tự vệ năm 2019;

Hiện nay Ban CHQS xã Tĩnh Bắc biên chế đủ 04 đ/c theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Luật Dân quân tự vệ gồm (01 đc chính trị viên, 01 đc chính trị viên phó, 01 đc chỉ huy trưởng và 01 đc chỉ huy phó)

- Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân xã là: 9/61đ/c = 15 %, Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo quy định.

Toàn xã có 05 thôn, trong đó Thôn đội trưởng là 05/05 thôn, đều là nam, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt là 2/5 đạt 40%. Đội ngũ cán bộ Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đều là đảng viên.

- Công tác huấn luyện, diễn tập: Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưa cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện đảm bảo đầy đủ, quân số tham gia huấn luyện đạt 100 %, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, kết quả huấn luyện trong năm 2023 đạt loại: Khá.

- Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã thường xuyên được kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, thành phần; đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

- Công tác tuyển sinh, tuyển quân hoàn thành đủ chỉ tiêu trên giao, trong năm đã giao cho đơn vị nhận quân 02 công dân tham gia nhập ngũ đạt 100 % chỉ tiêu trên giao và việc đăng ký, quản lý dự bị động viên đảm bảo tốt.

- Ban CHQS xã đã chủ động xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch theo Thông tư số 108/2016/TT-BQP đối với xã, thị trấn, CHQS khối cơ quan

- Ban CHQS xã chủ động lập danh sách Dân quân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng thực hiện phòng thủ dân sự khác được gia.

- Công phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự: Công tác phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự được tổ chức thường xuyên, huy động lực lượng Dân quân phối hợp với công an xã trực sẵn sàng chiến đấu và tuần tra.

Đạt chỉ tiêu

* Chỉ tiêu 19.2. Không  có  hoạt  động  xâm  phạm  an  ninh  quốc  gia; không  có  khiếu  kiện  đông  người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả

Qua rà soát đánh giá xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước, cụ thể như sau:

- Năm 2022 xã đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" tại Quyết định số 6848/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Lộc Bình Công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự " năm 2022.

- Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài.

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người

mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đạt chỉ tiêu

Đánh giá tiêu chí: Đạt tiêu chí

#### Hiện trạng sử dụng đất

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2020 tổng diện tích tự nhiên của xã Tĩnh Bắc là 4.879,11ha, bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu kiểm kê được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng  1: Hiện trạng sử dụng đất xã Tĩnh Bắc

| STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích năm 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  |
|  | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) |  | 4879.11 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 4232.03 |  |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 197.80 |  |
|  | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 191.26 |  |
|  | Đất trồng lúa | LUA | 142.22 |  |
|  | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 49.01 |  |
|  | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.56 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 4030.23 |  |
|  | Đất rừng sản xuất | RSX | 3240.95 |  |
|  | Đất rừng phòng hộ | RPH | 789.28 |  |
|  | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 4 |  |
| 1.4 | Đất làm muối | LMU | - |  |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 624.41 |  |
| 2.1 | Đất ở | OTC | 13.53 |  |
|  | Đất ở tại nông thôn | ONT | 13.53 |  |
|  | Đất ở tại đô thị | ODT | - |  |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 28.82 |  |
|  | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0.22 |  |
|  | Đất quốc phòng | CQP | - |  |
|  | Đất an ninh | CAN | - |  |
|  | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 1.04 |  |
|  | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | - |  |
|  | Đất có mục đích công cộng | CCC | 27.55 |  |
| 2.3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |  |
| 2.4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0.04 |  |
| 2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 12.56 |  |
| 2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 43.55 |  |
| 2.7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 525.91 |  |
| 2.8 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 22.67 |  |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 8.24 |  |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 14.43 |  |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | - |  |

Nguồn: UBND xã Tĩnh Bắc

#### Hiện trạng thôn xóm và nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư xã Tĩnh Bắc  chủ yếu xây dựng theo kiến trúc truyền thống gồm nhà chính với các công trình phụ liền kề, sân phơi, vườn và tường bao. Trong những năm gần đây, do nhu cầu chỗ ở và dân số tăng nên nhiều hộ đã xây dựng nhà ở kiên cố với mái bằng hoặc nhiều tầng.

#### Hiện trạng hệ thống các công trình công cộng

##### Trụ sở cơ quan xã

- Trụ sở cơ quan xã gồm Đảng uỷ, UBND và HĐND các đoàn thể có vị trí tại thôn: Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc. Với diện tích: 2245 m2.

Quy mô công trình xây dựng gồm dãy nhà: cấp III, Số lượng cán bộ làm việc tại xã: 18 người

Đã đáp ứng về tiêu chí NTM

##### Bưu điện xã

Bưu điện có vị trí tại: Bó Luồng

diện tích khu đất là: 210 m2.

##### Công trình giáo dục

###### Trường mầm non

Xã Tĩnh Bắc 01 trường mầm non

vị trí trường chính tại: thôn Nà Lài.

Xã không có phân trường mầm non

Hiện tại số lượng cháu học sinh mầm non: 102 cháu

lớp 2 tuổi, số cháu: 19 cháu

lớp 3 tuổi, số cháu: 33 cháu

lớp 4 tuổi số cháu: 25 cháu

lớp 5 tuổi số cháu: 25 cháu

số lượng giáo viên mầm non: 12 giáo viên

###### Trường tiểu học

Có vị trí tại thôn: Bó Luồng

diện tích: 1467 m2.

số lượng cháu học sinh: 170 học sinh

số lượng giáo viên: 12 giáo viên, 02 cán bộ quản lý.

có mấy lớp học: 08; 02 tầng đã đủ tiêu chuẩn và đạt chuẩn.

###### Trường trung học cơ sở

Có vị trí tại thôn: Bó Luồng

Diện tích: 3885 m2.

số lượng cháu học sinh 91 học sinh

số lượng giáo viên: 20 giáo viên.

có mấy nhà lớp học: 04 lớp, gồm 02 tầng

đã đủ tiêu chuẩn và đạt chuẩn chưa: Chưa đạt chuẩn vì chưa đủ các phòng bộ môn theo quy định.

##### Trạm y tế

Có vị trí tại thôn Bó Luồng,

Với diện tích:1100 m2.

Số lượng cán bộ bác sĩ: 02 người, y sĩ (y tá) và cán bộ trạm:04 người,

Nhà trạm được kiên xây 02 tầng. Quy mô bao nhiêu phòng: gồm 12 phòng

đã đủ tiêu chuẩn và đạt chuẩn chưa: đã đạt tiêu chuẩn

##### Chợ Tĩnh Bắc

Xã Tĩnh Bắc đã quy hoạch chợ nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

##### Các công trình văn hóa - thể thao

###### Công trình văn hóa

- Nhà văn hóa trung tâm: xã đang xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã.

- Hiện tại có 5/5 thôn đã có và đang xây dựng nhà văn hóa riêng cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân. Chi tiết cụ thể được thể hiện trong bảng sau:

Bảng  2: Bảng hiện trạng nhà văn hóa thôn

| STT | NHÀ VĂN HÓA THÔN: A (ĐÃ XÂY/ CHƯA XÂY) | Diện tích ĐẤT (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà văn hóa thôn Khuổi Lỷ | 766,4 |
| 2 | Nhà Văn hóa thôn Bó Luồng | 79,1 |
| 3 | Nhà văn hóa thôn Nà Dừa | 93,4 |
| 4 | Nhà văn hóa thôn Nà Lài | 183,9 |
| 5 | Nhà văn hóa thôn Nà Lầu | 92,3 |

Nguồn: UBND xã Tĩnh Bắc

###### Sân thể thao

- Xã đã có sân thể thao Vị trí tại thôn Nà Dừa: diện tích Khoảng 3.115 m2

- Các thôn chưa có sân thể thao

##### Công trình tâm linh

- Các điểm tín ngưỡng, tôn giáo nằm rải rác trên địa bàn xã như Đình làng, miếu thổ công.

#### Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật và môi trường

##### Giao thông

Mạng lưới giao thông của xã Tĩnh Bắc  về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, các tuyến đường tỉnh, đường huyện đi qua xã như sau:

Trên địa bàn xã có tuyến đường tỉnh ĐT. 237 chạy qua với tổng chiều dài là 6,3km. Đến nay đã bê tông xi măng, nhựa hóa được khoảng 100%.

- Hệ thống các tuyến đường thuộc xã quản lý có tổng chiều dài 9,284km. Cụ thể:

* Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

* Chỉ tiêu 2.1. Các tuyến đường xã:

- Trên địa bàn xã có 05 tuyến đường trục xã tổng chiều dài 2,58 km. Trong năm đã bê tông xi măng được 5/5 thôn với tổng chiều dài 2,32/2,7 km huyện giao, đạt 85,92%. Nâng tổng chiều dài bê tông xi măng lên 2,48 km/2,58 km đạt tỷ lệ đạt 96,12%. Hiện nay vẫn đang tiếp tục thi công, dự kiến đến 15/9/2023 đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

* Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đường trục thôn có tổng chiều dài 2,41km, đã cứng hóa được 2,01 km, đạt tỷ lệ 83,4 %.

* Chỉ tiêu 2.3: Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đường ngõ xóm có tổng chiều dài là 3,524km, đã cứng hóa được 1,858km. Đạt tỷ lệ 53%.

* Chỉ tiêu 2.4: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

- Đường Trục chính nội đồng có tổng chiều dài 0,250 km, đã cứng hóa được 0,15km. Đạt tỷ lệ 60%.

Trong 8 tháng năm nhận được 109 tấn xi măng, làm được 0,565km, cát sỏi sử dụng 352 m3, công lao động 395 công, tiền nhân dân đóng góp 71,94 triệu đồng.

Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện đổ BTXM hệ thống đường xã và tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện đầu tư BTXM các tuyến đường ngõ xóm, nội đồng để về đích NTM theo kế hoạch.

##### Cấp điện

Điện sinh hoạt được cung cấp bởi mấy trạm biến áp:5 trạm

với tổng dung lượng là bao nhiêu KVA:. 455 KVA,

tỷ lệ hộ dân được cấp điện đạt bao nhiêu phần trăm:100.%.

Chất lượng điện đã ổn định

| STT | Tên trạm | Vị trí | Công suất (KVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBA số 1 | Khuổi Lỷ | 75 |
| 2 | TBA số 2 | UB Tĩnh Bắc | 180 |
| 3 | TBA số 3 | Nà Lầu | 50 |
| 4 | TBA số 4 | Nà Lầu2 | 75 |
| 5 | TBA số 5 | Tằm Hán | 75 |
| Tổng |  |  |  |

##### Cấp nước

Hiện tại xã chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Nguồn cấp nước sử dụng chủ yếu của xã là từ nguồn nước ngầm, giếng khoan, giếng khơi và nước mưa qua xử lý thủ công.

Như vậy, hệ thống cấp nước của xã chưa phát triển và chưa đạt tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

##### Thoát nước, chất thải rắn và vệ sinh môi trường

- Nước thải sinh hoạt: Hiện nay trên địa bàn xã chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt chủ yếu đổ vào hệ thống ao, hồ mà chưa được qua xử lý.

- Nước thải sản xuất: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã cơ bản đã được xử lý trước khi xả ra môi trường.

- Rác sinh hoạt: Hiện tại xã chưa có bãi rác thải xử lý tập trung. Rác thải của các hộ gia đình trong thôn chủ yếu xử lý bằng cách đốt và chôn lấp tại vườn nhà.

##### Nghĩa trang

Trên địa bàn xã hiện tại trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạnh 2021-2030 được duyệt đã quy hoạch 1 nghĩa trang nhân dân xã tại thôn Nà Dừa với diện tích khoảng 10 ha.

##### Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất

Hệ thống thủy lợi của xã gồm:

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên: 33,3/41,5ha = 80,24%

3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

#### Đánh giá hiện trạng tổng hợp

##### Thuận lợi

- Tuyến đường tỉnh 237 chạy qua địa bàn xã, đây là điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa, sự kết nối liên xã và liên huyện, là tuyến giao thông huyết mạch của xã

- Tĩnh Bắc có điều kiện địa hình và khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch dịch vụ và nông lâm nghiệp. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

- Xã có nguồn lao động dồi dào, cần cù, chịu khó. Đây là những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

##### Khó khăn

- Là xã có địa hình phần lớn là đồi núi nên các điểm dân cư phân tán gây khó khăn rất lớn trong hoạt động quản lý và đầu tư kết cấu hạ tầng.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ. Hạ tầng xã hội còn thiếu một số công trình chính quan trọng. Các công trình hiện có phân bố chưa hợp lý, xuống cấp và không đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới.

- Hệ thống giao thông trục xã, thôn xóm chất lượng đường xấu, chủ yếu là đường đất, xuống cấp gây khó khăn cho đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hoá.

- Hệ thống kênh mương chưa được cứng hóa hoàn toàn, tỷ lệ kênh đất còn cao dẫn đến việc sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn.

## XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

#### Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kỳ quy hoạch 5 năm.

##### Dự báo dân số

Theo thống kê của xã, tính năm 2020 dân số của xã là 1.469 người, tỷ lệ gia tăng dân số khoảng 1,0 % năm. Dự báo quy mô dân số xã Tĩnh Bắc , huyện Lộc Bình  như sau:

Bảng  3: Dự báo quy mô dân số xã Tĩnh Bắc  giai đoạn 2021-2030

| STT | Hạng mục | Hiện trạng Năm 2021 | Dự báo phát triển |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2030 |
| 1 | Dân số toàn xã (người) | 1.469 | 2.000 | 2.800 |
| 2 | Tỷ lệ tăng dân số trung bình | 2,5 | 3,1 | 3,4 |
| 2.1 | Tỷ lệ tăng tự nhiên (%) | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 2.2 | Tỷ lệ tăng cơ học (%) | 1,5 | 2,1 | 2,5 |

##### Dự báo lao động

Số người trong độ tuổi lao động xã Tĩnh Bắc hiện tại 2023 khoảng 1.233 người, chiếm 66.84 % tổng dân số xã. Dự báo quy mô lao động xã như sau:

Bảng  4: Dự báo quy mô lao động xã Tĩnh Bắc  giai đoạn 2021-2030

| Năm | 2023 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dân (người) | 1.469 | 2.000 | 2.800 |
| Lao động (người) | 1.233 | 1.545 | 2560 |
| Tỷ lệ lao động (%) | 83.93 | 70.9 | 76,0 |

#### Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo

##### Nông Nghiệp

                - Trồng trọt

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, tính chất giống cây trồng, căn cứ vào các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất  nông  nghiệp, đặc biệt là nhu cầu của thị trường hiện nay, dự định các loại cây trồng chính của xã gồm lúa và ngô lai, cây ăn quả (vải, na). Ngoài ra còn có đậu lạc và rau màu các loại.

                - Chăn nuôi

Trên cơ sở hiện trạng và các xu hướng phát triển của thị trường trong thời gian tới, cần tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng duy trì và phát triển cơ cấu vật nuôi, tích cực đầu tư giống mới, thức ăn chăn nuôi, các biện pháp phòng bệnh để tạo mọi điều kiện phát triển chăn nuôi với cơ cấu vật nuôi chính tập trung vào lợn, trâu, bò, gia cầm các loại.

                - Thủy sản

Khai thác và tận dụng mặt nước ao hồ sông suối theo hướng tập trung phù hợp  với cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đảm bảo yêu cầu thâm canh cây trồng và nuôi trồng thủy sản, an toàn môi trường sinh thái, thuận lợi cho việc quản lý, đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

##### Lâm nghiệp

- Dựa vào điều kiện tự nhiên, địa hình chủ yếu là đồi núi. Diện tích đất trong lâm nghiệp 789,28 ha rừng phòng hộ, 3.155,46 ha rừng sản xuất. Cây lâm nghiệp chính của xã là cây keo và bạch đàn và thông. Tập trung bảo vệ vốn rừng hiện có, khoanh vùng xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung làm giàu rừng. Đồng thời triển khai trồng và bảo vệ rừng theo dự án.

##### Quy hoạch khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công ngiệp, sản xuất kinh doanh.

- Khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là hộ gia đình và hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, được bố trí tại khu vực có giao thông thuận tiện và khu vực thuận lợi cho tập kết nguyên vật liệu.

- Quy hoạch 01 khu thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh tại thôn Bó Luồng .

##### Quy hoạch khu dịch vụ du lịch

- Với tiềm năng về địa hình phong phú, Tĩnh Bắc có định hướng 1 khu du lịch dã ngoại và khu du lịch sinh thái hồ Bản Lải.

##### Quy hoạch khu năng lượng

- Với tiềm năng về địa hình phong phú, nguồn gió tự nhiên hằng năm đều, quy hoạch các cụm năng lượng điện gió nhằm cung cấp nguồn năng lượng điện rồi rào hòa vào lưới điện quốc gia.

#### Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất

- Căn cứ vào quy mô dân số quy hoạch, dự báo nhu cầu đất cho xây dựng các công trình như sau:

| STT | Mục đích sử dụng đất | Chỉ tiêu tối thiểu (m2/người) | 2025 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dân số (người) | Quy mô đất xây dựng tối thiểu (ha) | Dân số (người) | Quy mô đất xây dựng tối thiểu (ha) |
| 2 | Đất xây dựng |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở nông thông ONT | 25 | 3.000 | 30,31 | 3.000 | 42,31 |
| 2.2 | Đất công cộng | 5 |  | 53,93 |  | 63,93 |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 2 |  | 1,47 |  | 1,54 |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền |  |  | (*) |  | 0,41 |
| 2.5 | Đất thương mại dịch vụ | - |  | 10,75 |  | 13,50 |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | - |  | (*) |  | (*) |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | - |  | (*) |  | (*) |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 5 |  | 3,68 |  | 3,86 |
| 2.8.1 | Đất giao thông |  |  |  |  | 34,67 |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn |  |  |  |  | 6,84 |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa |  |  | 12,56 |  | 12,56 |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác |  |  | 57 |  | 67 |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất |  |  | (*) |  | (*) |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh | - |  | 1,07 |  | 1,33 |

#### Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

##### Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất

Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định theo QCVN01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch xây dựng nông thôn:

Bảng  5: Chỉ tiêu đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) |
| --- | --- |
| Đất ở (các lô đất ở gia đình) | >= 25 |
| Đất xây dựng công trình dịch vụ | >= 5 |
| Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật | >= 5 |
| Cây xanh công cộng | >= 2 |
| Đất nông, lâm ngư nghiệp; đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất. | Tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của từng địa phương. |

##### Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ

| Loại công trình | Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu | Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu | Bán kính phục vụ tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Giáo dục |  |  |  |
| a. Trường, điểm trường mầm non | 50 chỗ/1.000 dân | 12 m2/chỗ |  |
| - Vùng đồng bằng: |  |  | 1 km |
| - Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: |  |  | 2 km |
| b. Trường, điểm trường tiểu học | 65 chỗ/1.000 dân | 10 m2/chỗ |  |
| - Vùng đồng bằng: |  |  | 1 km |
| - Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: |  |  | 2 km |
| c. Trường trung học | 55 chỗ/1.000 dân | 10 m2/chỗ |  |
| 2. Y tế |  |  |  |
| Trạm y tế xã | 1 trạm/xã |  |  |
| - Không có vườn thuốc |  | 500 m2/trạm |  |
| - Có vườn thuốc |  | 1.000 m2/trạm |  |
| 3. Văn hóa, thể thao công cộng (1) |  |  |  |
| a. Nhà văn hóa |  | 1.000 m2/công trình |  |
| b. Phòng truyền thống |  | 200 m2/công trình |  |
| c. Thư viện |  | 200 m2/công trình |  |
| d Hội trường |  | 100 chỗ/công trình |  |
| e. Cụm công trình, sân bãi thể thao |  | 2.500 m2/cụm |  |
| 4. Chợ, cửa hàng dịch vụ (2) |  |  |  |
| a. Chợ | 1 chợ/xã | 1.500 m2 |  |
| b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm | 1 công trình/khu trung tâm | 300 m2 |  |
| 5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông |  |  |  |
| Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (bao gồm cả truy cập Internet) | 1 điểm/xã | 150 m2/điểm |  |
| CHÚ THÍCH 1: Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả; CHÚ THÍCH 2: Tùy theo đặc điểm địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã. |  |  |  |

##### Quy định về khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp :

- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà ở tới các khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật phải lớn hơn 200 m;

- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

- Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phản hóa học đến khu ở không được nhỏ hơn 100 m.

##### Quy định về khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung :

- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình;

- Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông;

- Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh) như quy định tại mục 2.5.2 như đối với khu công nghiệp, kho tàng.

##### Quy định về cây xanh

- Phải bố trí cây xanh công cộng tại khu trung tâm, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo;

- Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống cát ven biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã;

- Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trạm y tế, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần trồng các loại cây cao, bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí;

- Bố trí cây xanh trong khoảng cách ly của cụm công nghiệp.

##### Hệ thống thoát nước mặt

- Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở;

- Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải bố trí các mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không để chảy tràn qua khu dân cư.

##### Quy định về giao thông

- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh; Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách;

- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến;

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và phù hợp phương tiện vận chuyển;

- Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

##### Quy định về cấp nước

- Chỉ tiêu cấp nước

- Nước cấp cho sinh hoạt: Trường hợp cấp nước đến hộ gia đinh đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm; Trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm;

- Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đinh ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt;

- Nước cấp cho cụm công nghiệp tập trung được xác định theo mục 2.10.

- Khu vực bảo vệ nguồn nước công cộng

- Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 20 m tính từ giếng, không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước;

- Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200 m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.

##### Quy định về cấp điện và chiếu sáng công cộng

- Phải đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ gia đình và nhu cầu sản xuất;

- Đối với các khu vực không có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia quy hoạch các nguồn năng lượng khác thay thế như thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời, gió;

- Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng chống chảy nổ.

###### Phụ tải điện

- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150 W/người;

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo lớn hơn 15% nhu cầu điện sinh hoạt;

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

###### Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng

- Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt;

- Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông chính, các khu vực sản xuất công nghiệp;

- Chiếu sáng công cộng; tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng ≥ 50%;

- Khoảng cách an toàn từ hệ thống cấp điện tới công trình phải tuân thủ các quy định tại Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn;

- Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định tại QCVN QTĐ 8:2010/BCT và các quy định hiện hành của ngành điện.

##### Quy định về thoát nước thải

- Phải có hệ thống thu gom và XLNT sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi trường. Nước thải từ các hộ gia đình trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý qua bể tự hoại. Không được xả nước thải ra các ao hồ, kênh, rạch tự nhiên trừ trường hợp áp dụng công nghệ làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên;

- Nước thải từ cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề phải được thu gom ra hệ thống tiêu thoát riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

- Tối thiểu phải thu gom đạt 80% lượng nước thải phát sinh để xử lý. Đối với khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa cho phép giảm chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt ≥ 60% lượng nước thải phát sinh.

##### Quy định về quản lý chất thải rắn (CTR)

- CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung;

- Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR của từng địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường;

- Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá;

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh;

- Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20 m;

##### Quy định về nghĩa trang

- Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; Phù hợp với tổ chức phân bổ dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; Đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài;

- Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1.000 người;

## ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ

#### Định hướng tổ chức các điểm dân cư mới và cải tạo thôn, bản

##### Định hướng khu dân cư mới

Do đặc điểm tự nhiên, địa hình của xã và truyền thống sinh sống lâu đời của người dân nên việc di dời các hộ dân để hình thành khu dân cư tập trung là khó thực hiện. Vì vậy, quy hoạch giữ nguyên các khu dân cư hiện tại, dành quỹ đất để hình thành các khu đất dự trữ cho các hộ có nhu cầu tách hộ và các hộ dân trong khu vực giải tỏa, trên cơ sở chuyển đổi một phần đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, đất ven thôn làng canh tác kém hiệu qủa thành đất dự trữ phát triển dân cư phục vụ nhu cầu trong tương lai.

Từ hành lang an toàn giao thông vào phía trong 20-30m tùy vào địa hình và nhu cầu khu vực sẽ tiến hành điều chỉnh đất ruộng, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp,… sang đất ở nông thôn và đất sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ đối với các tuyến đường.

Diện tích đất ở hiện tại là 13,53 ha. Giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã sẽ thực hiện quy hoạch khu các khu đất ở dọc theo các trục giao thông trục xã và trục thôn với quy mô diện tích đất ở lên 14,35 ha.

Dự kiến tới năm 2030 diện tích đất ở toàn xã đượng mở rộng với quy mô 43,62 ha.

Dự kiến quỹ đất khoảng 10 ha cho khu ở mới thuộc thôn Bó Luồng, có vị trí chạy dọc theo đường trục xã khu vực đối diện với UBND xã hiện tại qua đường 237.

Định hướng cải tạo thôn, bản

Giữ nguyên không di chuyển dân, tôn trọng các nét đặc trưng nhà ở hiện hữu nhưng phải tạo dựng được không gian sống hiện đại, môi trường trong sạch theo các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời huy động các nguồn vốn để cải tạo chỉnh trang trên cơ sở nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước...nhằm ổn định và nâng cao chất lượng môi trường sống.

- Các công việc cần cải tạo, chỉnh trang khu dân cư bao gồm:

  - Mở rộng và cứng hóa các tuyến đường nội thôn, hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt.

  - Chỉnh trang, cải tạo công trình trong khuôn viên ở của từng hộ gia đình để thuận tiện cho sinh hoạt, sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường.

  - Xây dựng hệ thống lưu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

##### Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở

Nhà ở trong thôn xóm được bố trí thành các dải và lớp. Lớp nhà phía trước gần trục đường chính có thể có kinh doanh dịch vụ nhỏ. Lớp nhà phía sau với diện tích và quy mô khoảng120 m2, được xây dựng theo mô hình nhà ở kết hợp chăn nuôi hoặc kết hợp kinh tế vườn - ao - chuồng.

Bố cục các không gian chức năng trong lô đất ở đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Các công trình gồm nhà chính, bếp, sân, giếng, bể chứa nước, nhà tắm bố trí gọn vào một góc của lô đất gần đường đi chung để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt, đồng thời tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm. Nhà xí, chuồng trại bố trí ở nơi kín đáo, cuối hướng gió so với nhà chính, không bố trí ở phía trước nhà hàng xóm phía sau để tránh thổi gió vào phòng ngủ, phòng khách của họ... Bố trí cạnh ngắn của lô đất ở giáp với đường đi chung để giảm diện tích đường đi và tiết kiệm đường ống kỹ thuật.

Công trình công cộng trong điểm dân cư tập trung gồm có: trường học, nhà văn hóa cụm dân cư kết hợp với điểm bưu điện, truy cập internet. Nhà văn hóa xây dựng kiên cố, nền cao tránh bị ngập lụt vào mùa mưa.

Các khu dân cư có mật độ cao cần cải thiện hệ thống giao thông.

#### Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã

##### Tính chất

Với quan điểm tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo đúng tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển khu trung tâm xã Tĩnh Bắc  là giữ nguyên hiện trạng những công trình đã đủ diện tích và còn tốt, nâng cấp cải tạo những công trình dủ diện tích nhưng đã xuống cấp, quy hoạch những công trình còn thiếu về khu trung tâm chính của xã.

##### Định hướng quy hoạch khu trung tâm xã

Khu trung tâm được quy hoạch trên vị trí hiện tại thôn Bó Luồng với các công trình trụ sở UBND và HĐND và nhà văn hóa xã, Bưu điện, trụ sở công an, sân thể thao…

#### Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng

##### Trụ sở cơ quan xã (gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể)

Giữ nguyên vị trí hiện trạng và mở rộng diện tích về phía Bắc và phía Tây, Cải tạo các công trình chống xuống cấp, đầu tư trang thiết bị cho cán bộ, viên chức đảm bảo khả năng làm việc.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, phù hợp với công trình công sở cấp xã

Chiều cao từ 1-3 tầng

Diện tích đất xây dựng: không nhỏ hơn 1.000 m2

Diện tích cây xanh ≤30%.

##### Ban chỉ huy quân sự xã

##### Hiện vẫn đang đóng tại vị trí thôn Bó Luồng

##### Trụ sở công an xã

Trụ sở công an để đáp ứng khả năng làm việc lâu dài của cán bộ, chiến sỹ quy hoạch trụ sở công an xã tại vị trí về phía Bắc của trụ sở xã với quy mô diện tích là 1.020 m2 thuộc thôn Bó Luồng. Các công trình được xây dựng mới theo tiêu chuẩn của Bộ công an.

##### Các công trình giáo dục

###### Trường mầm non

- Số cháu mầm non hiện trạng là 102 cháu. Chỉ tiêu 50 chỗ/1000 dân, DTQH >=12m2/trẻ, TCVN 4454: 2012 và TCVN 3907:2011. Dự báo học sinh mầm non năm 2030 khoảng 150 cháu, áp dụng diện tích 12 m2/ cháu. Tính toán quỹ đất dành cho trường mầm non đến năm 2030 là: 150*12= 1.800 m2.

- Quy hoạch giữ nguyên vị trí diện tích hiện trạng là 2.159 m2. Tại thôn Bó Luồng, chỉ chỉnh trang cải tạo và xây dựng mới các phòng học và phòng chức năng.

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

  - Chiều cao từ 1-2 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≤ 40%

###### Trường tiểu học

- Số học sinh tiểu học hiện trạng là 170 học sinh. Chỉ tiêu học sinh tiểu học là 65-80 chỗ/1000 dân. DTQH >=10m2/hs, TCVN 4454: 2012 và TCVN 8793:2011. Dự báo học sinh tiểu học dự báo năm 2030 là 240 cháu, áp dụng diện tích đất 10m2/cháu. Tính toán quỹ đất dành cho trường tiểu học đến năm 2030 là : 240 * 10 = 2.400 m2.

- Diện tích hiện trạng là 1.523,5 m2 . Quy hoạch mở rộng thêm 1.462,5 m2 về phía Bắc tại điểm trường tiểu học ở trung tâm thôn Bó Luồng, quy mô sau quy hoạch là  2.986 m2

  - Chiều cao 1-3 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≥ 40%

###### Trường trung học cơ sở

- Số học sinh tiểu học hiện trạng là 91 học sinh. Chỉ tiêu học sinh trung học cơ sở là 55-70 chỗ/1000 dân. DTQH >=10m2/hs, TCVN 4454: 2012 và TCVN 8793:2011. Dự báo học sinh tiểu học dự báo năm 2030 là 210 cháu, áp dụng diện tích đất 10m2/cháu. Tính toán quỹ đất dành cho trường tiểu học đến năm 2030 là : 210 * 10 = 2.100 m2.

- Giữ nguyên vị trí và diện tích hiện trạng là 3.809,6 m2  tại điểm trường tiểu học ở trung tâm thôn Bó Luồng.

  - Chiều cao 1-3 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≥ 40%

##### Trạm y tế

Vị trí trạm y tế tại thôn Bó Luồng, có thể quy hoạch tạo khuôn viên vườn thuốc Nam. với diện tích hiện trạng là 1.100 m2.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, mang đặc trưng ngành y tế

  - Chiều cao từ 1-3 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≥ 45%

##### Điểm phục vụ bưu chính viên thông

Quy hoạch cải tạo bưu điện xã vị trí hiện tại thuộc Bó Luồng. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

##### Trung tâm văn hóa xã, thôn

###### Nhà văn hóa xã

- Đã cải tạo nâng cấp nhà văn hóa xã được khang trang sạch đẹp và xây dựng bổ sung mới 03 phòng chức năng.

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực miền núi, mang đặc trưng của công văn hóa.

  - Chiều cao 1- 2 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%.

###### Sân thể thao xã

Tại khu vực thôn Nà dừa có quy đất dành cho sân thể thao là 3.115 m2. quy hoạch mở rộng về phía Bắc 1,36 ha để đạt 1,6 ha sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn sân thể thao 90mx120m, phần khán đài có diện tích 120m2.

###### Nhà văn hóa thôn

Chi tiết các nhà văn hóa thôn được quy hoạch như sau:

Bảng  6: Bảng quy hoạch nhà văn hóa thôn

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện trạng | Quy hoạch |  |  |
| 1 | Nhà văn hóa thôn Khuổi Lỷ | 766,4 | 2532 |  | Qh mở rộng diện tích |
| 2 | Nhà Văn hóa thôn Bó Luồng | 79,1 | 574 |  | Qh mở rộng diện tích |
| 3 | Nhà văn hóa thôn Nà Dừa | 93,4 | 326 |  | Qh mở rộng diện tích |
| 4 | Nhà văn hóa thôn Nà Lài | 183,9 | 368 |  | Qh mở rộng diện tích |
| 5 | Nhà văn hóa thôn Nà Lầu | 92,3 | 522 |  | Qh mở rộng diện tích |

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực miền núi, mang đặc trưng của công trình văn hóa.

  - Chiều cao 1 -2 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 50%

###### Sân thể thao thôn:

- Quy hoạch sân thể thao các thôn đi kèm với nhà văn hóa thôn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng  7:  Bảng quy hoạch sân thể thao

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thôn Khuổi Lỷ | Chung khuôn viên Nhà văn hóa |
| 2 | Thôn Bó Luồng | Chung khuôn viên Nhà văn hóa |
| 3 | Thôn Nà Dừa | Chung khuôn viên Nhà văn hóa |
| 4 | Thôn Nà Lài | Chung khuôn viên Nhà văn hóa |
| 5 | Thôn Nà Lầu | Chung khuôn viên Nhà văn hóa |

##### Công trình văn hóa tâm linh

Những công trình tôn giáo tín ngưỡng có tính chất lịch sử và là nơi sinh hoạt tâm linh của cư dân địa phương. Phương án quy hoạch là tôn trọng hiện trạng, chỉnh trang cải tạo làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vốn có của công trình.

##### Chợ thương mại:

- Quy hoạch khu thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 2,61 ha tại thôn Bó Luồng.

#### Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ

##### Đối với khu dân cư hiện trạng

- Khuyến khích tổ chức không gian, xây dựng công trình kế thừa bản sắc và kiến trúc truyền thống: Trong khuôn viên đất ở có nhà chính, nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ...). Các công trình phụ riêng biệt, có sân vườn...

- Diện tích lô đất ở hộ sản xuất nông nghiệp: từ 200 m2/hộ trở lên

- Diện tích lô đất ở hộ kinh doanh, hộ làm nghề: Từ 100 m2/hộ trở lên

- Mật độ xây dựng (TNT): tối đa 60%

- Chiều cao tầng: khuyến khích <=3 tầng.

##### Đối với các khu dân cư mới

Bảng  8: Chỉ tiêu đất xây dựng dân cư mới

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng m2/người |
| --- | --- |
| 1. Đất ở (các lô đất ở gia đình) | 40 - 50 |
| 2. Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng | 10 - 12 |
| 3. Đất cho giao thông và HTKT | 10 - 12 |
| 4. Đất cây xanh công cộng (vườn hoa, sân chơi TDTT, phục vụ mục đích công cộng...) | 6 - 9 |

Nguồn: TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

- Hình thái kiến trúc nhà ở:

- Kiến trúc hiện đại, đặc trưng của điểm dân cư nông thôn mới mang dáng dấp của dân cư đô thị mới. Khuyến khích tổ chức không gian, xây dựng công trình kế thừa bản sắc và kiến trúc truyền thống: Trong khuôn viên đất ở có nhà chính, nhà phụ (bếp , kho, sản xuất phụ...). Các công trình phụ riêng biệt, có sân vườn...

  - Diện tích lô đất ở hộ sản xuất nông nghiệp: từ 200 m2/hộ trở lên

  - Diện tích lô đất ở hộ kinh doanh, hộ làm nghề: Từ 100 m2/hộ trở lên

  - Mật độ xây dựng (TNT): tối đa 60%

  - Chiều cao tầng: khuyến khích <=5 tầng.

#### Quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

              - Hệ thống sông ngòi

Hệ thống sông ngòi, suối, đập trên địa bàn xã đầu tư nạo vét, khơi thông dòng chảy, xây kè chống sạt lở tuyến sông tại những vị trí có bờ yếu, không ổn định trên địa bàn xã, đảm bảo điều tiết hệ thống thủy lợi cho toàn xã.

              - Hệ thống kênh mương

Cứng hoá thêm hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã với tổng chiều dài 5 km  Đảm bảo khả năng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

#### Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã

- Trên địa bàn xã Tĩnh Bắc có một phần diện tích đất rừng sản xuất, đất mặt nước thủy sản thuộc khu vực hồ Bản Lải được quy hoạch sát nhập vào ranh giới mở rộng của đồ án Quy hoạch chung thị trấn Na Dương.

- Cập nhật theo quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình , trên địa bàn xã Tĩnh Bắc  có những quy hoạch các công trình khác như sau:

Bảng  9: Bảng các công trình chức năng khác theo QHSDD của huyện

| STT | Hạng mục | DT quy hoạch (ha) | DT hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa điểm | Xã/thị trấn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất quốc phòng | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |  |  |
| 1 | Công trình Đ Đội 6 NLT 461 | 0.02 |  | 0.02 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| II | Đất an ninh | 0.19 | - | 0.19 |  |  |  |
| 1 | Xây mới trụ sở công an xã Tĩnh Bắc | 0.19 |  | 0.19 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| III | Đất cụm công nghiệp | 0.00 | - | - |  |  |  |
| IV | Đất thương mại, dịch vụ | 1,433.66 | - | 1,433.66 |  |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ ven Hồ Bản Lải | 1,433.66 |  | 1,433.66 | Thôn Bó Luồng (Tĩnh Bắc), Thôn Bản Lải, Pò Lỏong (Khuất Xá) | Xã Tĩnh Bắc, Khuất Xá |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 5.23 |  | 5.23 |  |  |  |
|  | Hiện trạng | 1,428.43 |  | 1,428.43 |  |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | Hiện trạng | 383.70 |  | 383.70 |  |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | Hiện trạng | 175.83 |  | 175.83 |  |  |  |
| V | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0.00 | - | - |  |  |  |
| VI | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0.00 | - | - |  |  |  |
| VII | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 0.00 | - | - |  |  |  |
| VIII | Đất giao thông | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Đường tỉnh | 0.00 | - | - |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237) đoạn từ Km14+320 - Km32 | 17.39 | 15.76 | 1.63 | Thôn Khuổi Lỷ, Nà Lài, Bó Luồng, Nà Lâu (xã Tĩnh Bắc); thôn Bản Tre (xã Tam Gia) | Xã Tĩnh Bắc, Tam Gia |  |
| - | Đường liên xã | 0.00 | - | - |  |  |  |
| 91 | Các tuyền đường giao thông nông thôn | 1.88 | 1.02 | 0.86 |  | Các xã, thị trấn |  |
| 1 | Mở rộng tuyến đường vào thôn Khuổi Lỷ | 0.08 | 0.04 | 0.04 | Thôn Khuổi Lỷ | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 2 | Mở rộng đường từ đường tỉnh 237 đến Tằm Pất | 0.63 | 0.43 | 0.20 |  | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 3 | Xây mới ngầm Khuổi Lỷ | 0.02 |  | 0.02 |  | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 4 | Đường BTXM thôn Nà Lài | 0.02 |  | 0.02 | Thôn Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 5 | Mở rộng đường từ thôn Pó Luồng - Tằm Hán | 0.60 | 0.40 | 0.20 | Thôn Bò Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 6 | Mở rộng tuyến đường Nà Lầu | 0.20 |  | 0.20 | Thôn Nà Lầu | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 7 | Mở rộng tuyến đường vào thôn Nà Dừa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | Thôn Nà Dừa | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 8 | Mở rộng tuyến đường Bó Luồng | 0.08 |  | 0.08 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| - | Đường khác | 0.00 | - | - |  |  |  |
| IX | Đất thủy lợi | - | - | - |  |  |  |
| X | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |
| 1 | Bia tưởng niệm xã Tĩnh Bắc | 0.15 |  | 0.15 | Thôn Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XI | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0.08 | - | 0.08 |  |  |  |
| 136 | Trạm y tế xã Tĩnh Bắc | 0.08 |  | 0.08 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XII | Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo | 1.07 | 0.54 | 0.53 |  |  |  |
| 1 | Xây mới trường mầm non Tĩnh Bắc | 0.31 |  | 0.31 | Thôn Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 2 | Mở rộng trường tiểu học Tĩnh Bắc | 0.25 | 0.15 | 0.10 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 3 | Mở rộng trường PTDTBT THCS Tĩnh Bắc | 0.51 | 0.39 | 0.12 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XIII | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 0.25 | - | 0.25 |  |  |  |
| 1 | Xây mới sân thể thao xã Tĩnh Bắc | 0.25 |  | 0.25 | Thôn Nà Dừa | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XIV | Đất công trình năng lượng | 123.24 | - | 123.24 |  |  |  |
| 1 | Đất năng lượng điện gió huyện Lộc Bình (NMĐG Lộc Bình; NMĐG Lộc Bình 1; NMĐG Lộc Bình 3; NMĐG Pharbaco - Lộc Bình; NMĐG Đình Lập 5; NMĐG Chi Lăng, NMĐG Ái Quốc; NMĐG Thăng Long 2; NMĐG Cao Lộc...) | 123.00 |  | 123.00 |  | Xã Ái Quốc, Xuân Dương, Nam Quan, Đông Quan, Hữu Lân, Lợi Bác, Sàn Viên, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Khánh Xuân, Mẫu Sơn |  |
| 2 | Cấp điện Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ ven Hồ Bản Lải | 0.24 |  | 0.24 |  | Xã Khuất Xá, Tĩnh Bắc |  |
| XV | Đất công trình Bưu chính viễn thông | 0.02 | - | 0.02 |  |  |  |
| 1 | Xây mới bưu điện xã Tĩnh Bắc | 0.02 |  | 0.02 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XVI | Đất có di tích lịch sử văn hoá | 4.96 | - | 4.96 |  |  |  |
| 1 | Khu di tích Hua Trạng, Khau Mò, Khau Chài | 4.96 |  | 4.96 | Thôn Khuổi Lỷ, Bản Quyên cũ, Tằm Hán cũ | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XVII | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XVIII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | - | - | - |  |  |  |
| XIX | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXII | Đất danh lam thắng cảnh | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXIII | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXIV | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0.50 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |
| 1 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Nà Dừa, Bó Luồng, Nà Lài | 0.14 | 0.05 | 0.09 | Thôn Nà Dừa, Bó Luồng, Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 2 | Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Lầu | 0.05 |  | 0.05 | Thôn Nà Lầu | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXV | Đất ở | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Dự án khu đô thị | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Dự án khu dân cư | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Khu tái định cư | 0.00 | - | - |  |  |  |
| 422 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn | 0.00 | - | - | Các thôn | Các xã |  |
| 1 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở xã Tĩnh Bắc | 0.99 |  | 0.99 | Các thôn | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXVI | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |
| 1 | Trụ sở Ban CHQS xã Tĩnh Bắc | 0.15 |  | 0.15 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXVII | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXVIII | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXIX | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXX | Đất công trình công cộng khác | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXII | Đất trồng cây hàng năm khác | 0.98 | - | 0.98 |  |  |  |
|  | Chuyển mục đích trồng cây hàng năm khác | 0.88 |  | 0.88 | Các thôn | Xã Tĩnh Bắc |  |
|  |  | 0.10 |  | 0.10 | Thôn Nà Dừa | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXXIII | Đất trồng cây lâu năm | 61.32 | - | 61.32 |  |  |  |
|  |  | 61.32 |  | 61.32 | Các thôn | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXXIV | Đất rừng phòng hộ | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXV | Đất rừng đặc dụng | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXVI | Đất rừng sản xuất | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXVII | Đất nuôi trồng thủy sản | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXVIII | Đất nông nghiệp khác | 0.00 | - | - |  |  |  |

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## Bản Nhu cầu sử dụng đất quy hoạch:

| STT | Hạng mục | DT quy hoạch (ha) | DT hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa điểm | Xã/thị trấn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất quốc phòng | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |  |  |
| 1 | Công trình Đ Đội 6 NLT 461 | 0.02 |  | 0.02 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| II | Đất an ninh | 0.19 | - | 0.19 |  |  |  |
| 1 | Xây mới trụ sở công an xã Tĩnh Bắc | 0.19 |  | 0.19 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| III | Đất cụm công nghiệp | 0.00 | - | - |  |  |  |
| IV | Đất thương mại, dịch vụ | 1,433.66 | - | 1,433.66 |  |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ ven Hồ Bản Lải | 1,433.66 |  | 1,433.66 | Thôn Bó Luồng (Tĩnh Bắc), Thôn Bản Lải, Pò Lỏong (Khuất Xá) | Xã Tĩnh Bắc, Khuất Xá |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 5.23 |  | 5.23 |  |  |  |
|  | Hiện trạng | 1,428.43 |  | 1,428.43 |  |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | Hiện trạng | 383.70 |  | 383.70 |  |  |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | Hiện trạng | 175.83 |  | 175.83 |  |  |  |
| V | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0.00 | - | - |  |  |  |
| VI | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0.00 | - | - |  |  |  |
| VII | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 0.00 | - | - |  |  |  |
| VIII | Đất giao thông | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Đường tỉnh | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Đường liên xã | 0.00 | - | - |  |  |  |
| 91 | Các tuyền đường giao thông nông thôn | 1.88 | 1.02 | 0.86 |  | Các xã, thị trấn |  |
| 1 | Mở rộng tuyến đường vào thôn Khuổi Lỷ | 0.08 | 0.04 | 0.04 | Thôn Khuổi Lỷ | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 2 | Mở rộng đường từ đường tỉnh 237 đến Tằm Pất | 0.63 | 0.43 | 0.20 |  | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 3 | Xây mới ngầm Khuổi Lỷ | 0.02 |  | 0.02 |  | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 4 | Đường BTXM thôn Nà Lài | 0.02 |  | 0.02 | Thôn Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 5 | Mở rộng đường từ thôn Pó Luồng - Tằm Hán | 0.60 | 0.40 | 0.20 | Thôn Bò Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 6 | Mở rộng tuyến đường Nà Lầu | 0.20 |  | 0.20 | Thôn Nà Lầu | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 7 | Mở rộng tuyến đường vào thôn Nà Dừa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | Thôn Nà Dừa | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 8 | Mở rộng tuyến đường Bó Luồng | 0.08 |  | 0.08 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| - | Đường khác | 0.00 | - | - |  |  |  |
| IX | Đất thủy lợi | - | - | - |  |  |  |
| X | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |
| 1 | Bia tưởng niệm xã Tĩnh Bắc | 0.15 |  | 0.15 | Thôn Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XI | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0.08 | - | 0.08 |  |  |  |
| 136 | Trạm y tế xã Tĩnh Bắc | 0.08 |  | 0.08 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XII | Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo | 1.07 | 0.54 | 0.53 |  |  |  |
| 1 | Xây mới trường mầm non Tĩnh Bắc | 0.31 |  | 0.31 | Thôn Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 2 | Mở rộng trường tiểu học Tĩnh Bắc | 0.25 | 0.15 | 0.10 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 3 | Mở rộng trường PTDTBT THCS Tĩnh Bắc | 0.51 | 0.39 | 0.12 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XIII | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 0.25 | - | 0.25 |  |  |  |
| 1 | Xây mới sân thể thao xã Tĩnh Bắc | 0.25 |  | 0.25 | Thôn Nà Dừa | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XIV | Đất công trình năng lượng | 123.24 | - | 123.24 |  |  |  |
| 1 | Đất năng lượng điện gió huyện Lộc Bình (NMĐG Lộc Bình; NMĐG Lộc Bình 1; NMĐG Lộc Bình 3; NMĐG Pharbaco - Lộc Bình; NMĐG Đình Lập 5; NMĐG Chi Lăng, NMĐG Ái Quốc; NMĐG Thăng Long 2; NMĐG Cao Lộc...) | 123.00 |  | 123.00 |  | Xã Ái Quốc, Xuân Dương, Nam Quan, Đông Quan, Hữu Lân, Lợi Bác, Sàn Viên, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Khánh Xuân, Mẫu Sơn |  |
| 2 | Cấp điện Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ ven Hồ Bản Lải | 0.24 |  | 0.24 |  | Xã Khuất Xá, Tĩnh Bắc |  |
| XV | Đất công trình Bưu chính viễn thông | 0.02 | - | 0.02 |  |  |  |
| 1 | Xây mới bưu điện xã Tĩnh Bắc | 0.02 |  | 0.02 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XVI | Đất có di tích lịch sử văn hoá | 4.96 | - | 4.96 |  |  |  |
| 1 | Khu di tích Hua Trạng, Khau Mò, Khau Chài | 4.96 |  | 4.96 | Thôn Khuổi Lỷ, Bản Quyên cũ, Tằm Hán cũ | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XVII | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XVIII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | - | - | - |  |  |  |
| XIX | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXII | Đất danh lam thắng cảnh | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXIII | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXIV | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0.50 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |
| 1 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Nà Dừa, Bó Luồng, Nà Lài | 0.14 | 0.05 | 0.09 | Thôn Nà Dừa, Bó Luồng, Nà Lài | Xã Tĩnh Bắc |  |
| 2 | Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Lầu | 0.05 |  | 0.05 | Thôn Nà Lầu | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXV | Đất ở | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Dự án khu đô thị | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Dự án khu dân cư | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở | 0.00 | - | - |  |  |  |
| - | Khu tái định cư | 0.00 | - | - |  |  |  |
| 422 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn | 0.00 | - | - | Các thôn | Các xã |  |
| 1 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở xã Tĩnh Bắc | 0.99 |  | 0.99 | Các thôn | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXVI | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0.15 | - | 0.15 |  |  |  |
| 1 | Trụ sở Ban CHQS xã Tĩnh Bắc | 0.15 |  | 0.15 | Thôn Bó Luồng | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXVII | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXVIII | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXIX | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXX | Đất công trình công cộng khác | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXII | Đất trồng cây hàng năm khác | 0.98 | - | 0.98 |  |  |  |
|  | Chuyển mục đích trồng cây hàng năm khác | 0.88 |  | 0.88 | Các thôn | Xã Tĩnh Bắc |  |
|  |  | 0.10 |  | 0.10 | Thôn Nà Dừa | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXXIII | Đất trồng cây lâu năm | 61.32 | - | 61.32 |  |  |  |
|  |  | 61.32 |  | 61.32 | Các thôn | Xã Tĩnh Bắc |  |
| XXXIV | Đất rừng phòng hộ | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXV | Đất rừng đặc dụng | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXVI | Đất rừng sản xuất | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXVII | Đất nuôi trồng thủy sản | 0.00 | - | - |  |  |  |
| XXXVIII | Đất nông nghiệp khác | 0.00 | - | - |  |  |  |

#### Bảng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2030:

| T | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện Trạng | Xã Tĩnh Bắc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2030 | Tăng/ Giảm (2030) |
| I | LOẠI ĐẤT |  | 4,879.11 | 4,879.11 | 4,879.11 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 4,232.01 | 4,216.47 | 4,206.47 | -25.54 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 142.22 | 140.89 | 140.89 | -1.33 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 49.01 | 47.71 | 47.71 | -1.30 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6.56 | 47.05 | 67.05 | 60.49 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 789.28 | 789.28 | 789.28 |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,240.94 | 3,187.57 | 3,157.57 | -83.37 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 203.05 | 200.93 | 200.93 | -2.12 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 4.00 | 3.97 | 3.97 | -0.03 |
| 1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - |  |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 624.43 | 645.86 | 650.86 | 26.43 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - |  |
| 2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 41.18 | 62.31 | 67.31 | 26.13 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 26.90 | 29.11 | 29.11 | 2.21 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.20 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.16 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 0.79 | 1.32 | 1.32 | 0.53 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0.18 | 0.53 | 0.53 | 0.35 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0.01 | 12.95 | 17.95 | 17.94 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - |  |
| - | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 0.00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - |  |
| - | Đất chợ | DCH | - | - | - |  |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - |  |
| 2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - |  |
| 2.11 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - | - | - |  |
| 2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 13.53 | 14.29 | 14.29 | 0.76 |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - |  |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.15 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - |  |
| 2.16 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |  |
| 2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2.20 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 43.55 | 42.82 | 42.82 | -0.73 |
| 2.21 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 525.91 | 525.91 | 525.91 | 0.00 |
| 2.22 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 22.67 | 21.78 | 21.78 | -0.89 |
| II | KHU CHỨC NĂNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | - |  |  |  |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT | - |  |  |  |
| 3 | Đất đô thị | KDT | - |  |  |  |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm | KNN | - | 33.53 | 33.53 |  |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | - | 3,946.85 | 3,946.85 |  |
| 6 | Khu du lịch | KDL | - | ,170.25 | 1,170.25 |  |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - | - | - |  |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | - | - | - |  |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | - |  |  |  |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | - | - | - |  |
| 11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | - |  |  |  |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | - | 43.62 | 43.62 |  |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | - |  |  |  |

## HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

#### Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông

##### Hệ thống giao thông đối ngoại

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Các tuyến đường giao thông đường tỉnh qua xã Tĩnh Bắc được quy hoạch như sau:

- Tuyến đường tỉnh (ĐT. 237): Nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp III miền núi mặt đường rộng 7,5m nền đường 11,5m. (Hành lang an toàn bảo vệ đường bộ tuân thủ thao Điều 15, Nghị định 11/NĐ-CP ngày 24/2/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

##### Giao thông nội bộ

- Đường trục xã: Nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp IV miền núi mặt đường rộng 5,5m nền đường 7,5m, kết cấu đường bê tông xi măng mặt đường trải thảm nhựa.

- Các tuyến đường trục thôn hiện trạng được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi với mặt đường rộng 3m, nền đường 6m. Dọc theo các tuyến đường xây dựng hệ thống rãnh thoát nước.

#### Hệ thống thông tin liên lạc:

- Quy hoạch bổ sung thêm 01 trạm BTS băng tần 4G  với hạ tầng có thể đấu nối 5G phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc xuyên xuất cho bà con nhân dân.

#### Chuẩn bị kỹ thuật

##### Nguyên tắc thiết kế.

- Xây dựng đúng theo tiêu chí quốc gia về mô hình nông thôn mới:

- Thiết kế san nền đảm bảo không bị ngập lụt vào mùa mưa.

- Cần có giải pháp phù hợp với thực tế địa phương. Kết hợp tốt giữa thoát nước theo mạng và thoát nước tự thấm tại chỗ.

- Tôn trọng hiện trạng và địa hình tự nhiên, giữ gìn bảo vệ lớp đất màu và cảnh quan hiện có.

- Khối lượng đào đắp ít nhất, cân bằng được khối lượng đào, đắp tại chỗ.

- Kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thấp nhất.

##### Nội dung chuẩn bị kỹ thuật.

###### Nền xây dựng và san nền

- Đối với những khu vực xây dựng hiện trạng có mật độ công trình dân dụng dày đặc, không có điều kiện tôn nền, dự kiến giữ nguyên nền hiện trạng, các công trình xây dựng xen kẽ cải tạo hoặc xây mới trong khu vực này, cần tôn nền công trình đến cao độ khống chế, hài hòa phù hợp với cao độ nền khu vực xung quanh. Đồng thời có biện pháp thu nước mưa hợp lý, tránh gây úng ngập cục bộ trong những khu vực trũng.

- Khu vực xây mới: chủ yếu là khu vực ruộng canh tác, khi tiến hành xây dựng có thể tôn nền cao hơn mặt ruộng từ 0,7-1,2m, phù hợp với hiện trạng xây dựng xung quanh.

                - San nền.

- Nguyên tắc thiết kế:

  - Cao độ thiết kế tim đường quy hoạch tại các ngả giao nhau được xác định trên cơ sở cao độ hiện trạng khu dân cư hiện có và cao độ quy hoạch san nền của toàn huyện.

  - Cao độ nền ô đất được thiết kế phù hợp cao độ tim đường, đảm bảo thiết kế kỹ thuật của đường.

- Giải pháp thiết kế:

  - Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau bằng cao độ mặt nước tính toán cộng độ sâu chôn cống.

  - Cao độ nền các ô đất được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức H = 0,1m. Độ dốc nền thiết kế i 0,004, đảm bảo thoát nước tự chảy.

  - Khu vực khu dân cư làng xóm cũ nằm trong khu vực quy hoạch về cơ bản cao độ nền đã đảm bảo, chỉ san gạt cục bộ cho phù hợp với cao độ nền các khu xây dựng mới.

  - Các ô đất nhỏ nằm sát khu vực làng xóm hiện có sẽ được thiết kế san nền trong giai đoạn quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở cao độ khống chế tim đường và cao độ hiện trạng của khu làng xóm.

##### Thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

- Trên cơ sở quy hoạch chiều cao, thiết kế hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tốt bao gồm các tuyến mương nắp đan bằng bê tông cốt thép đón nước có kích thước từ 400x600 ÷600x800. Giếng thu trực tiếp, có khoảng cách theo độ dốc đường (iđ):

  - iđ = 0, khoảng cách giếng thu là 40 m.

  - iđ =4o/oo, khoảng cách giếng thu là 50 m.

  - iđ>4o/oo, khoảng cách giếng thu là 70 m.

- Mạng lưới thoát nước phân tán theo địa hình tự nhiên của các khu vực, hướng thoát nước chính ra mương tiêu và sông chảy qua khu vực.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước cùng với hệ thống đường giao thông, đảm bảo thoát nước tốt, đảm bảo vệ sinh khu vực.

- Kết cấu: Chọn kết cấu rãnh xây và mương xây có nắp đan.

- Mạng lưới cống được đặt dọc các đường thôn xóm, các trục đường liên thôn, liên xã để thu gom nước thải từ các cụm dân cư, thu gom nước mưa đưa ra chỗ xả.

- Kích thước cống định hình:

  - Diện tích lưu vực F < 2ha: chọn rãnh và mương nắp đan 300x400.

  - Diện tích lưu vực F = 2 – 5ha: chon mương nắp đan kích thước 400x600; 600x600; 600x800.

  - Rãnh xây được bố trí tại các đường ngõ thôn, ngõ xóm.

  - Mương xây nắp đan bố trí tại các đường liên xóm, liên thôn, liên xã

- Công tác khác: Nạo vét khơi thông dòng chảy các mương tưới tiêu đảm bảo thoát lũ không gây ngập úng khu vực tại các đoạn đường ngõ xóm của các xóm trong xã.

#### Quy hoạch cấp điện.

##### Nhu cầu sử dụng điện

- Nhu cầu cung cấp điện cho mục đích sinh hoạt và dịch vụ , kinh doanh,…của dân cư xã Tĩnh Bắc .

- Nhu cầu sử dụng điện của xã đến năm 2030 là 1.215 KW/ngày đêm. Chi tiết nhu cầu được tính ở bảng sau:

Bảng  10: Bảng nhu cầu sử dụng điện đến năm 2030 xã Tĩnh Bắc

| Stt | Hạng mục | Quy mô |  |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Nhu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 1.469 | 2.000 | 2.800 | Người | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kW/người/nđ | 705,75 | 750 | 900 | Kw/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | - | - | - | - | Tỷ lệ 15% điện sinh hoạt |  |  | % nhu cầu | 105,86 | 112,5 | 135 | Kw/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | - | - | - | - | Tỷ lệ 20% điện sinh hoạt |  |  | % nhu cầu | 141,15 | 150 | 180 | Kw/ng.đ |
| 4 | Tổng cộng | - | - | - | - |  |  |  |  | 952,76 | 1.012,5 | 1.215 | Kw/ng.đ |

##### Nguồn điện.

Nguồn điện cấp cho xã Tĩnh Bắc được lấy từ trạm 110kV Lộc Bình công suất 2x40MVA).

##### Mạng lưới cấp điện

###### Điện sinh hoạt

- Điện sinh hoạt sử dụng hệ thống điện đi nổi trên cột điện chạy dọc theo các tuyến giao thông đến các khu dân cư để cấp điện cho các khu dân cư, phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

- Lưới điện: Cải tạo, nâng cấp các tuyến điện 35 (22kv) theo đề án phát triển của ngành điện.. Dây dẫn dùng loại AC-70, AC-50 có bọc cách điện PVC.

- Mạng lưới hạ áp mới xây dựng sẽ được đi cáp nổi ABC, tiết diện đảm bảo: từ 4xABC-70  4xABC-120. Đi trên cột bê tông ly tâm, các đoạn trùng với tuyến trung thế có thể đi chung cột.

- Trên các cột hạ thế lắp đặt mới các hòm công tơ cốmpit loại 4-6 công tơ tuỳ theo vị trí cụ thể. Dây sau công tơ nên chuẩn hoá loại 2x6 hoặc 2x10mm2

###### Điện chiếu sáng công cộng

- Chiếu sáng công cộng tại các khu dân cư (trên các tuyến đường làng ngõ xóm) và chiếu sáng giao thông tại khu vực trung tâm xã. Điện chiếu sáng công cộng sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng 1 bên dọc theo các tuyến giao thông chính ở các khu vực tập trung dân cư.

- Tất cả các tuyến đường khu xóm có mặt cắt lớn hơn 3m đều được chiếu sáng. Tuyến chiếu sáng trong khu dân cư bố trí đi nổi kết hợp với tuyến điện 0,4kV cấp điện cho sinh hoạt. Các thiết bị chiếu sáng dùng loại hiện đại tiết kiệm điện năng bóng compact. Lưới chiếu sáng  đảm bảo độ rọi theo quy chuẩn quy định.

##### Trạm biến áp

Hệ thống trạm biến áp: Quy hoạch nâng cấp 2 trạm biến áp thôn Bó Luồng công suất 75 KVA  lên công suất 150 KVA, thôn Bó Luồng khu vực đi hồ chứa nước Bản Lải từ công suất 75 KVA  lên công suất 110 KVA .

#### Quy hoạch cấp nước.

##### Nhu cầu sử dụng nước.

Nhu cầu sử dụng nước của người dân trong xã Tĩnh Bắc , chủ yếu cho mục đích sinh hoạt và dịch vụ, kinh doanh,… Ngoài sử dụng nước sạch, người dân vẫn sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng khơi cho các nhu cầu khác tại những nơi có nguồn nước hợp vệ sinh. Nhu cầu sử dụng nước được tính trong bảng sau:

Bảng  11: Bảng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 của xã Tĩnh Bắc

| Stt | Hạng mục | Quy mô |  |  |  | Cấp nước |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Nhu cầu |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2023 | 2025 | 2030 | Đv tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 1.469 | 2.000 | 2.800 | Người | 100 | 100 | 100 | l/người.ngđ | 470,5 | 500 | 600 | m3/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | Tỷ lệ 10% nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | % nhu cầu | 47,05 | 50 | 60 | m3/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | Tỷ lệ 8% nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | % nhu cầu | 37,64 | 40 | 48 | m3/ng.đ |
| 4 | Hệ số dự phòng + rò rỉ | Tỷ lệ 25% nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | % nhu cầu | 117,63 | 125 | 150 | m3/ng.đ |
| 5 | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,82 | 715 | 858 | m3/ng.đ |

##### Nguồn cấp nước:

Nguồn cấp nước sạch cho xã được lấy từ giếng khoang, giếng khơi và trạm nước sạch đang được đầu tư:

##### Mạng lưới cấp nước

Mạng lưới cấp nước sạch phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Cung cấp nước liên tục và chắc chắn đến mọi đối tượng dùng nước trong phạm vi toàn xã.

- Các tuyến đường ống được thiết kế theo đường ngắn nhất đến khu dân cư.

- Đảm bảo tính kinh tế của dự án (chi phí xây dựng, quản lý nhỏ nhất).

- Mạng lưới cấp nước sẽ sử dụng đường ống đi ngầm từ trạm xử lý nước sạch tập trung theo các tuyến đường giao thông để cấp nước cho các hộ sử dụng ở các thôn xóm.

##### Giải pháp cấp nước

Nguồn nước: Lấy nguồn từ trạm cấp nước qua dây truyền xử lý cấp đến các hộ dân cư nông thôn và các trung tâm công cộng

Trạm cấp nước          Cụm xử lý            Bể sát trùng        Bể chứa             Cấp sinh hoạt

##### Thiết kế mạng lưới cấp nước.

Thiết kế cấu tạo mạng cấp nước là mạng cụt, từ các ống chính 160 ;110  nối các ống có đường kính từ 90 50  vào các thôn.

- Sử dụng ống nhựa uPVC đối với đường kính ống 110 160  và ống HDPE với đường kính ống 50 90. Độ sâu đặt ống  tối thiểu 0,7 m.

- Để đảm bảo an toàn cho các tuyến ống, thuận lợi cho bảo dưỡng sửa chữa các tuyến ống được quy hoạch dọc theo các tuyến giao thông.

- Mạng cấp nước cho xã thiết kế mạng cấp nước xương cá.

Sơ đồ nguyên lý.

Trạm cấp nước           Tuyến chính           Tuyến nhánh         Hộ gia đình

Bảng  12: Bảng khối lượng quy hoạch cấp nước

| Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đườn ống cấp nước D90 | m | 10.439 |
| 2 | Đườn ống cấp nước D50 | m | 17.068 |

#### Quy hoạch thoát nước thải

##### Nhu cầu thoát nước.

Do nhu cầu sinh hoạt, hoạt động kinh doanh từ các hộ dân cư, hay các công trình công cộng xã, nên hàng ngày có một lượng nước thải ra môi trường xã khá lớn gây ra nhiều tác động tới môi trường và con người. Nhu cầu thoát nước thải đến năm 2030 của xã Tĩnh Bắc  được thể hiện trong bảng sau:

Bảng  13: Bảng nhu cầu thoát nước thải của xã Tĩnh Bắc

| STT | Hạng mục | Cấp nước |  |  |  | Thoát nước bẩn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhu cầu |  |  |  | Tỉ lệ thu gom nước thải (%) | Nhu cầu |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2025 | 2030 | Đv tính |  | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 470,5 | 500 | 600 | m3/ng.đ | 85% | 399,93 | 425 | 510 | m3/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | 47,05 | 50 | 60 | m3/ng.đ | 85% | 40 | 42,5 | 51 | m3/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | 37,64 | 40 | 48 | m3/ng.đ | 85% | 32 | 34 | 40,8 | m3/ng.đ |
| 4 | Tổng cộng | 555.19 | 590 | 708 | m3/ng.đ |  | 471,93 | 501,5 | 601,8 | m3/ng.đ |

##### Định hướng thoát nước.

- Các điểm dân cư ở nông thôn tập trung phải có hệ thống thoát nước mưa và nước thải, đảm bảo không gây ô nhiểm môi trường, hợp vệ sinh;

- Cần tận dụng các ao, hồ, kênh, rạch, để thoát nước và làm sạch nước thải tự nhiên. Cho phép sử dụng hệ thống thoát nước mưa để thoát nước thải đã xử lý qua bể tự hoại;

- Tối thiểu phải thu gom đạt 85% lượng nước cấp để xử lý.

##### Mạng lưới thoát nước

- Mạng lưới thoát nước thiết kế theo hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải sinh hoạt,nước thải sản xuất, có xử lý nước thải tại nguồn phát sinh.

- Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: Phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.

- Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ xử lý bằng bể biogas, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng.

#### Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.

- Thành lập đội thu gom rác thải của xã. Trên tinh thần phát triển nông thôn mới và xây dựng phong trào cho bà con nhân dân trong xã chung tay vì môi trường sống xanh sạch đẹp và văn minh.

- Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ.

  - Đối với CTR hữu cơ, các hộ gia đình tận dụng một phần cho chăn nuôi gia súc, phần còn lại sẽ ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp.

  - CTR vô cơ, không còn tái chế được, sẽ chuyển về bãi trung chuyển CTR để vận chuyển lên khu xử lý chất thải rắn của huyện.

- Trong tương lai gần tạo dựng được nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng tại từng thôn, sẽ quy hoạch điểm tập trung CTR. Trang bị mỗi thôn 2-3 thùng đựng CTR và từ 2 đến 3 xe đẩy tay cho các thôn để thu gom, vận chuyển CTR đến bãi trung chuyển (giữ nguyên vị trí và diện tích như hiện nay).

- Rác thải từ các công trình trong khu trung tâm được thu gom hàng ngày.

- Tại các khu vực công cộng có bố trí các thùng rác.

- Xây dựng bãi tập kết rác thải ở từng thôn, xóm hoặc cụm thôn, xóm:

Bảng  14: Bảng nhu cầu xử lý rác xã Tĩnh Bắc

| STT | Hạng mục | Vệ sinh môi trường |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu | Đv tính | Tỉ lệ thu gom rác thải | Nhu cầu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 0,8 | kg/ngừơi.ngđ | 85% | 1.4 | 1.7 | 2.9 | tấn/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | 30% rác thải sinh hoạt |  |  | 0.42 | 0.51 | 0.87 | tấn/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | 15% rác thải sinh hoạt |  |  | 0.21 | 0.26 | 0.44 | tấn/ng.đ |
| 4 | Tổng cộng |  |  |  | 2.03 | 2.47 | 3.21 | tấn/ng.đ |

#### Nhà vệ sinh nông thôn

- Hệ thống nhà vệ sinh được tập trung khuyến khích phát triển trong các khu dân cư và các khu vực công cộng như trung tâm xã, chợ… theo mô hình nhà vệ sinh tự hoại đạt chuẩn vệ sinh môi trường.

- Đối với khu dân cư:

  - Phấn đấu đạt 100% dân cư sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

  - Tất cả các hộ dân trên địa bàn xã đều xây dựng được nhà vệ sinh tự hoại, nhà tắm hợp vệ sinh.

  - 100% với các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn xây dựng bể biogas xử lý phân và chất thải chuồng trại, đồng thời tạo năng lượng đun bếp và thắp sáng.

- Khu công cộng: Tất cả các khu công cộng như UBND, trường học, trạm y tế, chợ … đều xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

#### Quy hoạch nghĩa dịa

Bảng  15: Bảng quy hoạch hệ thống nghĩa địa

| STT | Tên - Vị trí | Diện tích |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện Trạng | Quy hoạch |  |
| 1 | Nghĩa trang nhân dân xã Tĩnh Bắc | 10,0 ha | 10,0 ha | Thôn Nà Dừa |

#### Quy hoạch điểm đổ thải xây dựng và bãi rác:

- Bố trí 1 điểm đổ thải xây dựng với diện tích 3,6 ha thuộc thôn Nà Dừa nằm phía Nam của khu nghĩa trang nhân dân. sau khi bãi đổ được lấp đầy và bằng phảng thì được chuyển mục đích vào khu cây xanh, cây trồng sản xuất.

## ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.

#### Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch

##### Mục tiêu môi trường thực hiện quy hoạch

- Đảm bảo phát triển bền vững về bảo vệ môi trường tại các quy hoạch xây dựng xã Tĩnh Bắc .

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra.

- Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, di tích lịch sử.

- Phát triển văn hóa di sản và văn hóa vùng miền bằng cách gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo môi trường đường làng, ngõ xóm, nguồn nước và môi trường sống là yếu tố quyết định chất lượng sống và là tiền đề để sớm trở thành xã điểm hình và hoàn thành tốt 19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

##### Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường

###### Mục tiêu quy hoạch

- Phấn đấu đến năm 2023, toàn xã Tĩnh Bắc  đáp ứng các tiêu chí “ Nông thôn mới “ và được trở thành xã điểm hình kiểu mẫu. Đến năm 2030, phát triển nền kinh tế - xã hội và văn hóa đồng bộ, hiện đại, phát huy truyền thống của xã gắn với hình ảnh của một xã thuần nông phát triển.

- Phát triển các ngành nghề kinh doanh trong xã tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

- Góp phần bảo tồn di tích và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

- Góp phần phát triển thể chất, nâng cao dân trí và đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, tinh thần tự tôn dân tộc.

- Tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân trong và ngoài xã, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh và giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng, nếp sống văn minh.

- Mọi thành phần xã hội đều có cơ hội bình đẳng thụ hưởng những giá trị tài nguyên thông qua hoạt động du lịch.

###### Mục tiêu môi trường

- Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng khu xã Tĩnh Bắc  thành một xã nông thôn mới đồng bộ và hiện đại về kinh tế - xã hội, không những phù hợp với mục tiêu về môi trường mà còn nâng cao và phát huy các giá trị văn hóa, di tích,di sản của xã Tĩnh Bắc.

- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Các giá trị văn hóa của xã được bảo tồn và phát huy.

- Nâng cao trình độ dân trí, đời sống tinh thần của người dân về ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao.

- Phù hợp với mục tiêu đảm bảo phát triển bền vững về môi trường.

- Sẽ hạn chế được áp lực của cộng đồng đối với các giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và qua đó sẽ đảm bảo cho việc bảo tồn và phát triển những giá trị này

#### Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường.

##### Xu hướng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch.

- Xu hướng trong những năm gần đây cho thấy tính thiếu ổn định và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường tự nhiên và suy giảm giá trị sinh thái, văn hóa. Tác động môi trường từ các hoạt động chưa được kiểm soát chặt chẽ nên đã gây ô nhiễm cục bộ. Các tác động đến môi trường thể hiện rất rõ qua dấu hiệu của tình trạng rác thải, nước thải và khí thải từ các hoạt động:

  - Hoạt động xây dựng : Tiếng ôn do tháo dở, đập phá công trình nhà ở, bụi và rung lắc do hoạt động chở vật liệu xây dựng,...

  - Hoạt động sản xuất : Nước thải từ các cơ sở sản xuất, đó còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí và nguồn nước.

  - Hoạt động sinh hoạt dân cư : Nguồn nước thải và rác thải sinh hoạt hàng ngày từ các hộ dân thải ra môi trường.

  - Hoạt động lao động nông nghiệp: Trong lĩnh vực nông nghiệp là lượng rác thải chủ yếu thuốc bảo vệ thực vật, túi ni lông, chai lọ, ...)

- Hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất chưa phát triển đầy đủ, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt; hệ thống thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, trong đó chất thải từ hoạt động sản xuất và là lao động nông nghiệp có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động phát triển của xã nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng.

- Đời sống của người dân trên địa bàn xã nhìn chung cũng còn nhiều khó khăn; dân trí nhìn chung còn hạn chế; các dịch vụ xã hội về y tế còn khó khăn, đặc biệt ở những khu vực xa trung tâm xã, giao thông tiếp cận còn khó khăn. Những vấn đề xã hội này cũng có những ảnh hưởng nhất định đến nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị di sản và đa dạng sinh học trên địa bàn xã Tĩnh Bắc .

- Khi Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới không được thực hiện thì các xu thế và tác động tới môi trường trên chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra và có thể sẽ theo chiều hướng tiêu cực hơn bởi kiến thức về bảo vệ môi trường của người dân trong xã vẫn còn hạn hẹp, hoạt động sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp vẫn đã, đang và sẽ là một trong những hoạt động phát triển chủ yếu trên địa bàn xã Tĩnh Bắc .

##### Xu hướng và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch.

- Có các vấn đề môi trường chính trọng tâm khi thực hiện quy hoạch tại xã Tĩnh Bắc :

- Tài nguyên môi trường :

  - Tăng áp lực về chất thải rắn và gia tăng lượng nước thải.

  - Tác động đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp : Xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất,…

  - Ô nhiễm nguồn nước và không khí với mức độ trung bình.

- Tài nguyên nhân văn - xã hội :

  - Tác động do hoạt động xây dựng, mở rộng, di rời các công trình địa phương.

  - Hiểu biết của người dân về giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên di tích còn thấp.

  - Nhân dân trong xã còn hạn chế tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh do thiếu kỹ năng, kiến thức chung.

#### Đánh giá tác động của hoạt động xây dựng xã

##### Tác động trực tiếp

- Việc san ủi lấy mặt bằng hay chuyển đổi diện tích đất để xây dựng, mở rộng các công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng có thể làm mất đi giá trị cảnh quan và tài nguyên đất.

- Gia tăng ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động xây dựng, ô nhiễm bụi hoặc độ rung do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng gây rơi vãi đất đá, cát, …

- Việc triển khai xây dựng một số khu dân cư mới theo quy hoạch sẽ dẫn đến mật độ dân cư tăng lên kèm theo các vấn đề về rác thải, nước thải sinh hoạt. Việc san nền các khu dân cư cũng gây ra vấn đề ô nhiễm bụi, cản trở các dòng chảy thoát nước tự nhiên, nếu không tính toán kỹ sẽ làm ngập úng cục bộ cho một số khu vực dân cư cũ hoặc ngay cả các khu dân cư mới.

##### Tác động gián tiếp

- Việc phát triển hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa nếu không được quản lý chặt chẽ cũng có thể là nguyên nhân làm giảm đi giá trị văn hóa, gây mai một bản sắc văn hóa.

###### Các nguồn tác động chủ yếu từ hoạt động xây dựng xã.

- Các tác động làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất do việc thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng xã.

- Các tác động chủ yếu của dự án quy hoạch xây dựng xã bao gồm:

  - Chuẩn bị mặt bằng theo thiết kế, quy hoạch (san ủi... ).

  - Hoạt động cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cung cấp nước và cung cấp điện, hệ thống thoát nước, thu gom chất thải và xử lý chất thải...).

  - Các hoạt động xây dựng các công trình cộng đồng.

- Các tác động chủ yếu của quy hoạch xây dựng xã đến môi trường:

  - Tải lượng chất thải (rác thải và nước thải) từ hoạt động của sản xuất, sinh hoạt từ các làng nghề sản xuất.

  - Tăng khả năng ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất và các hệ sinh thái từ các phương tiện vận chuyển xây dựng, hoạt động sản xuất.

  - Tăng khả năng phát sinh các dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.

- Hoạt động quy hoạch xã tác động đến các môi trường chính:

  - Môi trường tự nhiên:

    - Các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái ở các hồ nước... nơi cư trú của nhiều các loài sinh vật quý hiếm, đặc hữu.

    - Lưu vực sông và hệ thống thuỷ văn;

    - Các nguồn nước ngầm;

    - Môi trường không khí cục bộ.

  - Môi trường nhân văn:

    - Truyền thống văn hoá của cộng đồng và các giá trị văn hoá bản địa;

    - Mức sống của cộng đồng địa phương;

    - Cơ cấu kinh tế xã.

    - Vệ sinh môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

  - Trong quá trình phát triển, hoạt động quy hoạch xã có tác động nhiều mặt đến môi trường ở những khu vực xây dựng quy hoạch, trong đó điển hình là: Làm suy giảm trữ lượng và tăng khả năng ô nhiễm các nguồn nước, đất, không khí  do mở rộng, nâng cấp các hạ tầng kỹ thuật, công trình cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

  - Ngoài tác động trên hoạt động quy hoạch xã còn có thể gây nên những áp lực có tính tiềm tàng (tác động lâu dài) tới môi trường như: Tăng ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất do chất thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân và nước thải từ các công đoạn trong sản xuất.

##### Tác động đến kinh tế - xã hội

###### Tác động tích cực

- Hoạt động quy hoạch xây dựng xã Tĩnh Bắc theo tiêu chí Nông thôn mới sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng trên địa bàn xã, tạo sự liên kết tốt hơn giữa xã Tĩnh Bắc với xã và huyên phụ cận, tăng cường được hoạt động giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của cả xã

- Quy hoạch xây dựng của từng tôn trong xã sẽ góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, theo đó sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ.

- Quy hoạch xây dựng xã sẽ kéo theo nhiều ngành kinh tế khác như xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, ...

###### Tác động tiêu cực

- Quy hoạch xã sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nước. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trên các xã quy hoạch nói riêng và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại xã.

- Quy hoạch xây dựng xã sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, theo đó quỹ đất dành cho nông nghiệp, lâm nghiệp,... sẽ bị thu hẹp và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt cộng đồng dân cư mà cuộc sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản,...

#### Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phát triển bền vững

##### Về cơ chế chính sách

- Có chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm một cách hợp lý cũng như việc lựa chọn và xác định cơ cấu kinh tế phù hợp ở từng vùng lãnh thổ. Bên cạnh những biện pháp về sử dụng hợp lý tài nguyên đồng thời là biện pháp bảo vệ môi trường trên cơ sở phát triển bền vững theo vùng, lãnh thổ.

- Có chính sách quy định về tổ chức quản lý đảm bảo cho sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý, khai thác tài nguyên với tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao đồng thời phải đảm bảo gìn giữ được tài nguyên và môi trường cho phát triển lâu dài.

- Có chính sách và cần có những quy định cụ thể dành cho việc phục hồi và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Có chính sách phát triển và liên kết hỗ trợ giữa các ngành kinh tế, các cấp quản lý để thống nhất quản lý và kiểm soát môi trường sinh thái.

- Có chính sách ưu tiên miễn giảm hoặc không thu thuế trong thời gian nhất định với các hình thức đầu tư thuần tuý cho hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

##### Về quy hoạch, kế hoạch

- Đây là nhóm giải pháp cần thiết để quy hoạch xây dựng nông thôn mới đúng hướng, khai thác có hiệu quả tiềm năng đồng thời gìn giữ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch vùng, quốc gia...

- Khi lập các quy hoạch, kế hoạch cần phải có các giải pháp đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Các khu vực quy hoạch mở rộng cần phải xây dựng các trạm xử lý nước thải riêng hoặc tập trung tùy theo lưu vực thoát nước và đối với các công trình dịch vụ du lịch do khó khăn về địa hình. Cải tạo xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

- Quá trình triển khai các hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông cần cân nhắc đến điều kiện thời tiết để hạn chế thấp nhất tác động của các hoạt động này đến giá trị các hệ sinh thái của xã.

- Khai thác hợp lý tài nguyên đất trên cơ sở xem xét đánh giá toàn diện nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Khuyến khích sử dụng các khu vực có địa hình không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng các công trình công ích xã hội.

- Khuyến khích sử dụng áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế sử dụng phân hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu đi đôi với việc tuyên truyền hướng dẫn người dân sản xuất nông sản sạch k gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.

##### Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường

###### Đối với môi trường nước

- Nước thải cần được xử lý trước khi thải ra môi trường, do đó cần xây dựng trạm xử lý nước thải. Sau các trạm xử lý cần thiết phải có các hồ chứa để kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng một phần cho nhu cầu sử dụng và giảm lượng xả thải ra môi trường.

- Đối với các khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất nông sản cho tiêu thụ tại chỗ để giảm thiểu các tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp ra môi trường cần hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, khuyến khích sử dụng các hoạt chất vi sinh và phân hữu cơ.

- Tại các cơ sở sản xuất bắt buộc phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm theo đúng tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Đối với các sông, hồ, kênh rạch thường xuyên tổ chức nạo vét bảo đảm khả năng điều hòa nước, tránh phát sinh mùi hôi ô nhiễm và mất mỹ quan.

- Trên địa bàn xã vẫn còn một vai hộ sử dụng nước giếng khoan trực tiếp, vì vậy cần xây dựng bể lọc nước để hạn chế và đảm bảo chất lượng nước.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về tầm quan trọng của tài nguyên nước và ý thức trách nhiệm trong việc khai thác sử dụng tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ nguồn nước ngầm không bị ô nhiễm.

###### Đối với môi trường không khí và tiếng ồn

- Tại các khu vực tập trung đông dân cư, các đầu mối giao thông có mật độ phương tiện vận chuyển cao cần tăng cường trồng cây xanh để hạn chế bụi và tiếng ồn.

- Đối với hoạt động giao thông đường trục chính của xã được quy hoạch cần tăng cường kiểm soát các phương tiện giao thông để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn, khí thải ra môi trường.

- Nguồn chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp cần được thu gom thường xuyên để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm mùi và các loại khí từ rác thải. Hình thành hệ thống thu gom rác thải tại các điểm từng hộ dân cư trong địa bàn xã.

- Nghiên cứu đặc điểm hướng gió để bố trí hợp lý các cơ sở sản xuất công nghiệp có khí thải và tại các điểm tập kết rác thải cửa từng thôn nói riêng và toàn xã nói chung để đảm bảo không bị ô nhiễm bởi khí thải và mùi rác thải.

- Không bố trí các cơ sở sản xuất gây tiếng ồn ở gần các khu dân cư. Hạn chế đến mức thấp nhất các phương tiện vận chuyển trọng tải lớn đi qua các điểm đông dân.

###### Đối với môi trường đất

- Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, lấy giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất đai làm thước đo để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.

- Hạn chế việc chuyển đất lúa nước chất lượng tốt sang mục đích phi nông nghiệp.

- Không ngừng tăng cường công tác trồng cây lâu năm để hạn chế thiên tài và cũng là tạo môi trường xanh trong lành tại địa bàn xã.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ngành kinh tế nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại trong quá trình khai thác sử dụng đất nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, khuyến khích người dân tham gia quản lý và bảo vệ môi trường..

- Kết hợp trồng cây xanh, xây kè bao ở những nơi đất có cao trình thấp chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

- Xây dựng cơ chế thống nhất giữa quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; giữa sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường đất, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân trong quá trình sử dụng đất.

- Các công trình xử lý chất thải địa bàn xã đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

###### Đối với y tế, bảo vệ sức khỏe người dân

- Về công tác y tế:

  - Hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, tại các trạm y tế xã nhằm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường từ hoạt động quy hoạch xây dựng xã như xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng tới bệnh tật xảy ra.

  - Về vệ sinh môi trường: Đối với trung tâm xã và các phân khu trong quy hoạch cần đảm bảo cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, giảm các dịch bệnh, nhất là các bệnh do côn trùng gây ra, hoạt động vệ sinh môi trường.

- Các vấn đề xã hội:

  - Cần chú ý vệ sinh các trung tâm, phân khu, điểm nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội…

  - Về giữ gìn văn hóa bản địa: Khi thăm quan các di tích đình chùa, khách thăm quan phải được giới thiệu và yêu cầu tuân theo văn hóa bản địa.

- Cần đánh giá về ngưỡng chịu tải của quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gồm các vấn đề về môi trường, khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất mà không ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên; đánh giá các di sản văn hóa

###### Đối với cảnh quan tự nhiên và đa dạng sinh học

- Xây dựng kế hoạch và bảo tồn hệ thống tài nguyên môi trường trên địa bàn xã

- Tổ chức theo dõi thường xuyên những biến động để có những giải pháp kịp thời khắc phục sự cố, tình trạng xuống cấp về tài nguyên và môi trường, quản lý chặt chẽ những hoạt động kinh tế xã hội khác có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ tài nguyên môi trường: Đặc biệt các hoạt động xây dựng các công trình trung tâm xã và công trình cộng đồng tác động đến môi trường, cảnh quan, bản sắc văn hóa.

- Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học:

  - Gìn giữ, bảo tồn các đặc trưng văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư địa phương.

  - Bảo đảm việc trồng rừng, phủ xanh đất trồng được triển khai trên phạm vi toàn xã nhằm bảo đảm chất lượng của môi trường sống tự nhiên và cảnh quan. Các quy hoạch có sử dụng đất cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về diện tích tác động theo quy định hiện hành của nhà nước. Việc quy hoạch tổng mặt bằng hoặc bố trí công trình cho các dự án cần xây dựng trên nguyên tắc hạn chế tối đa tác động đến môi trường cảnh quan tự nhiên và văn hóa.

- Giải pháp giáo dục, nâng cao nhận thức:

  - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng kể cả các cấp quản lý ở các xã về tầm quan trọng và chức năng của môi trường đối với con người.

  - Đưa nhanh các nội dung bảo bảo vệ môi trường vào các cấp huyện.

  - Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  - Sản xuất các tờ rơi, áp phích để tuyên truyền phổ biến.

## KINH TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

#### Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

##### Các dự án hạ tầng kỹ thuật

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông.

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thuỷ lợi.

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện.

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt

##### Các dự án hạ tầng xã hội

- Dự án xây dựng trụ sở làm việc và các công trình khu trung tâm xã;

- Dự án xây dựng nhà văn hóa trung tâm và khu thể thao trung tâm xã;

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao các thôn;

- Dự án đầu tư trang thiết bị cho các công trình cơ quan, trường học và văn hóa.

- Dự án xây dựng sân thể thao các thôn

##### Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư

- Đầu tư cho công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã.

- Đầu tư cho công tác nâng cấp hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn

- Đầu tư cho công tác phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất

- Đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Đầu tư cho công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

##### Kế hoạch thực hiện

###### Giai đoạn 2021-2025

- Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.

- Nâng cấp, cải tạo 30% đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ xóm

- Nâng cấp kiên cố hóa 30% kênh mương cấp 3 trên địa bàn xã

- Xây mới nhà văn hóa trung tâm xã.

- Mở rộng diện tích và xây dựng mới nhà văn hóa các thôn

- Hỗ trợ nâng cấp, tu sửa nhà cửa đã xuống cấp hoặc hư hỏng cho nhưng hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người già neo đơn,…

###### Giai đoạn 2026 - 2030

- Nâng cấp, cải tạo 70% đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ xóm còn lại

- Đường trục chính nội đồng: Kiên có hóa bê tông mặt đường và kè đường nội đồng đạt 70% còn lại

- Nâng cấp kiên có hóa 70% kênh mương cấp 3 còn lại trên địa bàn xã

- Tiếp tục hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho những hộ gia đình thuộc diện chính sách, người có công, hộ nghèo, người đơn thân.

- Xây dựng các điểm dân cư mới theo quy hoạch điểm dân cư 1/500.

- Xây dựng mới 3 trạm bơm nước.

#### Khái toán nhu cầu vốn

##### Khái toán nhu cầu vốn

- Khái toán tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 của xã Tĩnh Bắc là 408.490,195 triệu đồng, trong đó:

- Quy hoạch là 245,195 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng vốn đầu tư;

- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 384.745,000 triệu đồng, chiếm 91,94% tổng vốn đầu tư.

- Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất 8.500,0 triệu đồng, chiếm 2,03% tổng vốn đầu tư.

- Phát triển văn hóa, xã hội và môi trường 15.000,0 triệu đồng, chiếm 3,58% tổng vốn đầu tư.

- Hệ thống chính trị 10.000,0 triệu đồng, chiếm 2,39% tổng vốn đầu tư.

##### Các nguồn lực thực hiện

- Thực hiện theo quy định tại Quyết đinh 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước và nguồn gốc ngân sách nhà nước 111.104,0 triệu đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư và phân thành:

  - Ngân sách tỉnh: 88.883,0 triệu đồng; chiếm 24% tổng vốn đầu tư.

  - Ngân sách huyện: 22.221,0 triệu đồng; chiếm 6% tổng vốn đầu tư.

- Vốn huy động doanh nghiệp, HTX và cá loại hình kinh tế khác: 55.552,0 triệu đồng; chiếm 15% tổng vốn đầu tư.

- Vốn đóng góp từ nhân dân: 37.034,0 triệu đồng; chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

- Vốn tín dụng: 166.656,0 triệu đồng; chiếm 45% tổng vốn đầu tư.

Bảng  16: Bảng khái toán vốn đầu tư

| STT | Hạng mục | Tổng vốn đầu tư (1000 đồng) | Tỷ lệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KINH TẾ ĐẦU TƯ | 418,490,195 | 100% |  |
| I | QUY HOẠCH | 245,195 | 0.06% |  |
| 1 | Quy hoạch chung xã | 245,195 |  |  |
| 2 | Quy hoạch chi tiết khu tái định cư |  |  |  |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu đô thị và dân cư |  |  |  |
| II | PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KT -XH | 384,745,000 | 91.94% |  |
| 1 | Giao thông | 253,310,000 | 60.53% |  |
| 2 | Thuỷ lợi | 7,500,000 | 1.79% |  |
| 3 | Điện | 16,500,000 | 3.94% |  |
| 4 | Trụ sở cơ quan | 17,500,000 | 4.18% |  |
| 5 | Trường học | 12,500,000 | 2.99% |  |
| 5,1 | Trường mầm non | 12,500,000 | 2.99% |  |
| 5,2 | Trường tiểu học | 8,000,000 | 1.91% |  |
| 5,3 | Trường THCS | 7,000,000 | 1.67% |  |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 20,717,500 | 4.95% |  |
| 6,1 | Nhà văn hóa | 13,500,000 | 3.23% |  |
| 6,2 | Sân thể thao | 10,217,500 | 2.44% |  |
| 7 | Nhà ở dân cư nông thôn | 3,000,000 | 0.72% |  |
| 8 | Y tế | 2,500,000 | 0.60% |  |
| III | PT KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SX | 8,500,000 | 2.03% |  |
| IV | VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG | 15000000 | 3.58% |  |
| 1 | Đầu tư cho giáo dục và đào tạo | 7,500,000 | 1.79% |  |
| 2 | Hỗ trợ tuyên truyền và các hoạt động thường xuyên về y tế và công tác y tế | 4,000,000 | 0.96% |  |
| 3 | Văn hoá | 3,500,000 | 0.84% |  |
| IV | HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ | 10,000,000 | 2.39% |  |

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### Kết luận

- Quy hoạch chung xây dựng xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 là luận chứng về định hướng phát triển và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội hợp lý trong một thời gian, không gian xác định nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các điều kiện và đặc điểm các ngành và vùng lãnh đạo. Quy hoạch chung xây dựng xã là cơ sở pháp lý để tiến hành lập quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch cụ thể ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất là căn cứ để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Các nhiệm vụ và mục tiêu quy hoạch cần được cụ thể hóa bằng các quy hoạch phát triển ngành; các kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm; cụ thể hóa thông qua các biện pháp trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành.

#### Kiến nghị

##### Đối với Tỉnh và huyện

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch từ cấp Tỉnh, cấp huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, có tác động lớn đến các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã như: Các dự án sản xuất có quy mô lớn tạo năng lực tăng thêm mới như: sản xuất vật liệu xây dựng, vùng sản xuất nông nghiêp, xây dựng hạ tầng...

- Hỗ trợ xã thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

##### Đối với xã

- Làm tốt công tác công khai, công bố quy hoạch; lấy ý kiến của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân cho xây dựng quy hoạch.

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể tới quy hoạch ngành, lĩnh vực, tới kế hoạch 5 năm, hàng năm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

- Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp với các xã, huyện trong tỉnh thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, liên vùng trong quy hoạch.