CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

XÃ TAM GIA, HUYỆN LỘC BÌNH , TỈNH LẠNG SƠN

GIAI ĐOẠN 2021-2030

| Chủ đầu tư | Đơn vị tư vấn |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM GIA | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẠNG SƠN PHÓ GIÁM ĐỐC |
|  | Phạm Đăng Ninh |

MỤC LỤC

CHƯƠNG I.	MỞ ĐẦU	4

1.	Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	4

2.	Mục tiêu lập quy hoạch	15

3.	Nhiệm vụ lập quy hoạch	16

4.	Cơ sở lập quy hoạch	16

CHƯƠNG II.	PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP	19

1.	Vị trí, ranh giới quy hoạch và điều kiện tự nhiên	19

2.	Điều kiện tự nhiên	19

3.	Hiện trạng phát triển kinh tế	21

4.	Hiện trạng văn hóa - xã hội	21

5.	Hiện trạng sử dụng đất	24

6.	Hiện trạng thôn xóm và nhà ở dân cư	25

7.	Hiện trạng hệ thống các công trình công cộng	25

8.	Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật và môi trường	27

9.	Đánh giá hiện trạng tổng hợp	29

CHƯƠNG III.	XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN	30

1.	Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kỳ quy hoạch 5 năm.	30

2.	Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo	30

3.	Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất	31

4.	Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật	32

CHƯƠNG IV.	ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ	36

1.	Định hướng tổ chức các điểm dân cư mới và cải tạo thôn, bản	36

2.	Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã	37

3.	Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng	37

4.	Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ	40

5.	Quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp	41

6.	Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã	41

CHƯƠNG V.	QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	46

1.	Phân kỳ sử dụng đất theo giai đoạn	Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG VI.	HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT.	52

1.	Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông	52

2.	Chuẩn bị kỹ thuật	53

3.	Quy hoạch cấp điện.	54

4.	Quy hoạch cấp nước.	56

5.	Quy hoạch thoát nước thải	58

6.	Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.	60

7.	Nhà vệ sinh nông thôn	61

8.	Quy hoạch nghĩa trang	61

CHƯƠNG VII.	ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.	62

1.	Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch	62

2.	Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường.	63

3.	Đánh giá tác động của hoạt động xây dựng xã	64

4.	Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phát triển bền vững	66

CHƯƠNG VIII.	KINH TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	69

1.	Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư	69

2.	Khái toán nhu cầu vốn	70

CHƯƠNG IX.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	72

1.	Kết luận	72

2.	Kiến nghị	72

## MỞ ĐẦU

Tam Gia là xã miền núi, cách trung tâm huyện Lộc Bình  31 km về phía Đông. Xã có diện tích đất tự nhiên là 4.877,08ha, xã Tam Gia  có tuyến đường ĐT.237 đi qua thông với cửa khẩu Bản Chắt giao thương với Trung Quốc. Dân số của xã có 2.054 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc chủ yếu là dân tộc Tày cùng chung sống đoàn kết trên 09 thôn xóm. Thu thập chính của nhân dân trong xã chủ yếu từ sản xuất nông, phát triển dịch vụ ở khu vực trung tâm xã.

#### Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Xã Tam Gia huyện Lộc Bình , là xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lạng Sơn với diện tích khoảng 4.877,08 ha. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, huyện Lộc Bình  đã triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tam Gia , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Sau hơn 9 năm thực hiện theo định hướng của Quy hoạch tính tới hết tháng 11 năm 2021, Xã Tam Gia đạt 13/19 tiêu chí, các tiêu chí xã tự đánh giá đạt là 13 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí số 4 Điện; Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 về Thu nhập; Tiêu chí 11 Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12 Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 15 Y tế; Tiêu chí số 16 Văn hoá; Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 quốc phòng và an ninh.

Trong các tiêu chí đã đạt xã đã hoàn thiện hồ sơ và báo cáo UBND huyện thẩm tra 11 tiêu chí gồm các tiêu chí số 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Còn 2 tiêu chí đã đạt gồm các tiêu chí số 11 và 19 hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện thẩm tra theo quy định.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Tam Gia  đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dần được hoàn thiện, đời sống nhân dân được nâng cao. Những thành tựu này là các bước tiến quan trọng, tích cực của xã Tam Gia. Thành tựu tiêu biểu cụ thể: Kinh tế có phát triển khá, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; lĩnh vực văn hoá - xã hội thường xuyên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế và khó khăn như các tiêu chí sau:

1.1 các tiêu chí đã đạt chuẩn:

1.1.1 Tiêu chí số 3: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

a) Kết quả thực hiện tiêu chí của xã

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên: 33,3/41,5ha = 80,24%

3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.2. Tiêu chí số 4 về Điện

a) Kết quả thực hiện tiêu chí của xã

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn

- Trên địa bàn xã hiện nay gồm 5 trạm biến áp được sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

- Tổng chiều dài đường dây hạ thế trên địa bàn xã khoảng 20,03km toàn bộ là dây bọc.

4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn gồm 454/466 đạt 97,4% hộ trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia, hiện chất lượng điện trong xã đảm bảo nhu cầu phục vụ đời sống sản xuất của người dân. Có 1/9 thôn chưa có điện.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.3. Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

a) Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

Trên địa xã Tam Gia hiện nay không có chợ, từ thực tế địa phương hiện nay chưa có nhu cầu xây dựng.

Trên địa bàn xã Tam Gia có 6 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, trong đó có 2 cửa hàng đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa hằng ngày của bà con nhân dân trên địa bàn.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.4. Tiêu chí số 9: Nhà ở

a) Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

9.1.  Xã không có nhà tạm, dột nát.

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ xây dựng: 401/466 hộ đạt 86,1 %.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.5. Tiêu chí số 10: Thu Nhập

a) Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 39,64 triệu đồng/người/năm.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.6. Tiêu chí số 11: Hộ nghèo

a) Kết quả thực hiện tiêu chí của xã:

UBND xã đã thực hiện rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2022, qua tổng hợp rà soát kết quả sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã hiện là 35/466 hộ đạt 7,5%.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.7. Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm và thường xuyên

a) Kết quả thực hiện

12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): 958/1343 người đạt tỷ lệ 71,33%

12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): 608/1343 lao động, bằng 45,27%.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.8. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

a) Kết quả thực hiện

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012: Trên địa bàn xã có Hợp tác xã  nông lâm nghiệp Tam Gia hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã.

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững: Trên địa bàn xã có mô hình gà 6 ngón đạt chuẩn 3 sao do HTX Thành Lộc phối hợp với HTX NLN Tam Gia triển khai thực hiện mô hình liên kết từ cung ứng giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm

13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương: Mô hình chăn nuôi gà 6 ngón đã có chứng nhận VietGap đối với sản phẩm Gà 6 ngón.

13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo: xã không có làng nghề

13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả: Có

b) Tự đánh giá: Đạt.

1.1.9. Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Năm học 2021 – 2022 đạt phổ cập mức độ 3.

14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp): 27/27 học sinh đạt 100%.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.10. Tiêu chí số 15 : Y tế

a) Kết quả thực hiện

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 1986/2044 đạt 97,16%

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: Trạm Y tế xã được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định số 2474/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) là 35/152 = 23,02%.

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử: 1093/2044 = 53,47%.

b) Tự đánh giá: đạt

1.1.11. Tiêu chí số 16: Văn hóa

a) Kết quả thực hiện

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới: Năm 2022 có 8/9 thôn đạt 88,89% thôn đạt thôn văn hóa.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.1.12. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

a) Kết quả thực hiện

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn(Đạt)

Xã Tam Gia được phân loại đơn vị hành chính là xã loại I, theo quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí là là 22 người (không bao gồm Trưởng Công an xã chính quy); đến thời điểm ngày 08/11/2022 số lượng cán bộ, công chức có mặt làm việc tại xã Tam Gia là 21 người, đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định, cụ thể:

+ Về cơ cấu cán bộ, công chức xã đảm bảo theo quy định;

- Cán bộ: 10 người.

- Công chức: 11 người.

+ Về tiêu chuẩn cụ thể:

- Số cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định: 21/21 người (tỉ lệ 100%).

Chỉ tiêu 18.2, 18.3: Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Việc đánh giá, phân loại Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị được thực hiện vào thời điểm cuối năm do vậy nội dung này chưa có kết quả để báo cáo.

18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định(Đạt)

Xã Tam Gia được UBND huyện Lộc Bình công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội (đạt)

- Hiện nay xã đã có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ chốt.

- Đưa các mục tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

+ Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế xã hội: Hàng năm Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ xã đều xây dựng kế hoạch về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã. Lồng ghép các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, việc làm, xóa đói giảm nghèo.

+ Trong các năm qua và 8 tháng tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn.

+ Hàng tháng Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới lồng ghép trong các cuộc họp thôn và cuộc sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội của các thôn mỗi tháng 02 cuộc.

- Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình các hoạt động hỗ trợ về Bình đẳng giới tại địa phương. Cụ thể:

+ Nhà tạm lánh xã địa điểm tại Trụ sở công an xã Tam Gia.

+ Nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng các khu dân cư địa điểm tại hộ gia đình 9 trưởng thôn.

18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.

Ngày 24/8/2022 UBND xã Tam Gia đã ban hành Kế hoạch Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho Ban Phát triển thôn và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã năm 2022

Trong năm 2022 UBND xã đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng điều phối NTM tỉnh và Văn phòng điều phối NTM huyện tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về công tác xây dựng nông thôn mới được 2 cuộc với 173 lượt  người tham gia gồm Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn, một số hộ kinh doanh tiêu biểu và hộ nghèo, hộ cận nghèo...

b) Tự đánh giá: Đạt.

1.1.13. Tiêu chí số 19 về Quốc Phòng và an ninh

a) Kết quả thực hiện

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

b) Tự đánh giá: Đạt

1.2. Các tiêu chí chưa đạt:

Các tiêu chí tự đánh giá chưa đạt theo gồm 6 tiêu chí: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 5 Trường học; Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 17  về Môi trường và An toàn thực phẩm.

1.2.1. Tiêu chí số 1 Quy hoạch

Hiện nay đối với xã Tam Gia chưa có quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền về quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Do đó UBND xã chưa ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

Ngày 01/11/2022 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5730/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, tỷ lệ 1/10.000. Hiện nay đang thực hiện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã… Dự kiến trong tháng 12 sẽ trình UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chung, quy chế quản lý quy hoạch.

1.2.2. Tiêu chí số 2 Giao thông

a) Thực trạng

Trên địa bàn xã có tuyến đường tỉnh 237 đi qua với chiều dài khoảng 6,9km hiện trạng vẫn là đường đất nên khi trời nắng thì bụi và mưa thì rất bẩn gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân đặc biệt là đi qua những đoạn sình lầy rất nguy hiểm.

2.1. Tỷ lệ đường trục xã: Trên địa bàn xã gồm 4 tuyến với tổng chiều dài 11,2km, đã cứng hóa 3,1/11,2=27,7%.

2.2: Tỷ lệ đường trục thôn: Trên địa bàn xã gồm 9 tuyến có tổng chiều dài 4,225km, đã cứng hóa 2,525km, đạt tỷ lệ 52,66%.

2.3: Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm: Các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn xã có tổng chiều dài 4,26km, đã cứng hóa 2,395km, đạt tỷ lệ 56,2%

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trên địa bàn xã không có đường nội đồng.

b)Phương hướng và giải pháp thực hiện

- 02 tuyến đường trục xã hiện nay đã được phê duyệt đầu tư theo đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn gồm. Trong đó;

+ Tuyến đường Bản Lòng – Phạ Tầm, đường biên chiều dài 3,2km đang thi công phần móng đường, kết hợp đổ bê tông mặt, tiến độ đạt 40%.

+ Tuyến đường Còn Chào – Khuổi O chiều dài 4,9km đã tiến hành khảo sát và dự kiến thi công trong tháng 11, tiến độ đạt 5%.

- Các tuyến đường trục thôn hiện nay còn lại 2km đường đất chưa cứng hóa. Trong đó, Đường BTXM Bản Tre – Co lượt xã Tam Gia 1,3km nằm trong danh mục công trình thuộc Nghị quyết đầu tư công của huyện, hiện nay đang thi công phần nền, tiến độ đạt 28%.

- Các tuyến đường ngõ xóm tiếp tục được UBND xã vận động nhân dân các thôn triển khai thi công theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm để đảm bảo đạt chỉ tiêu: Trong tháng 10 thực hiện làm 300m đường ngõ xóm tại thôn Còn Cảm và Bản Lòng Pò Bó. Trong tháng 11 và đầu tháng 12 sẽ thực hiện các tuyến còn lại để đảm bảo đạt tỷ lệ ≥70%.

1.2.3. Tiêu chí số 5 về Trường học

Trên địa bàn xã Tam Gia có 02 trường học, gồm 01 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học và THCS. Cơ sở vật chất hiện tại của các trường chưa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và sẽ hoàn thiện công tác xây dựng vào quý IV năm 2022, khi đó các trường sẽ có cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

Tiến độ xây dựng các công trình:

- Trường Mầm non Tam Gia: Đang thi công cốt thép dầm sàn tầng 2, tiến độ đạt 20%

- Trường TH và THCS tam Gia, huyện Lộc Bình. Hạng mục: Khối Tiểu học, khối hành chính: Đang thi công cốt thép dầm sàn tầng 3; Trát tường tầng 1, tiến độ đạt 50%

- Trường TH và THCS tam Gia, huyện Lộc Bình. Hạng mục: Khối THCS và các hạng mục phụ trợ: Đang thi công cốt thép dầm sàn tầng 2, tiến độ đạt 20%

- Trường TH và THCS Tam Gia, huyện Lộc Bình. Điểm trường Phiêng Chài: Đã đổ xong bê tông sàn mái, đang tiến hành xây tường rào và kè đá, tiến độ đạt 53%

- Trường TH và THCS Tam Gia, huyện Lộc Bình. Điểm trường Nà Căng: Đã đổ xong bê tông sàn mái, tiếp tục hoàn thiện bếp, tường rào và rãnh thoát nước, tiến độ đạt 67%

- Sửa chữa các điểm trường Pò Có, Pò Bó, Bản Lòng trường Mầm non Tam Gia, huyện Lộc Bình: Điểm trường Pò Bó - Bản Lòng: Đã hoàn thiện xong các hạng mục chính. Điểm trường Pò Có: Đã hoàn thiện phần lớn các hạng mục (chưa tiến hành lắp thiết bị nhà bếp) và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, tiến độ đạt 80%

1.2.4. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Nhà văn hóa xã đang được xây dựng tiến độ đạt 35% khối lượng công trình

- Đối với sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Hiện nay đang tiến hành san lấp mặt bằng, tiến độ đạt 70%

6.2. Xã có điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định: Các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi kết hợp với sân chơi bãi tập của các trường học, NVH thôn sau khi trường học và các nhà văn hóa thôn xây dựng hoàn thành.

6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: xã Tam Gia có 08/09 thôn có Nhà văn hóa nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định.

- Xây mới 4 nhà văn hóa: Nà Ỏ, Khuổi O, Còn Tồng, Bản Lòng Pò Bó:

+ Thôn Còn Tồng đang chát tường; thôn Bản Lòng Pò Bó đang xây tường: tiến độ đạt 20%

+ Thôn Nà Ỏ Chuẩn bị lợp mái; thôn Khuổi O chuẩn bị thi công: Tiến độ đạt 55%

- Sửa chữa 05 Nhà văn hóa các thôn Nà Căng, Pò Có, Còn Chè,Còn Cảm, Bản Tre:

+ Thôn  Nà Căng, Pò Có đang thi công phần điện nước; thôn Còn Chè, Còn Cảm, Bản tre đã thi công xong: Tiến độ đạt 90%.

Phấn đấu các nhà văn hóa thôn hoàn thành xong trước 31/12/2022.

- Số thôn có sân thể thao liền kề nhà văn hóa gồm 04 thôn: Bản Tre, Còn Chè, Bản Lòng Pò Bó, Khuổi O; 05 thôn do khuôn viên diện tích đất nhà văn hoá không đủ diện tích để làm sân nên đã được quy hoạch tách riêng gồm: Pò Có, Nà Ỏ, Nà Căng, Còn Cảm, Còn Tồng.

1.2.5. Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông

a) Thực trạng

8.1: Xã có điểm phục vụ bưu chính:

Xã có điểm bưu điện văn hóa xã tại thôn Bản Tre đáp ứng đầy đủ các nhu cầu bưu chính của người dân trên địa bàn xã.

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet

Trên địa bàn xã chỉ có 08/09 thôn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và điện thoại di động và có 5/9 thôn có khả năng đáp ứng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động 3G,4G.

* Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

Trên địa bàn xã hiện có 9 cụm loa tại 5 thôn tuy nhiên hiện nay chỉ hoạt động 5/9 cụm loa phục vụ cho 2 thôn.

Trong Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện dự án đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-viễn thông các xã, trong đó có xã Tam Gia là xã về đích nông thôn mới năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện; UBND xã Tam Gia, cơ quan chức năng liên quan của UBND huyện Lộc Bình phối hợp hoàn thiện trong năm 2022.

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

- Các cán bộ trong tổ chức bộ máy của UBND xã đều có máy tính phục vụ công tác.

- Việc ứng dụng các phần mềm chuyên môn được sử dụng thường xuyên đối với lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, kế toán, văn hóa xã hội.

- 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử.

- Trang thông tin điện tử Thường xuyên cập nhật các hoạt động của hệ thống chính quyền cấp xã. Hiện nay đã đăng được 27 bài trên trang

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 30,03% (526/1735 hồ sơ).

b) Phương hướng và giải pháp thực hiện

- UBND xã sẽ phối hợp với sở Thông tin và truyền thông lắp đặt truyền thanh IP.

- UBND xã sẽ phối hợp với các nhà mạng lắp cột sóng tại thôn Pò Có để phát 3G, 4G.

- Thực hiện đăng thêm ít nhất 9 tin bàn trên trang thông tin điện tử.

1.2.6. Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

a) Thực trạng

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định ≥20% (Chưa đánh giá)

- Hiện nay trên địa bàn xã số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh là 466 hộ/466 hộ = 100%.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định: chưa được cơ quan chuyên môn lấy mẫu đi kiểm nghiệm nên chưa xác định được tỷ lệ.

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường ≥90%.( đạt)

Trên địa bàn có 01/01 cơ sở chế biến gỗ.  và hiện nay đã thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định, đạt 100%.

17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xẩy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung (Chưa đạt)

+ Các tuyến đường trục xã đang được thi công xây dựng, cảnh quan môi trường chưa được sạch đẹp.

+ Các khu vực công cộng: Đường làng, ngõ xóm đã được vệ sinh môi trường, tuy nhiên còn một số tuyến đường công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥2m2/người. (Đạt)

17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch (Đạt)

Trên địa bàn xã việc mai táng, chôn cất của các hộ dân trong xã quy tập tại các khu đất của dòng họ, đất của gia đình, các khu đất mai táng đều cách xa nhà ở và nguồn nước từ khoảng 100 m trở lên.

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥70% (Đạt)

Số hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý 328/466 hộ = 70,4%.

17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (Đạt)

- Trên địa bàn xã có 88 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật tập trung;

- Chất thải rắn y tế được thu gom và vận chuyển ra Trung tâm Y tế huyện xử lý.

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch ngõ, sạch nhà, sạch bếp) ≥70% ( Chưa đạt).

- Số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 312/466 hộ = 67%;

- Số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh là 332/466 hộ = 71,2%;

+ Số hộ đã có thiết bị chứa nước hợp vệ sinh: 420/466 hộ = 90,1%;

17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường≥60% (đạt)

Số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 22/28hộ = 78,6%.

17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ≥ 100%.( đạt)

Trên địa bàn xã có 132/132 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

17.11 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥30% (Chưa đạt)

Trên địa bàn xã có 135/466 hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại gia đình, đạt 29,0%.

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥30%. (Đạt)

Trên địa bàn xã có 156/466 hộ gia đình thu gom rác thải nhựa để tái chế đạt 33,5%. Trước khi xử lý rác thải thì các hộ gia đình đều phân loại riêng chất thải nhựa để tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.

b) Phương hướng và giải pháp thực hiện

- UBND xã tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các thôn quét dọn, đường làng ngõ xóm hàng tháng để tạo cảnh quan môi trường được sạch đẹp

- Tiếp tục vận động các hộ gia đình cải tạo, xây mới nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và thực hiện việc phân loại chất thải rắn tại nguồn để đạt tỷ lệ chỉ tiêu  17.8 và 17.11.

- Đối với chỉ tiêu 17.3 cảnh quan môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các đợt tổng vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm. Trồng hoa, cây cảnh tại các tuyến đường, nhà văn hóa thôn tạo cảnh quan trước 30/11/2022.

* MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU ĐANG THỰC HIỆN:

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Phối hợp với UBND huyện, chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục xây mới và sửa chữa nhà văn hóa xã và nhà văn hóa các thôn, xong trước tháng 12/2022.

Đối với các tiêu chí đã đạt thực hiện hoàn thiện hồ sơ minh chứng trước 20/11/2022.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt ngày thứ 7 xanh chung sức xây dựng NTM trên địa bàn xã: huy động cán bộ công chức tham gia cùng nhân dân thực hiện các chỉ tiêu làm đường giao thông ngõ xóm, hướng dẫn nhân dân các thôn cải tạo nhà tắm, nhà tiêu, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh...

- Tam Gia là xã phát triển kinh tế dựa vào chủ yếu là nông nghiệp và lâm nghiệp nên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên vật nuôi tiềm ẩn khó lường. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Tiềm năm du lịch chưa được đề cao và phát triển tương xứng với tài nguyên của xã. Thiếu hụt nguồn lao động do người lao động đi làm công nhân ở các khu công nghiệp và chất lượng lao động địa phương còn thấp chủ yếu là lao động chưa qua đào tạo. Công tác quản lí tài nguyên môi trường đã được thực hiện nhưng chưa hiệu quả, sử dụng đất sai mục đích, đổ thải không đúng nơi quy định, san lấp đất, xây dựng trái phép và tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn. Kinh tế có phát triển nhưng còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

- Các khu vực bố trí dân cư mới chưa hợp lý, chưa khai thác được hết tiềm năng quỹ đất hiện có.

- Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương có nhiều biến động, ảnh hưởng đến các định hướng của quy hoạch.

- Từ thực tiễn và cơ sở trên, việc lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tam Gia , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 là việc làm cấp thiết, mang tính tất yếu nhằm đưa ra những định hướng phát triển, đáp ứng các nhu cầu xây dựng về không gian, mạng lưới dân cư, quy hoạch phát triển các khu sản xuất, quy hoạch xây dựng hạ tầng… , phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện, quy hoạch sử dụng đất xã và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Gia  nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân xã. Đồng thời là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, khu dịch vụ, khu du lịch và các khu chức năng khác trên địa bàn xã.

#### Mục tiêu lập quy hoạch

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ du lịch, xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,..); xây dựng, cải tạo công trình, chỉnh trang làng xóm, cảnh quan.

- Điều chỉnh các định hướng, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy hoạch có liên quan.

- Tổ chức không gian phát triển toàn xã phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Tam Gia  và huyện Lộc Bình .

- Tổ chức không gian khu trung tâm xã.

- Xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái.

- Là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư đô thị, khu chức năng khác trên địa bàn xã.

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch đã được duyệt và quy định của pháp luật.

#### Nhiệm vụ lập quy hoạch

- Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Gia , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào các nhiệm vụ chính:

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Gia, huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn đã được UBND huyện Lộc Bình  phê duyệt.

- Rà soát, cập nhật các dự án, các quy hoạch đang có trên địa bàn xã.

- Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

- Đánh giá thực trạng các mặt đạt được và chưa đạt được hiện nay theo Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

- Xác định các tiềm năng và động lực phát triển; dự báo về phát triển kinh tế, quy mô dân số, đất xây dựng; xác định chỉ tiêu đất đai, hạ tầng kỹ thuật toàn xã.

- Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã.

- Tổ chức lại khu trung tâm xã và bổ sung thêm các điểm dân cư nông thôn.

- Dự kiến sử dụng đất xây dựng toàn xã theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân cư và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

- Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; sơ bộ nhu cầu về vốn và nguồn lực thực hiện.

#### Cơ sở lập quy hoạch

##### Các căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 18/6/2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 6;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020;

- - Căn cứ Nghị Quyết 818/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2019 Nghị quyết xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tỉnh Lạng Sơn

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ bổ sung mốt số Nghị Định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Kiến trúc đã thay thế Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc  quy hoạch xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành bộ Tiêu chí Xã nông thôn mới, Xã nông thôn mới nâng cao, Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đén năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm đầu ( 2022 ) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình.

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc
ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng .

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

##### Các nguồn tài liệu, số liệu

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Lộc Bình  thời kỳ 2011-2020;

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Gia , huyện Lộc Bình ;

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất xã Tam Gia ;

Các số liệu kinh tế - xã hội xã Tam Gia , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn;

##### Các cơ sở bản đồ

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Tam Gia ;

Bản đồ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tam Gia  giai đoạn 2011-2020;

Bản đồ hành chính xã Tam Gia , huyện Lộc Bình ;

Bản đồ quy hoạch chung huyện Lộc Bình  ;

Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn;

Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Các bản đồ quy hoạch khác liên quan.

## PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

#### Vị trí, ranh giới quy hoạch và điều kiện tự nhiên

##### Vị trí địa lý và ranh giới lập quy hoạch

Vị trí địa lý: xã Tam gia nằm ở phía Đông Bắc Huyện lộc Bình. Trung tâm xã Tam Gia cách Thị trấn Lộc Bình 31 Km nằm trên đường ĐT237 đi cửa khẩu Bản Chắt với Trung Quốc.

Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc và đông bắc giáp Trung Quốc;

- Phía  Nam và đông nam giáp với  xã Bính Xá huyện Đình Lập,

- Phía  tây và tây nam giáp xã Tĩnh Bắc.

Diện tích tự nhiên xã là 4.877,08ha.

##### Mối liên hệ vùng

Xã Tam Gia có mạng lưới giao thông đối ngoại rất thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế gồm các tuyến:

Tam Gia là xã có vị trí nằm trên đường ĐT237 từ trung tâm huyện Lộc Bình đi cửa khẩu Bản Chắt, và đường liên xã nối từ trung tâm xã qua xã Tú Mịch đến Xã Yên Khoái nối liền cửa khẩu Chi Ma. Các tuyến giao thông trên tạo cho xã Tam Gia có nhiều thuận lợi để phát triển KT-XH, đặc biệt trong lưu thông hàng hóa.

#### Điều kiện tự nhiên

##### Địa hình

Xã Tam Gia  nằm trong khu vực miền núi phía Bắc, có địa hình bị chia cắt mạnh bởi các con suối và khe sâu, với các đặc điểm chính:

Địa hình của xã nhìn chung không đồng nhất, cao thấp xen kẽ nhau và độ chênh cao tương đối lớn, điều đó ảnh hưởng nhiều đến việc điều tiết nước tưới và hình thành các vùng thâm canh, giao thông, thuỷ lợi.

Địa hình dốc chính theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nơi cao nhất có cao độ 476,9m  nơi thấp nhất có cao độ 68,6m.

- Các dải đồi chạy theo hướng Bắc Nam, thấp dần về phía Nam;

- Độ cao tuyệt đối nơi cao nhất là 476,9 m;

- Độ cao tuyệt đối nơi thấp nhất là 10,0 m;

- Độ cao trung bình là 155,0 m;

- Độ dốc bình quân từ 18 – 250.

##### Khí hậu thủy văn

###### Khí hậu

- Xã Tam Gia  nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu miền núi phía Bắc mang đặc điểm:

- Mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông có gió mùa Bắc, sương muối giá rét và ít mưa.

- Nhiệt độ: - Tổng nhiệt độ trong năm là 7.6000C – 7.8000C.

- Biên độ nhiệt độ trong năm là 16 - 22 0C.

- Biên độ ngày từ 5,5 - 60C. Tháng 7 là tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất (360C). Tháng 12 là tháng có nhiệt độ thấp nhất (dưới 100C).

- Lượng mưa trung bình năm là khá thấp1.100 – 1.600 mm. Lượng mưa tháng cao nhất Không quá 250 mm, các tháng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau lượng mưa chỉ đạt 10 - 25 mm.

###### Thủy văn

- Nguồn nước của xã Tam Gia chủ yếu được tích tụ bởi hệ thống hồ đập lớn, nhỏ. Nguồn nước cấp cho hệ thống ao hồ hiện tại từ các khe, mó nước tự nhiên trên đồi chảy về.

##### Đất đai, thổ nhưỡng

Đất đai của xã Tam Gia được hình thành do sản phẩm phân hủy của các loại đá mẹ, do tác động của các yếu tố khí hậu, vị trí địa lý nên phần lớn đất có độ tơi xốp, về phân diện lớp đất mặt ( tầng đất canh tác ) có mầu nâu sẫm, do phân bổ cấp địa hình khác nhau, dưới tác động  của các yếu tố tự nhiên và canh tác khác nhau đã làm cho đất có sự biến đổi. Trên vùng đất cao quá trình ô xi hóa mạnh và quá trình rửa trôi sét làm cho đất nghèo dinh dưỡng, ở những chân đất thấp do tính đọng nước, thành phần cơ giới thịt trung bình, đất bí và diễn ra quá trình lây hóa.

Với đặc điểm đất đai như trên cho phép trên địa bàn xã có thể phát triển nhiều loại cây trồng: Như lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây lâm nghiệp.Tạo nên sự đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Địa hình của xã nhìn chung không đồng nhất, cao thấp xen kẽ nhau và độ chênh cao tương đối lớn,  có ảnh hưởng đến việc điều tiết nước tưới.

Địa hình chủ yếu đồi núi cao sen kẽ những đồi thấp, nơi cao nhất có  cao độ 754, nơi thấp nhất có  cao độ 186.

Địa chất nhìn chung không đồng nhất, tại các vùng đồi núi dưới lớp đất phủ bề mặt 0,5- 3m hầu hết là đá xét kết non. Tại các vùng đồng ruộng có địa tầng như sau: lớp đất mầu 0,5-1,5m, lớp đất sét 1-1m.

#### Hiện trạng phát triển kinh tế

##### Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới:

Nông nghiệp: Tổng diện tịch gieo trồng là: 114,89 ha, đạt 49,74% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Lúa xuân trồng được 69,2 ha, vượt 25.8% so với kế hoạch; tăng so với cùng kỳ là 25.5%.

- Ngô xuân trồng được 21,40 ha vượt 0,4% so với cùng kỳ; đạt 97,2% so với kế hoạch.

- Cây khoai lang trồng được 1,68 đạt 84% với kế hoạch.

- Dưa hấu: Diện tích trồng được 6,33 ha, vượt 105,5% so với kế hoạch, tăng giảm 47.2% so với cùng kỳ.

- Rau các loại: Diện tích trồng được 10,36 ha, tăng 15,1% so với chỉ tiêu giao, so với cùng kỳ tăng 26,3%.

- Dưa chuột: Diện tích trồng được 1,84% đạt 92% so với kế hoạch.

- Lạc (Đậu phộng): Diện tích trồng được 1,90% đạt 95% so với kế hoạch.

- Đậu đỗ các loại: Diện tích trồng được 2,18% vượt 436% so với kế hoạch.

Chăn nuôi:Về chăn nuôi gia súc gia cầm trong 6 tháng đầu năm 2022 đàn gia súc, gia cầm phát triên ổn định không có dịch bệnh sảy ra, đàn trâu, bò tiếp tục phát triển.

Trong đó:

- Đàn trâu hiện có 34 con, vượt 54,5% so với chỉ tiêu giao, tăng 136% so với cùng kỳ,

- Tổng đàn bò hiện có 319con, vượt 110% so với chỉ tiêu giao, tăng 16,4%  so với cùng kỳ.

- Đàn lợn hiện có 213 con, vượt 133,1% so với chỉ tiêu giao, tăng 170,4%, so với cùng kỳ.

- Đàn gia cầm có 5.300 con, vượt 106% so với chỉ tiêu giao, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

- Đàn Dê hiện có 67 con đạt 95,7% so với chỉ tiêu giao, giảm 37,4% so với cùng kỳ.

                - Lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng diện tích trồng rừng là 27 hađạt 90% so với kế hoạch. Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm; Sản lượng khai thác rừng trồng 650,2m3, đạt 54,17% so với kế hoạch; khai thác nhựa thôngđạt 40 tấn, đạt 47,06% so với kế hoạch.

3.2. Về giao thông, thủy lợi

- Giao thông: Chỉ đạo các thôn bản ra quân làm giao thông đầu xuân, sửa chữa đường liên thôn, phục vụ cho việc đilại của Nhân dân đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hoá, sửa đường, 13,2 km; Phát cây đảm bảo tầm nhìn: 4.360,0m2;  vá ổ gà 2.090,0m2; Sửa rãnh, 2.145,0m; Khối lượng đào đắp: 61,0m3. Ngày công huy động: 1.315 công.Cấp được 115 tấnxi măng, xây dựngđược 670 kmchiều dài đường BTXM,đường giao thông nông thôn với tổng 278 công;

Trong đó; Làm đường bê tông thôn Nà Ỏ được 230m, với 147 công; thôn Pò Có được 440m, với 131 công.

- Thủy lợi:Để tăng cường khả năng cung cấp nước và tạo điều kiện đi lại thuận lợi phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022. Nhân dân tổ chức, tiến hành, nạo vét sửa chữa các công trình thuỷ lợi, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.

Tập trung phát quang toàn bộ hệ thống kênh mương, nạo vét, khơi rãnh các tuyến mương. Bạt ta luy các điểm có nguy cơ sạt lở, bồi lấp mương và công trình thuỷ lợi.

- Chiều dài kênh mương nạo vét: 2.300,0 m; Diện tích phát quang: 1.400,0 m²; Khối lượng nạo vét: 3,0 m3; Công thực hiện: 200,0 công.

#### Hiện trạng văn hóa - xã hội

##### Dân số

Theo thống kê của xã, tính tới đầu năm 2022 dân số của xã là 2.054 người, phân bố tại 09 thôn.

##### Lao động

Số người trong độ tuổi lao động xã Tam Gia  hiện tại 2022 khoảng 1.372 người, chiếm 66,8 % tổng dân số xã.

##### Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,64 triệu đồng/người/năm. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá so với kế hoạch và cùng kỳ.

##### Hộ nghèo

Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ≤ 12%.

Kết quả thực hiện : Căn cứ kết quả rà soát năm 2022. Tổng số hộ nghèo là 35/466 hộ, chiếm 7,5 %.

-  Kết quả tự đánh giá: đạt

##### Văn hóa

###### Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2019-2020 toàn xã có 06 trường học từ mầm non tới trung học cơ sở với 462  học sinh, UBND xã chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; các đơn vị trường sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chất lượng giáo dục của các cấp học được cải thiện tích cực, trong năm đã có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

###### +  Trường mầm non

Xã Tam Gia  về trường mầm non ( trường chính ): 01

vị trí  các trường chính tại: tại thôn Bản Tre xã Tam Gia.

có các phân trường mầm non như sau ( điểm trường ): 04

vị trí  các phân trường tại: Tại thôn Còn Tồng, Bản Lòng Pò Bó, Pò Có, Nà Căng.

Hiện tại số lượng cháu học sinh mầm non:114 cháu

lớp 2 tuổi, số cháu:29

lớp 3 tuổi, số cháu:30

lớp 4 tuổi số cháu:31

lớp 5 tuổi số cháu:24

số lượng giáo viên mầm non: 15.giáo viên

###### +Trường tiểu học và trung học cơ sở

- Có vị trí tại thôn: Bản Tre

diện tích: 325 + 2725 = 3050 m2.

số lượng cháu học sinh: 348 học sinh

số lượng giáo viên:29 giáo viên.

có 20 phòng học;  với dãy nhà 2 tầng

Đạt chuẩn trong năm 2022

###### Y Tế:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt Dự án tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng và các chương trình mục tiêu về y tế. Trong năm 2020 Trạm y tế xã đã khám, chữa bệnh cho 7526/7150 lượt người đạt 105% so với kế hoạch tăng 4,5% so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền lồng ghép DS KHHGĐ được triển khai tích cực. Kết quả truyền thông được 28 buổi/2318 lượt người nghe.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 1986/2044 đạt 97,16%

+ Có vị trí tại thôn: Bản Tre

diện tích: 1018 m2.

số lượng cán bộ bác sĩ: 01

y sĩ ( y tá ) và cán bộ trạm: 05

nhà trạm cấp 4 với quy mô 09 phòng

###### Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

###### Số trẻ sinh ra từ  đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại là 129 trẻ trong đó trẻ nam 65, trẻ nữ 64; trẻ sinh con thứ 3 là 25 trẻ bằng 19,3%  đạt  104,2 % so với cùng kỳ; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 101 bé nam/100 bé nữ.

###### Văn hoá - Thông tin và Thể thao:

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm triển khai thực hiện, năm 2020 số gia đình đạt gia đình văn hóa là 1588/1781 đạt 89,2 %, có 8/8 đạt danh hiệu KDCVH đạt 100%, cơ quan đạt tiêu chuẩn Cơ quan văn hóa là 100%.

###### Dân tộc, tôn giáo:

###### Công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện các chính sách dân tộc được chỉ đạo thường xuyên, không có tình trạng bất ổn về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo và phát triển, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm kịp thời; không có những vấn đề nổi cộm về dân tộc, tôn giáo. Các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

#### Hiện trạng sử dụng đất

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2020 tổng diện tích tự nhiên của xã Tam Gia  là 4.877,08ha, bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu kiểm kê được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng  1: Hiện trạng sử dụng đất xã Tam Gia

| Loại đất | Mã | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính | Cơ cấu diện tích loại đất so với tổng diện tích đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) |  | 4877.08 | 100% |
| Đất nông nghiệp | NNP | 4628.67 | 94.91% |
| Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 359.23 | 7.37% |
| Đất trồng cây hàng năm | CHN | 307.97 | 6.31% |
| Đất trồng lúa | LUA | 220.76 | 4.53% |
| Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 87.21 | 1.79% |
| Đất trồng cây lâu năm | CLN | 51.27 | 1.05% |
| Đất lâm nghiệp | LNP | 4262.87 | 87.41% |
| Đất rừng sản xuất | RSX | 3664.38 | 75.13% |
| Đất rừng phòng hộ | RPH | 598.49 | 12.27% |
| Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |
| Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6.56 | 0.13% |
| Đất làm muối | LMU | - | - |
| Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - |
| Đất phi nông nghiệp | PNN | 180.62 | 3.7% |
| Đất ở | OTC | 27.92 | 0.57% |
| Đất ở tại nông thôn | ONT | 27.92 | 0.57% |
| Đất ở tại đô thị | ODT | - | - |
| Đất chuyên dùng | CDG | 74.85 | 1.53% |
| Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0.24 | 0% |
| Đất quốc phòng | CQP | 1.07 | 0.02% |
| Đất an ninh | CAN | - | - |
| Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 2.29 | 0.05% |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 0.27 | 0.01% |
| Đất có mục đích công cộng | CCC | 70.98 | 1.46% |
| Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - |
| Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0.89 | 0.02% |
| Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 0.06 | 0% |
| Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 76.89 | 1.58% |
| Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - |
| Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - |
| Đất chưa sử dụng | CSD | 67.79 | 1.39% |
| Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 1.31 | 0.03% |
| Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 66.49 | 1.36% |
| Núi đá không có rừng cây | NCS | - | - |
| Đất có mặt nước ven biển(quan sát) | MVB | - | - |
| Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT | - | - |
| Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn | MVR | - | - |
| Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK | - | - |

Nguồn: UBND xã Tam Gia

#### Hiện trạng thôn xóm và nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư xã Tam Gia  chủ yếu xây dựng theo kiến trúc truyền thống gồm nhà chính với các công trình phụ liền kề, sân phơi, vườn và tường bao. Trong những năm gần đây, do nhu cầu chỗ ở và dân số tăng nên nhiều hộ đã xây dựng nhà ở kiên cố với mái bằng hoặc nhiều tầng.

#### Hiện trạng hệ thống các công trình công cộng

##### Trụ sở cơ quan xã

Trụ sở cơ quan xã gồm  Đảng uỷ, UBND và HĐND các đoàn thể có vị trí tại thôn: Bản Tre

với diện tích: 2.429 m2.

Quy mô công trình xây dựng gồm dãy nhà: 2 tầng

Số lượng cán bộ làm việc tại xã: 21

##### Bưu điện xã

Bưu điện có vị trí tại: Bản Tre

diện tích khu đất là: 169 m2.

##### Công trình giáo dục

###### Trường mầm non

Xã Tam Gia  về trường mầm non ( trường chính ): 01

vị trí  các trường chính tại: tại thôn Bản Tre xã Tam Gia.

có các phân trường mầm non như sau ( điểm trường ): 04

vị trí  các phân trường tại: Tại thôn Còn Tồng, Bản Lòng Pò Bó, Pò Có, Nà Căng.

Hiện tại số lượng cháu học sinh mầm non:114 cháu

lớp 2 tuổi, số cháu:29

lớp 3 tuổi, số cháu:30

lớp 4 tuổi số cháu:31

lớp 5 tuổi số cháu:24

số lượng giáo viên mầm non: 15.giáo viên

###### Trường tiểu học và trung học cơ sở

- Có vị trí tại thôn: Bản Tre

diện tích: 325 + 2725 = 3050 m2.

số lượng cháu học sinh: 348 học sinh

số lượng giáo viên:29 giáo viên.

có 20 phòng học;  với dãy nhà 2 tầng

Đạt chuẩn trong năm 2022

##### Trạm y tế

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt Dự án tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng và các chương trình mục tiêu về y tế. Trong năm 2020 Trạm y tế xã đã khám, chữa bệnh cho 7526/7150 lượt người đạt 105% so với kế hoạch tăng 4,5% so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền lồng ghép DS KHHGĐ được triển khai tích cực. Kết quả truyền thông được 28 buổi/2318 lượt người nghe.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 1986/2044 đạt 97,16%

+ Có vị trí tại thôn: Bản Tre

diện tích: 1018 m2.

số lượng cán bộ bác sĩ: 01

y sĩ ( y tá ) và cán bộ trạm: 05

nhà trạm cấp 4 với quy mô 09 phòng

##### Chợ Tam Gia

Xã Tam Gia đã quy hoạch chợ nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

##### Các công trình văn hóa - thể thao

###### Công trình văn hóa

- Nhà văn hóa trung tâm: xã đang xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã.

- Hiện tại có 8/9 thôn đã có và đang xây dựng nhà văn hóa riêng cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân. Chi tiết cụ thể được thể hiện trong bảng sau:

Bảng  2: Bảng hiện trạng nhà văn hóa thôn

| Stt | NHÀ VĂN HÓA THÔN: A ( ĐÃ XÂY/ CHƯA XÂY) | Diện tích ĐẤT (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thôn Nà Ỏ, đang xây dựng | 388,4 |
| 2 | Thôn Bản Tre, quy hoạch chuyển từ trường mầm Non sang làm NVH thôn Bản Tre | 885 |
| 3 | Thôn Còn Cảm, đã xây dựng năm ……. | 99,9 |
| 4 | Thôn Còn Tồng, đang xây dựng | 372,2 |
| 5 | Thôn Còn Chè, đã xây dựng năm …… | 66,5 |
| 6 | Thôn Pò Có, đã xây dựng năm ……. | 79,17 |
| 7 | Thôn Nà Căng, đã xây dựng năm ……. | 361,3 |
| 8 | Thôn Bản Lòng Pò Bó, chưa xây dựng |  |
| 9 | Thôn Khuổi O, chưa xây dựng |  |

Nguồn: UBND xã Tam Gia

###### Sân thể thao

- Sân thể thao xã: đã tìm được mặt bằng vị trí tại thôn:Bản Tre, diện tích 1,58 ha

##### Công trình tâm linh

- Các điểm tín ngưỡng, tôn giáo nằm rải rác trên địa bàn xã như Chùa, Đình của xã:

+ Đình Pò Khưa, Có vị trí tại thôn: Bản tre

diện tích: 3.363 m2.

nhà xây kiên cố chưa:kiên cố, xây mấy tầng: cấp 4

+Đình Phiêng Chài, Có vị trí tại thôn: Bản Lòng Pò Bó

diện tích: 5.686 m2.

nhà xây kiên cố chưa: chưa có nhà xây kiên cố, xây mấy tầng.

Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật và môi trường

#### Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật và môi trường

##### Giao thông

Mạng lưới giao thông của xã Tam Gia  về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, các tuyến đường tỉnh, đường huyện đi qua xã như sau:

Mạng lưới giao thông của xã Tam Gia:

- Tuyến đường Tỉnh: 237. Kết cấu đường: lãng nhựa Chiều dài: 6.900 m

- Tuyến đường Huyện: 30. Kết cấu đường:BTXM Chiều dài:16.300m

- Các tuyến đường trục xã:

- Tuyến đường trục xã có 04 tuyến với tổng chiều dài 11,2 km, cứng hóa 9,2 km (đạt 90% cứng hóa)

- Các tuyến đường trục thôn:

Hệ thống giao thông nông thôn của xã chưa phát triển. hệ thống chưa được cứng hóa gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế của xã, chưa đáp ứng tiêu chí quy hoạch nông thôn mới.

##### Cấp điện

Điện sinh hoạt được cung cấp bởi mấy trạm biến áp:5 trạm

với tổng dung lượng là bao nhiêu KVA:. 50 -100 KVA,

tỷ lệ hộ dân được cấp điện đạt bao nhiêu phần trăm:97,4.%.

Chất lượng điện đã ổn định

##### Cấp nước

Hiện tại xã chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Nguồn cấp nước sử dụng chủ yếu của xã là từ nguồn nước ngầm, giếng khoan, giếng khơi và nước mưa qua xử lý thủ công.

Như vậy, hệ thống cấp nước của xã chưa phát triển và chưa đạt tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

##### Thoát nước, chất thải rắn và vệ sinh môi trường

- Nước thải sinh hoạt: Hiện nay trên địa bàn xã chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt chủ yếu đổ vào hệ thống ao, hồ mà chưa được qua xử lý.

- Nước thải sản xuất: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã cơ bản đã được xử lý trước khi xả ra môi trường.

- Rác sinh hoạt: Hiện tại xã  chưa có bãi rác thải xử lý tập trung. Rác thải của các hộ gia đình trong thôn chủ yếu xử lý bằng cách đốt và chôn lấp tại vườn nhà.

##### Nghĩa trang

Trên địa bàn xã hiện tại chưa có nghĩa địa, nghĩa trang cụ thể nào. Các nghĩa địa đều chưa được quy hoạch và xây dựng theo quy chuẩn hình thành tự phát nằm rải rác trên địa bàn. Chưa đáp ứng theo tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

##### Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất

Hệ thống thủy lợi của xã gồm:

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên: 33,3/41,5ha = 80,24%

3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

#### Đánh giá hiện trạng tổng hợp

##### Thuận lợi

- Tuyến đường tỉnh 237 chạy qua địa bàn xã, đây là điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa, sự kết nối liên xã và liên huyện, là tuyến giao thông huyết mạch của xã

- Tam Gia có điều kiện  địa hình và khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch dịch vụ và nông lâm nghiệp. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

- Xã có nguồn lao động dồi dào, cần cù, chịu khó. Đây là những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

##### Khó khăn

- Là xã có địa hình phần lớn là đồi núi nên các điểm dân cư phân tán gây khó khăn rất lớn trong hoạt động quản lý và đầu tư kết cấu hạ tầng.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ. Hạ tầng xã hội còn thiếu một số công trình chính quan trọng. Các công trình hiện có phân bố chưa hợp lý, xuống cấp và không đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới.

- Hệ thống giao thông trục xã, thôn xóm chất lượng đường xấu, chủ yếu là đường đất, xuống cấp gây khó khăn cho đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hoá.

- Hệ thống kênh mương chưa được cứng hóa hoàn toàn, tỷ lệ kênh đất còn cao dẫn đến việc sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn.

## XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

#### Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kỳ quy hoạch 5 năm.

##### Dự báo dân số

Theo thống kê của xã, tính năm 2020 dân số của xã là 2.054 người, tỷ lệ gia tăng dân số khoảng 1,0 % năm. Dự báo quy mô dân số xã Tam Gia , huyện Lộc Bình  như sau:

Bảng  3: Dự báo quy mô dân số xã Tam Gia  giai đoạn 2021-2030

| Năm | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dân (người) | 2.054 | 2.500 | 3.000 |
| Tỷ lệ gia tăng dân số (%) / năm | 2,5 | 3,1 | 3,4 |

##### Dự báo lao động

Số người trong độ tuổi lao động xã Tam Gia hiện tại 2020 khoảng 1.145 người, chiếm 66.84 % tổng dân số xã. Dự báo quy mô lao động xã như sau:

Bảng  4: Dự báo quy mô lao động xã Tam Gia  giai đoạn 2021-2030

| Năm | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dân (người) | 2.054 | 2.500 | 3.000 |
| Lao động (người) | 1.145 | 1.545 | 2560 |
| Tỷ lệ lao động (%) | 66.84 | 70.9 | 76,0 |

#### Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo

##### Nông Nghiệp

                - Trồng trọt

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, tính chất giống cây trồng, căn cứ vào các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất  nông  nghiệp, đặc biệt là nhu cầu của thị trường hiện nay, dự định các loại cây trồng chính của xã gồm lúa và ngô lai, cây ăn quả (vải, na). Ngoài ra còn có đậu lạc và rau màu các loại.

                - Chăn nuôi

Trên cơ sở hiện trạng và các xu hướng phát triển của thị trường trong thời gian tới, cần tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng duy trì và phát triển cơ cấu vật nuôi, tích cực đầu tư giống mới, thức ăn chăn nuôi, các biện pháp phòng bệnh để tạo mọi điều kiện phát triển chăn nuôi với cơ cấu vật nuôi chính tập trung vào lợn, trâu, bò, gia cầm các loại.

                - Thủy sản

Khai thác và tận dụng mặt nước ao hồ sông suối theo hướng tập trung phù hợp  với cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đảm bảo yêu cầu thâm canh cây trồng và nuôi trồng thủy sản, an toàn môi trường sinh thái, thuận lợi cho việc quản lý, đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

##### Lâm nghiệp

- Dựa vào điều kiện tự nhiên, địa hình chủ yếu là đồi núi. Diện tích đất trong lâm nghiệp 596,78 ha rừng phòng hộ, 3.636,15ha rừng sản xuất. Cây lâm nghiệp chính của xã là cây keo và bạch đàn và thông. Tập trung bảo vệ vốn rừng hiện có, khoanh vùng xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung làm giàu rừng. Đồng thời triển khai trồng và bảo vệ rừng theo dự án.

##### Quy hoạch khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công ngiệp, sản xuất kinh doanh.

- Khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là hộ gia đình và hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, được bố trí tại khu vực có giao thông thuận tiện và khu vực thuận lợi cho tập kết nguyên vật liệu.

- Quy hoạch 01 khu thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh tại thôn Bản Tre .

##### Quy hoạch khu dịch vụ du lịch

- Với tiềm năng về địa hình phong phú, Tam Gia có định hướng 1 khu du lịch dã ngoại tại khu di tích đồi 700 thuộc thôn Khuổi O khoảng 6 ha

#### Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất

- Căn cứ vào quy mô dân số quy hoạch, dự báo nhu cầu đất cho xây dựng các công trình như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng đất | Chỉ tiêu tối thiểu (m2/người) | 2025 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dân số (người) | Quy mô đất xây dựng tối thiểu (ha) | Dân số (người) | Quy mô đất xây dựng tối thiểu (ha) |
| 2 | Đất xây dựng |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất ở nông thông ONT | 25 | 3.000 | 30,31 | 3.000 | 42,31 |
| 2.2 | Đất công cộng | 5 |  | 53,93 |  | 63,93 |
| 2.3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 2 |  | 1,47 |  | 1,54 |
| 2.4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền |  |  | (*) |  | 0,41 |
| 2.5 | Đất thương mại dịch vụ | - |  | 10,75 |  | 13,50 |
| 2.6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | - |  | (*) |  | (*) |
| 2.7 | Đất xây dựng các chức năng khác | - |  | (*) |  | (*) |
| 2.8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 5 |  | 3,68 |  | 3,86 |
| 2.8.1 | Đất giao thông |  |  |  |  | 34,67 |
| 2.8.2 | Đất xử lý chất thải rắn |  |  |  |  | 6,84 |
| 2.8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa |  |  | 0,06 |  | 4,3 |
| 2.8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác |  |  |  |  | 6,91 |
| 2.9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất |  |  | (*) |  | (*) |
| 2.10 | Đất quốc phòng, an ninh | - |  | 1,07 |  | 1,33 |

#### Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

##### Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất

Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định theo QCVN01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch xây dựng nông thôn:

Bảng  5: Chỉ tiêu đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) |
| --- | --- |
| Đất ở (các lô đất ở gia đình) | >= 25 |
| Đất xây dựng công trình dịch vụ | >= 5 |
| Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật | >= 5 |
| Cây xanh công cộng | >= 2 |
| Đất nông, lâm ngư nghiệp; đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất. | Tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của từng địa phương. |

##### Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ

| Loại công trình | Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu | Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu | Bán kính phục vụ tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Giáo dục |  |  |  |
| a. Trường, điểm trường mầm non | 50 chỗ/1.000 dân | 12 m2/chỗ |  |
| - Vùng đồng bằng: |  |  | 1 km |
| - Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: |  |  | 2 km |
| b. Trường, điểm trường tiểu học | 65 chỗ/1.000 dân | 10 m2/chỗ |  |
| - Vùng đồng bằng: |  |  | 1 km |
| - Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: |  |  | 2 km |
| c. Trường trung học | 55 chỗ/1.000 dân | 10 m2/chỗ |  |
| 2. Y tế |  |  |  |
| Trạm y tế xã | 1 trạm/xã |  |  |
| - Không có vườn thuốc |  | 500 m2/trạm |  |
| - Có vườn thuốc |  | 1.000 m2/trạm |  |
| 3. Văn hóa, thể thao công cộng (1) |  |  |  |
| a. Nhà văn hóa |  | 1.000 m2/công trình |  |
| b. Phòng truyền thống |  | 200 m2/công trình |  |
| c. Thư viện |  | 200 m2/công trình |  |
| d Hội trường |  | 100 chỗ/công trình |  |
| e. Cụm công trình, sân bãi thể thao |  | 2.500 m2/cụm |  |
| 4. Chợ, cửa hàng dịch vụ (2) |  |  |  |
| a. Chợ | 1 chợ/xã | 1.500 m2 |  |
| b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm | 1 công trình/khu trung tâm | 300 m2 |  |
| 5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông |  |  |  |
| Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (bao gồm cả truy cập Internet) | 1 điểm/xã | 150 m2/điểm |  |
| CHÚ THÍCH 1: Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả; CHÚ THÍCH 2: Tùy theo đặc điểm địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã. |  |  |  |

##### Quy định về khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp :

- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà ở tới các khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật phải lớn hơn 200 m;

- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

- Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phản hóa học đến khu ở không được nhỏ hơn 100 m.

##### Quy định về khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung :

- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình;

- Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông;

- Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh) như quy định tại mục 2.5.2 như đối với khu công nghiệp, kho tàng.

##### Quy định về cây xanh

- Phải bố trí cây xanh công cộng tại khu trung tâm, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo;

- Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống cát ven biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã;

- Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trạm y tế, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần trồng các loại cây cao, bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí;

- Bố trí cây xanh trong khoảng cách ly của cụm công nghiệp.

##### Hệ thống thoát nước mặt

- Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở;

- Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải bố trí các mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không để chảy tràn qua khu dân cư.

##### Quy định về giao thông

- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh; Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách;

- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến;

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và phù hợp phương tiện vận chuyển;

- Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

##### Quy định về cấp nước

- Chỉ tiêu cấp nước

- Nước cấp cho sinh hoạt: Trường hợp cấp nước đến hộ gia đinh đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm; Trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm;

- Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đinh ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt;

- Nước cấp cho cụm công nghiệp tập trung được xác định theo mục 2.10.

- Khu vực bảo vệ nguồn nước công cộng

- Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 20 m tính từ giếng, không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước;

- Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200 m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.

##### Quy định về cấp điện và chiếu sáng công cộng

- Phải đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ gia đình và nhu cầu sản xuất;

- Đối với các khu vực không có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia quy hoạch các nguồn năng lượng khác thay thế như thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời, gió;

- Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng chống chảy nổ.

###### Phụ tải điện

- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150 W/người;

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo lớn hơn 15% nhu cầu điện sinh hoạt;

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

###### Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng

- Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt;

- Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông chính, các khu vực sản xuất công nghiệp;

- Chiếu sáng công cộng; tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng ≥ 50%;

- Khoảng cách an toàn từ hệ thống cấp điện tới công trình phải tuân thủ các quy định tại Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn;

- Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định tại QCVN QTĐ 8:2010/BCT và các quy định hiện hành của ngành điện.

##### Quy định về thoát nước thải

- Phải có hệ thống thu gom và XLNT sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi trường. Nước thải từ các hộ gia đình trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý qua bể tự hoại. Không được xả nước thải ra các ao hồ, kênh, rạch tự nhiên trừ trường hợp áp dụng công nghệ làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên;

- Nước thải từ cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề phải được thu gom ra hệ thống tiêu thoát riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

- Tối thiểu phải thu gom đạt 80% lượng nước thải phát sinh để xử lý. Đối với khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa cho phép giảm chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt ≥ 60% lượng nước thải phát sinh.

##### Quy định về quản lý chất thải rắn (CTR)

- CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung;

- Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR của từng địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường;

- Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá;

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh;

- Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20 m;

##### Quy định về nghĩa trang

- Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; Phù hợp với tổ chức phân bổ dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; Đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài;

- Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1.000 người;

## ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ

#### Định hướng tổ chức các điểm dân cư mới và cải tạo thôn, bản

##### Định hướng khu dân cư mới

Do đặc điểm tự nhiên, địa hình của xã và truyền thống sinh sống lâu đời của người dân nên việc di dời các hộ dân để hình thành khu dân cư tập trung là khó thực hiện. Vì vậy, quy hoạch giữ nguyên các khu dân cư hiện tại, dành quỹ đất để hình thành các khu đất dự trữ cho các hộ có nhu cầu tách hộ và các hộ dân trong khu vực giải tỏa, trên cơ sở chuyển đổi một phần đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, đất ven thôn làng canh tác kém hiệu qủa thành đất dự trữ phát triển dân cư phục vụ nhu cầu trong tương lai.

Từ hành lang an toàn giao thông vào phía trong 20-30m tùy vào địa hình và nhu cầu khu vực sẽ tiến hành điều chỉnh đất ruộng, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp,… sang đất ở nông thôn và đất sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ đối với các tuyến đường.

Diện tích đất ở hiện tại là 27,92 ha. Giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã sẽ thực hiện quy hoạch khu các khu đất ở dọc theo các trục giao thông trục xã và trục thôn với quy mô diện tích đất ở lên 30,31 ha.

Dự kiến tới năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn toàn xã đượng mở rộng với quy mô 30,61 ha.

Dự kiến quỹ đất khoảng 10 ha cho khu ở mới thuộc thôn Bản Tre, có vị trí chạy dọc theo đường trục xã khu vực đối diện với UBND xã hiện tại qua đường 237.

Định hướng cải tạo thôn, bản

Giữ nguyên không di chuyển dân, tôn trọng các nét đặc trưng nhà ở hiện hữu nhưng phải tạo dựng được không gian sống hiện đại, môi trường trong sạch theo các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời huy động các nguồn vốn để cải tạo chỉnh trang trên cơ sở nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước...nhằm ổn định và nâng cao chất lượng môi trường sống.

- Các công việc cần cải tạo, chỉnh trang khu dân cư bao gồm:

  - Mở rộng và cứng hóa các tuyến đường nội thôn, hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt.

  - Chỉnh trang, cải tạo công trình trong khuôn viên ở của từng hộ gia đình để thuận tiện cho sinh hoạt, sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường.

  - Xây dựng hệ thống lưu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

##### Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở

Nhà ở trong thôn xóm được bố trí thành các dải và lớp. Lớp nhà phía trước gần trục đường chính có thể có kinh doanh dịch vụ nhỏ. Lớp nhà phía sau với diện tích và quy mô khoảng120 m2, được xây dựng theo mô hình nhà ở kết hợp chăn nuôi hoặc kết hợp kinh tế vườn - ao - chuồng.

Bố cục các không gian chức năng trong lô đất ở đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Các công trình gồm nhà chính, bếp, sân, giếng, bể chứa nước, nhà tắm bố trí gọn vào một góc của lô đất gần đường đi chung để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt, đồng thời tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm. Nhà xí, chuồng trại bố trí ở nơi kín đáo, cuối hướng gió so với nhà chính, không bố trí ở phía trước nhà hàng xóm phía sau để tránh thổi gió vào phòng ngủ, phòng khách của họ... Bố trí cạnh ngắn của lô đất ở giáp với đường đi chung để giảm diện tích đường đi và tiết kiệm đường ống kỹ thuật.

Công trình công cộng trong điểm dân cư tập trung gồm có: trường học, nhà văn hóa cụm dân cư kết hợp với điểm bưu điện, truy cập internet. Nhà văn hóa xây dựng kiên cố, nền cao tránh bị ngập lụt vào mùa mưa.

Các khu dân cư có mật độ cao cần cải thiện hệ thống giao thông.

#### Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã

##### Tính chất

Với quan điểm tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo đúng tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển khu trung tâm xã Tam Gia  là giữ nguyên hiện trạng những công trình đã đủ diện tích và còn tốt, nâng cấp cải tạo những công trình dủ diện tích nhưng đã xuống cấp, quy hoạch những công trình còn thiếu về khu trung tâm chính của xã.

##### Định hướng quy hoạch khu trung tâm xã

Khu trung tâm được quy hoạch trên vị trí hiện tại thôn Bản Tre với các công trình trụ sở UBND và HĐND và nhà văn hóa xã, Bưu điện, trụ sở công an, sân thể thao…

#### Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng

##### Trụ sở cơ quan xã (gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể)

Giữ nguyên vị trí hiện trạng và mở rộng diện tích về phía Bắc và phía Tây, Cải tạo các công trình chống xuống cấp, đầu tư trang thiết bị cho cán bộ, viên chức đảm bảo khả năng làm việc.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, phù hợp với công trình công sở cấp xã

Chiều cao từ 1-3 tầng

Diện tích đất xây dựng: không nhỏ hơn 1.000 m2

Diện tích cây xanh ≤30%.

##### Ban chỉ huy quân sự xã

##### Hiện vẫn đang đóng tại vị trí thôn Bản Tre

##### Trụ sở công an xã

Trụ sở công an để đáp ứng khả năng làm việc lâu dài của cán bộ, chiến sỹ quy hoạch trụ sở công an xã tại vị trí về phía Bắc của trụ sở xã với quy mô diện tích là 1.005 m2  thuộc thôn Bản Tre. Các công trình được xây dựng mới theo tiêu chuẩn của Bộ công an.

##### Các công trình giáo dục

###### Trường mầm non

- Số cháu mầm non hiện trạng là 114 cháu. Chỉ tiêu 50 chỗ/1000 dân, DTQH >=12m2/trẻ, TCVN 4454: 2012 và TCVN 3907:2011. Dự báo học sinh mầm non năm 2030 khoảng 150 cháu, áp dụng diện tích 12 m2/ cháu. Tính toán quỹ đất dành cho trường mầm non đến năm 2030 là: 150*12= 1.800 m2.

- Quy hoạch mở rộng trường Mầm non xã Tam Gia diện tích điểm trường chính nhằm đảm bảo quy mô và diện tích không gian.

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, đảm bảo mỹ quan phù hợp với xung quanh.

  - Chiều cao từ 1-2 tầng

  - Diện tích xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≤ 40%

###### Trường tiểu học và trường trung học cơ sở

- Số học sinh tiểu học hiện trạng là 348 học sinh. Chỉ tiêu học sinh tiểu học là 65-80 chỗ/1000 dân. Chỉ tiêu học sinh trung học cơ sở là 55-70 chỗ/1000 dân. DTQH >=10m2/hs, TCVN 4454: 2012 và TCVN 8793:2011. Dự báo học sinh tiểu học dự báo năm 2030 là 450 cháu, áp dụng diện tích đất 10m2/cháu. Tính toán quỹ đất dành cho trường tiểu học đến năm 2030 là : 450 * 10 = 4.500 m2.

- Giữ nguyên vị trí và diện tích hiện trạng là 3050 m2  tại điểm trường tiểu học ở trung tâm thôn Bản Tre, mở rộng quy mô thêm 1450 m2

  - Chiều cao 1-3 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≥ 40%

##### Trạm y tế

Vị trí trạm y tế tại thôn Bản Tre, có thể quy hoạch tạo khuôn viên vườn thuốc Nam. với diện tích hiện trạng là 1018 m2.

Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn làng xã, khu vực miền núi, mang đặc trưng ngành y tế

  - Chiều cao từ 1-3 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%

  - Diện tích cây xanh ≥ 45%

##### Điểm phục vụ bưu chính viên thông

Quy hoạch cải tạo bưu điện xã vị trí hiện tại thuộc Bản Tre. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

##### Trung tâm văn hóa xã, thôn

###### Nhà văn hóa xã

- Đang xây mới nhà văn hóa ở cạnh trụ sở cơ quan xã. Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã 250 chỗ theo mẫu nhà văn hóa xã đã được Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành, đầy đủ nội thất và thiết chế văn hóa.

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực miền núi, mang đặc trưng của công văn hóa.

  - Chiều cao ≤ 2 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 40%.

###### Sân thể thao xã

quy hoạch sân thể thao xã trên vị trí phía sau trụ sở UBND xã là 1,6 ha thuộc thôn Bản Tre sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn sân thể thao 90mx120m, phần khán đài có diện tích 120m2.

###### Nhà văn hóa thôn

Chi tiết các nhà văn hóa thôn được quy hoạch như sau:

Bảng  6: Bảng quy hoạch nhà văn hóa thôn

| Stt | Hạng mục | Diện tích (m2) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện trạng | Quy hoạch |  |  |
| 1 | Thôn Nà Ỏ, đang xây dựng | 423 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 2 | Thôn Bản Tre, quy hoạch chuyển từ trường mầm Non sang làm NVH thôn Bản Tre | 396 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 3 | Thôn Còn Cảm, đã xây dựng năm | 305 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 4 | Thôn Còn Tồng, đang xây dựng | 466,8 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 5 | Thôn Còn Chè, đã xây dựng năm | 1.676 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 6 | Thôn Pò Có, đã xây dựng năm | 1.000 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 7 | Thôn Nà Căng, đã xây dựng năm | 800 |  |  | Giữ nguyên vị trí và diện tích |
| 8 | Thôn Bản Lòng Pò Bó, chưa xây dựng | 0 | 400 |  |  |
| 9 | Thôn Khuổi O, chưa xây dựng |  | 400 |  |  |

- Định hướng kiến trúc: Kiến trúc phù hợp với khu vực nông thôn, khu vực miền núi, mang đặc trưng của công trình văn hóa.

  - Chiều cao 1 -2 tầng

  - Mật độ xây dựng ≤ 50%

###### Sân thể thao thôn:

- Quy hoạch sân thể thao các thôn đi kèm với nhà văn hóa thôn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng  7:  Bảng quy hoạch sân thể thao

| Stt | Hạng mục | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thôn Nà Ỏ, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 2 | Thôn Bản Tre, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 3 | Thôn Còn Cảm, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 4 | Thôn Còn Tồng, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 5 | Thôn Còn Chè, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 6 | Thôn Pò Có, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 7 | Thôn Nà Căng, | Chung khuôn viên nhà VH |
| 8 | Thôn Bản Lòng Pò Bó | Chung khuôn viên nhà VH |
| 9 | Thôn Khuổi O | Chung khuôn viên nhà VH |

##### Công trình văn hóa tâm linh

Những công trình tôn giáo tín ngưỡng có tính chất lịch sử và là nơi sinh hoạt tâm linh của cư dân địa phương. Phương án quy hoạch là tôn trọng hiện trạng, chỉnh trang cải tạo làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vốn có của công trình.

##### Chợ thương mại:

- Quy hoạch chợ mới với diện tích khoảng 2300 m2 tại thôn Bản Tre trên trục đường 237.

#### Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ

##### Đối với khu dân cư hiện trạng

- Khuyến khích tổ chức không gian, xây dựng công trình kế thừa bản sắc và kiến trúc truyền thống: Trong khuôn viên đất ở có nhà chính, nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ...). Các công trình phụ riêng biệt, có sân vườn...

- Diện tích lô đất ở hộ sản xuất nông nghiệp: từ 200 m2/hộ trở lên

- Diện tích lô đất ở hộ kinh doanh, hộ làm nghề: Từ 100 m2/hộ trở lên

- Mật độ xây dựng (TNT): tối đa 60%

- Chiều cao tầng: khuyến khích <=3 tầng.

##### Đối với các khu dân cư mới

Bảng  8: Chỉ tiêu đất xây dựng dân cư mới

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng m2/người |
| --- | --- |
| 1. Đất ở (các lô đất ở gia đình) | 40 - 50 |
| 2. Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng | 10 - 12 |
| 3. Đất cho giao thông và HTKT | 10 - 12 |
| 4. Đất cây xanh công cộng (vườn hoa, sân chơi TDTT, phục vụ mục đích công cộng...) | 6 - 9 |

Nguồn: TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

- Hình thái kiến trúc nhà ở:

- Kiến trúc hiện đại, đặc trưng của điểm dân cư nông thôn mới mang dáng dấp của dân cư đô thị mới. Khuyến khích tổ chức không gian, xây dựng công trình kế thừa bản sắc và kiến trúc truyền thống: Trong khuôn viên đất ở có nhà chính, nhà phụ (bếp , kho, sản xuất phụ...). Các công trình phụ riêng biệt, có sân vườn...

  - Diện tích lô đất ở hộ sản xuất nông nghiệp: từ 200 m2/hộ trở lên

  - Diện tích lô đất ở hộ kinh doanh, hộ làm nghề: Từ 100 m2/hộ trở lên

  - Mật độ xây dựng (TNT): tối đa 60%

  - Chiều cao tầng: khuyến khích <=5 tầng.

#### Quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

              - Hệ thống sông ngòi

Hệ thống sông ngòi, suối, đập trên địa bàn xã đầu tư nạo vét, khơi thông dòng chảy, xây kè chống sạt lở tuyến sông tại những vị trí có bờ yếu, không ổn định trên địa bàn xã, đảm bảo điều tiết hệ thống thủy lợi cho toàn xã.

              - Hệ thống kênh mương

Cứng hoá thêm hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã với tổng chiều dài 5 km  Đảm bảo khả năng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

#### Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã

- Cập nhật theo quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình , trên địa bàn xã Tam Gia  có những quy hoạch các công trình khác như sau:

Bảng  9: Bảng các công trình chức năng khác theo QHSDD của huyện

| STT | Hạng mục | DT quy hoạch (ha) | DT hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa điểm | Xã/thị trấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất quốc phòng | 10,07 | 0,00 | 10,07 |  |  |
| 2 | Công trình DQ các xã | 10,00 |  | 10,00 | thôn Pò Có, xã Tam Gia | Tam Gia |
| 12 | Công trình Đ/Pò Có 1/Đồn Chi Lăng | 0,07 |  | 0,07 | Thôn Pò Có | Xã Tam Gia |
| II | Đất an ninh | 0,33 | - | 0,33 |  |  |
| 26 | Xây mới trụ sở công an xã Tam Gia | 0,33 |  | 0,33 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| III | Đất cụm công nghiệp | 0,00 | - | - |  |  |
| IV | Đất thương mại, dịch vụ | 0,00 | - | - |  |  |
| V | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,46 | - | 0,46 |  |  |
|  |  | 0,46 |  | 0,46 | Thôn Bản Tre, Thô Nà Căng | Xã Tam Gia |
| VI | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0,00 | - | - |  |  |
| VII | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 0,00 | - | - |  |  |
| VIII | Đất giao thông | 0,00 | - | - |  |  |
| - | Bến xe | 0,00 | - | - |  |  |
| 72 | Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237) đoạn từ Km14+320 - Km32 | 17,39 | 15,76 | 1,63 | Thôn Khuổi Lỷ, Nà Lài, Bó Luồng, Nà Lâu (xã Tĩnh Bắc); thôn Bản Tre (xã Tam Gia) | Xã Tĩnh Bắc, Tam Gia |
| - | Đường liên xã | 12,89 | 10,33 | 2,56 |  |  |
| 86 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Tú Mịch - Nà Căng (Tam Gia) | 12,89 | 10,33 | 2,56 | Thôn Nà Van, Bản Phải, Bản Roọc | Xã Tú Mịch, Tam Gia |
| 91 | Các tuyền đường giao thông nông thôn | 10,01 | 3,26 | 6,75 |  | Các xã, thị trấn |
| 3.45 | Nâng cấp, cải tạo đường từ thôn Phạ Tầm đến đường tuần tra biên giới (GĐII) | 1,00 |  | 1,00 | Thôn Bản Lòng Pò Bó | Xã Tam Gia |
| 3.46 | Nâng cấp cải tạo đường Bản Loòng - Phạ Tầm | 1,80 |  | 1,80 | Thôn Bản Loòng, thôn Phạ Tầm | Xã Tam Gia |
| 3.47 | Nâng cấp cải tạo đường Pò Có ĐH30-Đường tuần tra biên giới | 1,09 | 0,82 | 0,27 | Pò Có-Nà Căng | Xã Tam Gia |
| 3.48 | Đường BTXM Bản Tre-Co Lượt xã Tam Gia huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 1,67 | 1,04 | 0,63 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| 3.49 | Nâng cấp cải tạo đường Bản Lòng Pò Bó - Bản Chắt (ĐH30) | 2,05 | 1,40 | 0,65 |  | Xã Tam Gia |
| 3.50 | Nâng cấp cải tạo đường từ TL237-Khuổi O | 2,40 |  | 2,40 | TL237-Khuổi O | Xã Tam Gia |
| - | Đường khác | 0,00 | - | - |  |  |
| 108 | Dự án vốn vay WB “Phát triển CSHT thuỷ lợi nhỏ bao gồm cả cấp nước sinh hoạt và lồng ghépvới hoạt động sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” | 0,00 |  | - |  |  |
| 30 | Sửa chữa kiên cố mương Còn Tồng, xã Tam Gia | 0,35 | 0,28 | 0,07 | Thôn Còn Tồng | Xã Tam Gia |
| X | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 0,24 | - | 0,24 |  |  |
| 122 | Xây mới nhà văn hóa xã Tam Gia | 0,24 |  | 0,24 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XI | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,27 | - | 0,27 |  |  |
| 135 | Xây mới trạm y tế xã Tam Gia | 0,27 |  | 0,27 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XII | Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo | 1,17 | 0,06 | 1,11 |  |  |
| 194 | Mở rộng điểm trường mầm non Pò Có | 0,05 | 0,01 | 0,04 | Thôn Pò Có | Xã Tam Gia |
| 195 | Xây mới trường mầm non Nà Căng | 0,01 |  | 0,01 | Thôn Nà Căng | Xã Tam Gia |
| 196 | Xây mới, mở rộng điểm trường TH và THCS Phiêng Chài, Nà Căng | 0,31 | 0,05 | 0,26 | Thôn Bản Loòng Pò Bó, Nà Căng | Xã Tam Gia |
| 197 | Xây mới Trường TH và THCS Tam Gia, điểm trường chính | 0,80 |  | 0,80 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XIII | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 2,30 | - | 2,30 |  |  |
| 235 | Xây mới khu thể thao xã Tam Gia | 1,32 |  | 1,32 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| 236 | Xây mới khu thể thao thôn Còn Cảm, Pò Có, Nà Căng, Còn Tồng, Bản Tre, Nà Ỏ | 0,98 |  | 0,98 | Thôn Còn Cảm, Pò Có, Nà Căng, Còn Tồng, Bản Tre, Nà Ỏ | Xã Tam Gia |
| XIV | Đất công trình năng lượng | 0,50 | - | 0,50 |  |  |
| 252 | Dự án cấp điện thôn bản từ lưới điện quốc gia (2081) | 0,35 |  | 0,350 |  | Xã Minh Hiệp, Lợi Bác, Hữu Lân, Ái Quốc, Đông Quan, Nam Quan, Tam Gia |
| 269 | Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 thực hiện đầu tư năm 2022-2023 | 0,15 |  | 0,15 |  | Xã Hữu Lân, Minh Phát, Lợi Bác, Tam Gia, Đông Quan, Nam Quan |
| XV | Đất công trình Bưu chính viễn thông | 0 | 0 | 0 |  |  |
| XVI | Đất có di tích lịch sử văn hoá | 12,58 | 0,33 | 12,25 |  |  |
| 319 | Khu di tích Kéo Vèo, Cái Tàn, Pò Đồn (Pò Nâm), Tẳng Thần, Khau Chu, Khau Này, Tằm Pùng | 9,41 |  | 9,41 | Thôn Còn Chè, Pò Nâm, Bản Tre, Còn Tồng, Còn Chào | Xã Tam Gia |
| 320 | Mở rộng khu di tích đình Pò Khưa | 3,17 | 0,33 | 2,84 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XVII | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,00 | - | - |  |  |
| XVIII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 0,50 | - | 0,50 |  |  |
| 342 | Mở mới nghĩa địa xã Tam Gia | 0,50 |  | 0,50 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XIX | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | 0,00 | - | - |  |  |
| XXI | Đất chợ | 0,00 | - | - |  |  |
| XXII | Đất danh lam thắng cảnh | 0,00 | - | - |  |  |
| XXIII | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXIV | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXV | Đất ở | 0,00 | - | - |  |  |
| - | Dự án khu đô thị | 0,00 | - | - |  |  |
| 5.12 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở xã Tam Gia | 2,63 |  | 2,63 | Các thôn | Xã Tam Gia |
| XXVI | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,12 | 0,04 | 0,08 |  |  |
| 435 | Mở rộng nhà dân quân xã Tam Gia | 0,12 | 0,04 | 0,08 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XXVII | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,00 | - | - |  |  |
| XXVIII | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXIX | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | 0,00 | - | - |  |  |
| XXX | Đất công trình công cộng khác | 1,00 | - | 1,00 |  |  |
| 465 | Sân thể thao, bãi tập xã Tam Gia | 1,00 |  | 1,00 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XXXII | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXIII | Đất trồng cây lâu năm | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXIV | Đất rừng phòng hộ | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXV | Đất rừng đặc dụng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXVI | Đất rừng sản xuất | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXVII | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,10 | - | 0,10 |  |  |
|  | NTS |  | 0,10 | 0,10 | Xã Tam Gia | Tờ 120 thửa 176, 184; Tờ 112 thửa 4, 7 ,8 |
| XXXVIII | Đất nông nghiệp khác | 1,18 | - | 1,18 |  |  |
|  |  | 1,18 |  | 1,18 | Thôn Nà Căng, Bản Lòng Pò Bó, Còn Tồng | Xã Tam Gia |

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## Bản Nhu cầu sử dụng đất quy hoạch:

| STT | Hạng mục | DT quy hoạch (ha) | DT hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Địa điểm | Xã/thị trấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất quốc phòng | 10,07 | 0,00 | 10,07 |  |  |
| 2 | Công trình DQ các xã | 10,00 |  | 10,00 | thôn Pò Có, xã Tam Gia | Tam Gia |
| 12 | Công trình Đ/Pò Có 1/Đồn Chi Lăng | 0,07 |  | 0,07 | Thôn Pò Có | Xã Tam Gia |
| II | Đất an ninh | 0,33 | - | 0,33 |  |  |
| 26 | Xây mới trụ sở công an xã Tam Gia | 0,33 |  | 0,33 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| III | Đất cụm công nghiệp | 0,00 | - | - |  |  |
| IV | Đất thương mại, dịch vụ | 0,00 | - | - |  |  |
| V | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,46 | - | 0,46 |  |  |
|  |  | 0,46 |  | 0,46 | Thôn Bản Tre, Thô Nà Căng | Xã Tam Gia |
| VI | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0,00 | - | - |  |  |
| VII | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 0,00 | - | - |  |  |
| VIII | Đất giao thông | 0,00 | - | - |  |  |
| - | Bến xe | 0,00 | - | - |  |  |
| 72 | Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237) đoạn từ Km14+320 - Km32 | 17,39 | 15,76 | 1,63 | Thôn Khuổi Lỷ, Nà Lài, Bó Luồng, Nà Lâu (xã Tĩnh Bắc); thôn Bản Tre (xã Tam Gia) | Xã Tĩnh Bắc, Tam Gia |
| - | Đường liên xã | 12,89 | 10,33 | 2,56 |  |  |
| 86 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Tú Mịch - Nà Căng (Tam Gia) | 12,89 | 10,33 | 2,56 | Thôn Nà Van, Bản Phải, Bản Roọc | Xã Tú Mịch, Tam Gia |
| 91 | Các tuyền đường giao thông nông thôn | 10,01 | 3,26 | 6,75 |  | Các xã, thị trấn |
| 3.45 | Nâng cấp, cải tạo đường từ thôn Phạ Tầm đến đường tuần tra biên giới (GĐII) | 1,00 |  | 1,00 | Thôn Bản Lòng Pò Bó | Xã Tam Gia |
| 3.46 | Nâng cấp cải tạo đường Bản Loòng - Phạ Tầm | 1,80 |  | 1,80 | Thôn Bản Loòng, thôn Phạ Tầm | Xã Tam Gia |
| 3.47 | Nâng cấp cải tạo đường Pò Có ĐH30-Đường tuần tra biên giới | 1,09 | 0,82 | 0,27 | Pò Có-Nà Căng | Xã Tam Gia |
| 3.48 | Đường BTXM Bản Tre-Co Lượt xã Tam Gia huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 1,67 | 1,04 | 0,63 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| 3.49 | Nâng cấp cải tạo đường Bản Lòng Pò Bó - Bản Chắt (ĐH30) | 2,05 | 1,40 | 0,65 |  | Xã Tam Gia |
| 3.50 | Nâng cấp cải tạo đường từ TL237-Khuổi O | 2,40 |  | 2,40 | TL237-Khuổi O | Xã Tam Gia |
| - | Đường khác | 0,00 | - | - |  |  |
| 108 | Dự án vốn vay WB “Phát triển CSHT thuỷ lợi nhỏ bao gồm cả cấp nước sinh hoạt và lồng ghépvới hoạt động sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” | 0,00 |  | - |  |  |
| 30 | Sửa chữa kiên cố mương Còn Tồng, xã Tam Gia | 0,35 | 0,28 | 0,07 | Thôn Còn Tồng | Xã Tam Gia |
| X | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 0,24 | - | 0,24 |  |  |
| 122 | Xây mới nhà văn hóa xã Tam Gia | 0,24 |  | 0,24 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XI | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,27 | - | 0,27 |  |  |
| 135 | Xây mới trạm y tế xã Tam Gia | 0,27 |  | 0,27 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XII | Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo | 1,17 | 0,06 | 1,11 |  |  |
| 194 | Mở rộng điểm trường mầm non Pò Có | 0,05 | 0,01 | 0,04 | Thôn Pò Có | Xã Tam Gia |
| 195 | Xây mới trường mầm non Nà Căng | 0,01 |  | 0,01 | Thôn Nà Căng | Xã Tam Gia |
| 196 | Xây mới, mở rộng điểm trường TH và THCS Phiêng Chài, Nà Căng | 0,31 | 0,05 | 0,26 | Thôn Bản Loòng Pò Bó, Nà Căng | Xã Tam Gia |
| 197 | Xây mới Trường TH và THCS Tam Gia, điểm trường chính | 0,80 |  | 0,80 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XIII | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 2,30 | - | 2,30 |  |  |
| 235 | Xây mới khu thể thao xã Tam Gia | 1,32 |  | 1,32 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| 236 | Xây mới khu thể thao thôn Còn Cảm, Pò Có, Nà Căng, Còn Tồng, Bản Tre, Nà Ỏ | 0,98 |  | 0,98 | Thôn Còn Cảm, Pò Có, Nà Căng, Còn Tồng, Bản Tre, Nà Ỏ | Xã Tam Gia |
| XIV | Đất công trình năng lượng | 0,50 | - | 0,50 |  |  |
| 252 | Dự án cấp điện thôn bản từ lưới điện quốc gia (2081) | 0,35 |  | 0,350 |  | Xã Minh Hiệp, Lợi Bác, Hữu Lân, Ái Quốc, Đông Quan, Nam Quan, Tam Gia |
| 269 | Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 thực hiện đầu tư năm 2022-2023 | 0,15 |  | 0,15 |  | Xã Hữu Lân, Minh Phát, Lợi Bác, Tam Gia, Đông Quan, Nam Quan |
| XV | Đất công trình Bưu chính viễn thông | 0 | 0 | 0 |  |  |
| XVI | Đất có di tích lịch sử văn hoá | 12,58 | 0,33 | 12,25 |  |  |
| 319 | Khu di tích Kéo Vèo, Cái Tàn, Pò Đồn (Pò Nâm), Tẳng Thần, Khau Chu, Khau Này, Tằm Pùng | 9,41 |  | 9,41 | Thôn Còn Chè, Pò Nâm, Bản Tre, Còn Tồng, Còn Chào | Xã Tam Gia |
| 320 | Mở rộng khu di tích đình Pò Khưa | 3,17 | 0,33 | 2,84 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XVII | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,00 | - | - |  |  |
| XVIII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 0,50 | - | 0,50 |  |  |
| 342 | Mở mới nghĩa địa xã Tam Gia | 0,50 |  | 0,50 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XIX | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | 0,00 | - | - |  |  |
| XXI | Đất chợ | 0,00 | - | - |  |  |
| XXII | Đất danh lam thắng cảnh | 0,00 | - | - |  |  |
| XXIII | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXIV | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXV | Đất ở | 0,00 | - | - |  |  |
| - | Dự án khu đô thị | 0,00 | - | - |  |  |
| 5.12 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở xã Tam Gia | 2,63 |  | 2,63 | Các thôn | Xã Tam Gia |
| XXVI | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,12 | 0,04 | 0,08 |  |  |
| 435 | Mở rộng nhà dân quân xã Tam Gia | 0,12 | 0,04 | 0,08 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XXVII | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,00 | - | - |  |  |
| XXVIII | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXIX | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | 0,00 | - | - |  |  |
| XXX | Đất công trình công cộng khác | 1,00 | - | 1,00 |  |  |
| 465 | Sân thể thao, bãi tập xã Tam Gia | 1,00 |  | 1,00 | Thôn Bản Tre | Xã Tam Gia |
| XXXII | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXIII | Đất trồng cây lâu năm | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXIV | Đất rừng phòng hộ | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXV | Đất rừng đặc dụng | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXVI | Đất rừng sản xuất | 0,00 | - | - |  |  |
| XXXVII | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,10 | - | 0,10 |  |  |
|  | NTS |  | 0,10 | 0,10 | Xã Tam Gia | Tờ 120 thửa 176, 184; Tờ 112 thửa 4, 7 ,8 |
| XXXVIII | Đất nông nghiệp khác | 1,18 | - | 1,18 |  |  |
|  |  | 1,18 |  | 1,18 | Thôn Nà Căng, Bản Lòng Pò Bó, Còn Tồng | Xã Tam Gia |

#### Bảng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2030:

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Xã Tam Gia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2025 | 2030 |
| I | LOẠI ĐẤT |  | 4.877,08 | 4.877,08 | 4.877,08 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 4.623,84 | 4.596,69 | 4.586,69 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 219,29 | 214,57 | 214,57 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 109,13 | 105,89 | 105,89 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 86,33 | 85,03 | 85,03 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 49,69 | 47,47 | 47,47 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 598,49 | 596,78 | 596,78 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.663,51 | 3.641,15 | 3.636,15 |
|  | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 328,25 | 327,59 | 327,59 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 6,53 | 5,51 | 5,51 |
| 1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | 1,18 | 1,18 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 185,45 | 213,09 | 223,09 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1,07 | 3,64 | 3,64 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | 0,33 | 0,33 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,27 | 0,45 | 0,45 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 77,67 | 107,21 | 112,21 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 72,03 | 85,18 | 85,18 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 0,65 | 5,84 | 5,84 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | 0,33 | 0,33 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,13 | 0,48 | 0,48 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 1,73 | 2,30 | 2,30 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,42 | 2,30 | 2,30 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,02 | 0,57 | 0,57 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - |
| - | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | 12,25 | 12,25 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,43 | 2,23 | 2,23 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,06 | 0,56 | 0,56 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - |
| 2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,36 | 0,99 | 0,99 |
| 2.11 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - | - | - |
| 2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 28,06 | 30,61 | 30,61 |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,24 | 0,32 | 0,32 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - |
| 2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 2.20 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 76,89 | 72,65 | 72,65 |
| 2.21 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - |
| 2.22 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 67,79 | 67,30 | 67,30 |
| II | KHU CHỨC NĂNG |  |  |  |  |
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |  |  |  |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT |  |  |  |
| 3 | Đất đô thị | KDT |  |  |  |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm | KNN |  | 129,63 | 129,63 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN |  | 4.232,93 | 4.232,93 |
| 6 | Khu du lịch | KDL |  |  |  |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |  | - | - |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC |  | - | - |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC |  |  |  |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM |  | - | - |
| 11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV |  |  |  |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT |  | 71,76 | 71,76 |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON |  |  |  |

## HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

#### Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông

##### Hệ thống giao thông đối ngoại

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Các tuyến đường giao thông đường tỉnh qua xã Tam Gia  được quy hoạch như sau:

- Tuyến đường tỉnh (ĐT. 237): Nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp III miền núi mặt đường rộng 7,5m nền đường 11,5m. (Hành lang an toàn bảo vệ đường bộ tuân thủ thao Điều 15, Nghị định 11/NĐ-CP ngày 24/2/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

##### Giao thông nội bộ

- Đường trục xã: Nâng cấp, mở rộng đạt đường cấp IV miền núi mặt đường rộng 5,5m nền đường 7,5m, kết cấu đường bê tông xi măng mặt đường trải thảm nhựa.

- Các tuyến đường trục thôn hiện trạng được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi với mặt đường rộng 3m,nền đường 6m. Dọc theo các tuyến đường xây dựng hệ thống rãnh thoát nước.

#### Hệ thống thông tin liên lạc:

- Quy hoạch bổ sung thêm 02 trạm BTS băng tần 4G  với hạ tầng có thể đấu nối 5G phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc xuyên xuất cho bà con nhân dân.

#### Chuẩn bị kỹ thuật

##### Nguyên tắc thiết kế.

- Xây dựng đúng theo tiêu chí quốc gia về mô hình nông thôn mới:

- Thiết kế san nền đảm bảo không bị ngập lụt vào mùa mưa.

- Cần có giải pháp phù hợp với thực tế địa phương. Kết hợp tốt giữa thoát nước theo mạng và thoát nước tự thấm tại chỗ.

- Tôn trọng hiện trạng và địa hình tự nhiên, giữ gìn bảo vệ lớp đất màu và cảnh quan hiện có.

- Khối lượng đào đắp ít nhất, cân bằng được khối lượng đào, đắp tại chỗ.

- Kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thấp nhất.

##### Nội dung chuẩn bị kỹ thuật.

###### Nền xây dựng và san nền

- Đối với những khu vực xây dựng hiện trạng có mật độ công trình dân dụng dày đặc, không có điều kiện tôn nền, dự kiến giữ nguyên nền hiện trạng, các công trình xây dựng xen kẽ cải tạo hoặc xây mới trong khu vực này, cần tôn nền công trình đến cao độ khống chế, hài hòa phù hợp với cao độ nền khu vực xung quanh. Đồng thời có biện pháp thu nước mưa hợp lý, tránh gây úng ngập cục bộ trong những khu vực trũng.

- Khu vực xây mới: chủ yếu là khu vực ruộng canh tác, khi tiến hành xây dựng có thể tôn nền cao hơn mặt ruộng từ 0,7-1,2m, phù hợp với hiện trạng xây dựng xung quanh.

                - San nền.

- Nguyên tắc thiết kế:

  - Cao độ thiết kế tim đường quy hoạch tại các ngả giao nhau được xác định trên cơ sở cao độ hiện trạng khu dân cư hiện có và cao độ quy hoạch san nền của toàn huyện.

  - Cao độ nền ô đất được thiết kế phù hợp cao độ tim đường, đảm bảo thiết kế kỹ thuật của đường.

- Giải pháp thiết kế:

  - Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau bằng cao độ mặt nước tính toán cộng độ sâu chôn cống.

  - Cao độ nền các ô đất được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức H = 0,1m. Độ dốc nền thiết kế i 0,004, đảm bảo thoát nước tự chảy.

  - Khu vực khu dân cư làng xóm cũ nằm trong khu vực quy hoạch về cơ bản cao độ nền đã đảm bảo, chỉ san gạt cục bộ cho phù hợp với cao độ nền các khu xây dựng mới.

  - Các ô đất nhỏ nằm sát khu vực làng xóm hiện có sẽ được thiết kế san nền trong giai đoạn quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở cao độ khống chế tim đường và cao độ hiện trạng của khu làng xóm.

##### Thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

- Trên cơ sở quy hoạch chiều cao, thiết kế hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tốt bao gồm các tuyến mương nắp đan bằng bê tông cốt thép đón nước có kích thước từ 400x600 ÷600x800. Giếng thu trực tiếp, có khoảng cách theo độ dốc đường (iđ):

  - iđ = 0, khoảng cách giếng thu là 40 m.

  - iđ =4o/oo, khoảng cách giếng thu là 50 m.

  - iđ>4o/oo, khoảng cách giếng thu là 70 m.

- Mạng lưới thoát nước phân tán theo địa hình tự nhiên của các khu vực, hướng thoát nước chính ra mương tiêu và sông chảy qua khu vực.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước cùng với hệ thống đường giao thông, đảm bảo thoát nước tốt, đảm bảo vệ sinh khu vực.

- Kết cấu: Chọn kết cấu rãnh xây và mương xây có nắp đan.

- Mạng lưới cống được đặt dọc các đường thôn xóm, các trục đường liên thôn, liên xã để thu gom nước thải từ các cụm dân cư, thu gom nước mưa đưa ra chỗ xả.

- Kích thước cống định hình:

  - Diện tích lưu vực F < 2ha: chọn rãnh và mương nắp đan 300x400.

  - Diện tích lưu vực F = 2 – 5ha: chon mương nắp đan kích thước 400x600; 600x600; 600x800.

  - Rãnh xây được bố trí tại các đường ngõ thôn, ngõ xóm.

  - Mương xây nắp đan bố trí tại các đường liên xóm, liên thôn, liên xã

- Công tác khác: Nạo vét khơi thông dòng chảy các mương tưới tiêu đảm bảo thoát lũ không gây ngập úng khu vực tại các đoạn đường ngõ xóm của các xóm trong xã.

#### Quy hoạch cấp điện.

##### Nhu cầu sử dụng điện

- Nhu cầu cung cấp điện cho mục đích sinh hoạt và dịch vụ , kinh doanh,…của dân cư xã Tam Gia .

- Nhu cầu sử dụng điện của xã đến năm 2030 là 1.215 KW/ngày đêm. Chi tiết nhu cầu được tính ở bảng sau:

Bảng  10: Bảng nhu cầu sử dụng điện đến năm 2030 xã Tam Gia

| Stt | Hạng mục | Quy mô |  |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Nhu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 2.054 | 2.500 | 3.000 | Người | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kW/người/nđ | 705,75 | 750 | 900 | Kw/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | - | - | - | - | Tỷ lệ 15% điện sinh hoạt |  |  | % nhu cầu | 105,86 | 112,5 | 135 | Kw/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | - | - | - | - | Tỷ lệ 20% điện sinh hoạt |  |  | % nhu cầu | 141,15 | 150 | 180 | Kw/ng.đ |
| 4 | Tổng cộng | - | - | - | - |  |  |  |  | 952,76 | 1.012,5 | 1.215 | Kw/ng.đ |

##### Nguồn điện.

Nguồn điện cấp cho xã Tam Gia  được lấy từ trạm 110kV Lộc Bình  công suất 2x40MVA).

##### Mạng lưới cấp điện

###### Điện sinh hoạt

- Điện sinh hoạt sử dụng hệ thống điện đi nổi trên cột điện chạy dọc theo các tuyến giao thông đến các khu dân cư để cấp điện cho các khu dân cư, phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

- Lưới điện: Cải tạo, nâng cấp các tuyến điện 35 (22kv) theo đề án phát triển của ngành điện.. Dây dẫn dùng loại AC-70, AC-50 có bọc cách điện PVC.

- Mạng lưới hạ áp mới xây dựng sẽ được đi cáp nổi ABC, tiết diện đảm bảo: từ 4xABC-70  4xABC-120. Đi trên cột bê tông ly tâm, các đoạn trùng với tuyến trung thế có thể đi chung cột.

- Trên các cột hạ thế lắp đặt mới các hòm công tơ cốmpit loại 4-6 công tơ tuỳ theo vị trí cụ thể. Dây sau công tơ nên chuẩn hoá loại 2x6 hoặc 2x10mm2

###### Điện chiếu sáng công cộng

- Chiếu sáng công cộng tại các khu dân cư (trên các tuyến đường làng ngõ xóm) và chiếu sáng giao thông tại khu vực trung tâm xã. Điện chiếu sáng công cộng sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng 1 bên dọc theo các tuyến giao thông chính ở các khu vực tập trung dân cư.

- Tất cả các tuyến đường khu xóm có mặt cắt lớn hơn 3m đều được chiếu sáng. Tuyến chiếu sáng trong khu dân cư bố trí đi nổi kết hợp với tuyến điện 0,4kV cấp điện cho sinh hoạt. Các thiết bị chiếu sáng dùng loại hiện đại tiết kiệm điện năng bóng compact. Lưới chiếu sáng  đảm bảo độ rọi theo quy chuẩn quy định.

##### Trạm biến áp

Hệ thống trạm biến áp: Quy hoạch nâng cấp 2 trạm biến áp thôn Bản Tre công suất 110 KVA  lên công suất 180 KVA, thôn Còn Tồng từ công suất 110 KVA  lên công suất 180 KVA .

#### Quy hoạch cấp nước.

##### Nhu cầu sử dụng nước.

Nhu cầu sử dụng nước của người dân trong xã Tam Gia , chủ yếu cho mục đích sinh hoạt và dịch vụ, kinh doanh,… Ngoài sử dụng nước sạch, người dân vẫn sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng khơi cho các nhu cầu khác tại những nơi có nguồn nước hợp vệ sinh. Nhu cầu sử dụng nước được tính trong bảng sau:

Bảng  11: Bảng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 của xã Tam Gia

| Stt | Hạng mục | Quy mô |  |  |  | Cấp nước |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Nhu cầu |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính | 2021 | 2025 | 2030 | Đv tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 2.054 | 2.500 | 3.000 | Người | 100 | 100 | 100 | l/người.ngđ | 470,5 | 500 | 600 | m3/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | Tỷ lệ 10% nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | % nhu cầu | 47,05 | 50 | 60 | m3/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | Tỷ lệ 8% nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | % nhu cầu | 37,64 | 40 | 48 | m3/ng.đ |
| 4 | Hệ số dự phòng + rò rỉ | Tỷ lệ 25% nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | % nhu cầu | 117,63 | 125 | 150 | m3/ng.đ |
| 5 | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,82 | 715 | 858 | m3/ng.đ |

##### Nguồn cấp nước:

Nguồn cấp nước sạch cho xã được lấy từ giếng khoang, giếng khơi và trạm nước sạch đang được đầu tư:

##### Mạng lưới cấp nước

Mạng lưới cấp nước sạch phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Cung cấp nước liên tục và chắc chắn đến mọi đối tượng dùng nước trong phạm vi toàn xã.

- Các tuyến đường ống được thiết kế theo đường ngắn nhất đến khu dân cư.

- Đảm bảo tính kinh tế của dự án (chi phí xây dựng, quản lý nhỏ nhất).

- Mạng lưới cấp nước sẽ sử dụng đường ống đi ngầm từ trạm xử lý nước sạch tập trung theo các tuyến đường giao thông để cấp nước cho các hộ sử dụng ở các thôn xóm.

##### Giải pháp cấp nước

Nguồn nước: Lấy nguồn từ trạm cấp nước qua dây truyền xử lý cấp đến các hộ dân cư nông thôn và các trung tâm công cộng

Trạm cấp nước          Cụm xử lý            Bể sát trùng        Bể chứa             Cấp sinh hoạt

##### Thiết kế mạng lưới cấp nước.

Thiết kế cấu tạo mạng cấp nước là mạng cụt, từ các ống chính 160 ;110  nối các ống có đường kính từ 90 50  vào các thôn.

- Sử dụng ống nhựa uPVC đối với đường kính ống 110 160  và ống HDPE với đường kính ống 50 90. Độ sâu đặt ống  tối thiểu 0,7 m.

- Để đảm bảo an toàn cho các tuyến ống, thuận lợi cho bảo dưỡng sửa chữa các tuyến ống được quy hoạch dọc theo các tuyến giao thông.

- Mạng cấp nước cho xã thiết kế mạng cấp nước xương cá.

Sơ đồ nguyên lý.

Trạm cấp nước           Tuyến chính           Tuyến nhánh         Hộ gia đình

Bảng  12: Bảng khối lượng quy hoạch cấp nước

| Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đườn ống cấp nước D90 | m | 10.439 |
| 2 | Đườn ống cấp nước D50 | m | 17.068 |

#### Quy hoạch thoát nước thải

##### Nhu cầu thoát nước.

Do nhu cầu sinh hoạt, hoạt động kinh doanh từ các hộ dân cư, hay các công trình công cộng xã, nên hàng ngày có một lượng nước thải ra môi trường xã khá lớn gây ra nhiều tác động tới môi trường và con người. Nhu cầu thoát nước thải đến năm 2030 của xã Tam Gia  được thể hiện trong bảng sau:

Bảng  13: Bảng nhu cầu thoát nước thải của xã Tam Gia

| Stt | Hạng mục | Cấp nước |  |  |  | Thoát nước bẩn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhu cầu |  |  |  | Tỉ lệ thu gom nước thải (%) | Nhu cầu |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2025 | 2030 | Đv tính |  | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 470,5 | 500 | 600 | m3/ng.đ | 85% | 399,93 | 425 | 510 | m3/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | 47,05 | 50 | 60 | m3/ng.đ | 85% | 40 | 42,5 | 51 | m3/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | 37,64 | 40 | 48 | m3/ng.đ | 85% | 32 | 34 | 40,8 | m3/ng.đ |
| 4 | Tổng cộng | 555.19 | 590 | 708 | m3/ng.đ |  | 471,93 | 501,5 | 601,8 | m3/ng.đ |

##### Định hướng thoát nước.

- Các điểm dân cư ở nông thôn tập trung phải có hệ thống thoát nước mưa và nước thải, đảm bảo không gây ô nhiểm môi trường, hợp vệ sinh;

- Cần tận dụng các ao, hồ, kênh, rạch, để thoát nước và làm sạch nước thải tự nhiên. Cho phép sử dụng hệ thống thoát nước mưa để thoát nước thải đã xử lý qua bể tự hoại;

- Tối thiểu phải thu gom đạt 85% lượng nước cấp để xử lý.

##### Mạng lưới thoát nước

- Mạng lưới thoát nước thiết kế theo hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải sinh hoạt,nước thải sản xuất, có xử lý nước thải tại nguồn phát sinh.

- Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: Phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.

- Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ xử lý bằng bể biogas, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng.

#### Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.

- Thành lập đội thu gom rác thải của xã. Trên tinh thần phát triển nông thôn mới và xây dựng phong trào cho bà con nhân dân trong xã chung tay vì môi trường sống xanh sạch đẹp và văn minh.

- Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ.

  - Đối với CTR hữu cơ, các hộ gia đình tận dụng một phần cho chăn nuôi gia súc, phần còn lại sẽ ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp.

  - CTR vô cơ, không còn tái chế được, sẽ chuyển về bãi trung chuyển CTR để vận chuyển lên khu xử lý chất thải rắn của huyện.

- Trong tương lai gần tạo dựng được nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng tại từng thôn, sẽ quy hoạch điểm tập trung CTR. Trang bị mỗi thôn 2-3 thùng đựng CTR và từ 2 đến 3 xe đẩy tay cho các thôn để thu gom, vận chuyển CTR đến bãi trung chuyển (giữ nguyên vị trí và diện tích như hiện nay).

- Rác thải từ các công trình trong khu trung tâm được thu gom hàng ngày.

- Tại các khu vực công cộng có bố trí các thùng rác.

- Xây dựng bãi tập kết rác thải ở từng thôn, xóm hoặc cụm thôn, xóm:

Bảng  14: Bảng nhu cầu xử lý rác xã Tam Gia

| Stt | Hạng mục | Vệ sinh môi trường |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu | Đv tính | Tỉ lệ thu gom rác thải | Nhu cầu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 2030 | Đơn vị tính |
| 1 | Phục vụ nhu cầu sinh hoạt | 0,8 | kg/ngừơi.ngđ | 85% | 1.4 | 1.7 | 2.9 | tấn/ng.đ |
| 2 | Phục vụ các hoạt động công cộng | 30% rác thải sinh hoạt |  |  | 0.42 | 0.51 | 0.87 | tấn/ng.đ |
| 3 | Phục vụ sản xuất kinh doanh | 15% rác thải sinh hoạt |  |  | 0.21 | 0.26 | 0.44 | tấn/ng.đ |
| 4 | Tổng cộng |  |  |  | 2.03 | 2.47 | 3.21 | tấn/ng.đ |

#### Nhà vệ sinh nông thôn

- Hệ thống nhà vệ sinh được tập trung khuyến khích phát triển trong các khu dân cư và các khu vực công cộng như trung tâm xã, chợ… theo mô hình nhà vệ sinh tự hoại đạt chuẩn vệ sinh môi trường.

- Đối với khu dân cư:

  - Phấn đấu đạt 100% dân cư sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

  - Tất cả các hộ dân trên địa bàn xã đều xây dựng được nhà vệ sinh tự hoại, nhà tắm hợp vệ sinh.

  - 100% với các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn xây dựng bể biogas xử lý phân và chất thải chuồng trại, đồng thời tạo năng lượng đun bếp và thắp sáng.

- Khu công cộng: Tất cả các khu công cộng như UBND, trường học, trạm y tế, chợ … đều xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

#### Quy hoạch nghĩa dịa

Bảng  15: Bảng quy hoạch hệ thống nghĩa địa

| Stt | Tên - Vị trí | Diện tích |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện Trạng | Quy hoạch |  |
| 1 | Nghĩa trang nhân dân xã Tam Gia | 0,6 ha | 4,04 ha | Thôn Bản Tre |

#### Quy hoạch điểm đổ thải xây dựng và bãi rác:

- Bố trí 1 điểm đổ thải xây dựng với diện tích 4,35 ha thuộc thôn Bản Tre nằm phía trong hẻm đồi. sau khi bãi đổ được lấp đầy và bằng phảng thì được chuyển mục đích vào sân thể thao hoặc khu cây xanh, cây trồng sản xuất.

## ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.

#### Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch

##### Mục tiêu môi trường thực hiện quy hoạch

- Đảm bảo phát triển bền vững về bảo vệ môi trường tại các quy hoạch xây dựng xã Tam Gia .

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra.

- Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, di tích lịch sử.

- Phát triển văn hóa di sản và văn hóa vùng miền bằng cách gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo môi trường đường làng, ngõ xóm, nguồn nước và môi trường sống là yếu tố quyết định chất lượng sống và là tiền đề để sớm trở thành xã điểm hình và hoàn thành tốt 19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

##### Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường

###### Mục tiêu quy hoạch

- Phấn đấu đến năm 2020, toàn xã Tam Gia  đáp ứng các tiêu chí “ Nông thôn mới “ và được trở thành xã điểm hình kiểu mẫu. Đến năm 2030, phát triển nền kinh tế - xã hội và văn hóa đồng bộ, hiện đại, phát huy truyền thống của xã gắn với hình ảnh của một xã thuần nông phát triển.

- Phát triển các ngành nghề kinh doanh trong xã tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

- Góp phần bảo tồn di tích và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

- Góp phần phát triển thể chất, nâng cao dân trí và đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, tinh thần tự tôn dân tộc.

- Tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân trong và ngoài xã, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh và giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng, nếp sống văn minh.

- Mọi thành phần xã hội đều có cơ hội bình đẳng thụ hưởng những giá trị tài nguyên thông qua hoạt động du lịch.

###### Mục tiêu môi trường

- Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng khu xã Tam Gia  thành một xã nông thôn mới đồng bộ và hiện đại về kinh tế - xã hội, không những phù hợp với mục tiêu về môi trường mà còn nâng cao và phát huy các giá trị văn hóa, di tích,di sản của xã Tam Gia.

- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Các giá trị văn hóa của xã được bảo tồn và phát huy.

- Nâng cao trình độ dân trí, đời sống tinh thần của người dân về ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao.

- Phù hợp với mục tiêu đảm bảo phát triển bền vững về môi trường.

- Sẽ hạn chế được áp lực của cộng đồng đối với các giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và qua đó sẽ đảm bảo cho việc bảo tồn và phát triển những giá trị này

#### Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường.

##### Xu hướng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch.

- Xu hướng trong những năm gần đây cho thấy tính thiếu ổn định và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường tự nhiên và suy giảm giá trị sinh thái, văn hóa. Tác động môi trường từ các hoạt động chưa được kiểm soát chặt chẽ nên đã gây ô nhiễm cục bộ. Các tác động đến môi trường thể hiện rất rõ qua dấu hiệu của tình trạng rác thải, nước thải và khí thải từ các hoạt động:

  - Hoạt động xây dựng : Tiếng ôn do tháo dở, đập phá công trình nhà ở, bụi và rung lắc do hoạt động chở vật liệu xây dựng,...

  - Hoạt động sản xuất : Nước thải từ các cơ sở sản xuất, đó còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí và nguồn nước.

  - Hoạt động sinh hoạt dân cư : Nguồn nước thải và rác thải sinh hoạt hàng ngày từ các hộ dân thải ra môi trường.

  - Hoạt động lao động nông nghiệp: Trong lĩnh vực nông nghiệp là lượng rác thải chủ yếu thuốc bảo vệ thực vật, túi ni lông, chai lọ, ...)

- Hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất chưa phát triển đầy đủ, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt; hệ thống thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, trong đó chất thải từ hoạt động sản xuất và là lao động nông nghiệp có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động phát triển của xã nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng.

- Đời sống của người dân trên địa bàn xã nhìn chung cũng còn nhiều khó khăn; dân trí nhìn chung còn hạn chế; các dịch vụ xã hội về y tế còn khó khăn, đặc biệt ở những khu vực xa trung tâm xã, giao thông tiếp cận còn khó khăn. Những vấn đề xã hội này cũng có những ảnh hưởng nhất định đến nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị di sản và đa dạng sinh học trên địa bàn xã Tam Gia .

- Khi Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới không được thực hiện thì các xu thế và tác động tới môi trường trên chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra và có thể sẽ theo chiều hướng tiêu cực hơn bởi kiến thức về bảo vệ môi trường của người dân trong xã vẫn còn hạn hẹp, hoạt động sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp vẫn đã, đang và sẽ là một trong những hoạt động phát triển chủ yếu trên địa bàn xã Tam Gia .

##### Xu hướng và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch.

- Có các vấn đề môi trường chính trọng tâm khi thực hiện quy hoạch tại xã Tam Gia :

- Tài nguyên môi trường :

  - Tăng áp lực về chất thải rắn và gia tăng lượng nước thải.

  - Tác động đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp : Xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất,…

  - Ô nhiễm nguồn nước và không khí với mức độ trung bình.

- Tài nguyên nhân văn - xã hội :

  - Tác động do hoạt động xây dựng, mở rộng, di rời các công trình địa phương.

  - Hiểu biết của người dân về giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên di tích còn thấp.

  - Nhân dân trong xã còn hạn chế tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh do thiếu kỹ năng, kiến thức chung.

#### Đánh giá tác động của hoạt động xây dựng xã

##### Tác động trực tiếp

- Việc san ủi lấy mặt bằng hay chuyển đổi diện tích đất để xây dựng, mở rộng các công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng có thể làm mất đi giá trị cảnh quan và tài nguyên đất.

- Gia tăng ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động xây dựng, ô nhiễm bụi hoặc độ rung do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng gây rơi vãi đất đá, cát, …

- Việc triển khai xây dựng một số khu dân cư mới theo quy hoạch sẽ dẫn đến mật độ dân cư tăng lên kèm theo các vấn đề về rác thải, nước thải sinh hoạt. Việc san nền các khu dân cư cũng gây ra vấn đề ô nhiễm bụi, cản trở các dòng chảy thoát nước tự nhiên, nếu không tính toán kỹ sẽ làm ngập úng cục bộ cho một số khu vực dân cư cũ hoặc ngay cả các khu dân cư mới.

##### Tác động gián tiếp

- Việc phát triển hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa nếu không được quản lý chặt chẽ cũng có thể là nguyên nhân làm giảm đi giá trị văn hóa, gây mai một bản sắc văn hóa.

###### Các nguồn tác động chủ yếu từ hoạt động xây dựng xã.

- Các tác động làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất do việc thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng xã.

- Các tác động chủ yếu của dự án quy hoạch xây dựng xã bao gồm:

  - Chuẩn bị mặt bằng theo thiết kế, quy hoạch (san ủi... ).

  - Hoạt động cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cung cấp nước và cung cấp điện, hệ thống thoát nước, thu gom chất thải và xử lý chất thải...).

  - Các hoạt động xây dựng các công trình cộng đồng.

- Các tác động chủ yếu của quy hoạch xây dựng xã đến môi trường:

  - Tải lượng chất thải (rác thải và nước thải) từ hoạt động của sản xuất, sinh hoạt từ các làng nghề sản xuất.

  - Tăng khả năng ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất và các hệ sinh thái từ các phương tiện vận chuyển xây dựng, hoạt động sản xuất.

  - Tăng khả năng phát sinh các dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.

- Hoạt động quy hoạch xã tác động đến các môi trường chính:

  - Môi trường tự nhiên:

    - Các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái ở các hồ nước... nơi cư trú của nhiều các loài sinh vật quý hiếm, đặc hữu.

    - Lưu vực sông và hệ thống thuỷ văn;

    - Các nguồn nước ngầm;

    - Môi trường không khí cục bộ.

  - Môi trường nhân văn:

    - Truyền thống văn hoá của cộng đồng và các giá trị văn hoá bản địa;

    - Mức sống của cộng đồng địa phương;

    - Cơ cấu kinh tế xã.

    - Vệ sinh môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

  - Trong quá trình phát triển, hoạt động quy hoạch xã có tác động nhiều mặt đến môi trường ở những khu vực xây dựng quy hoạch, trong đó điển hình là: Làm suy giảm trữ lượng và tăng khả năng ô nhiễm các nguồn nước, đất, không khí  do mở rộng, nâng cấp các hạ tầng kỹ thuật, công trình cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

  - Ngoài tác động trên hoạt động quy hoạch xã còn có thể gây nên những áp lực có tính tiềm tàng (tác động lâu dài) tới môi trường như: Tăng ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất do chất thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân và nước thải từ các công đoạn trong sản xuất.

##### Tác động đến kinh tế - xã hội

###### Tác động tích cực

- Hoạt động quy hoạch xây dựng xã Tam Gia  theo tiêu chí Nông thôn mới sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng trên địa bàn xã, tạo sự liên kết tốt hơn giữa xã Tam Gia  với xã và huyên phụ cận, tăng cường được hoạt động giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của cả xã

- Quy hoạch xây dựng của từng tôn trong xã sẽ góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, theo đó sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ.

- Quy hoạch xây dựng xã sẽ kéo theo nhiều ngành kinh tế khác như xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, ...

###### Tác động tiêu cực

- Quy hoạch xã sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nước. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trên các xã quy hoạch nói riêng và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại xã.

- Quy hoạch xây dựng xã sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, theo đó quỹ đất dành cho nông nghiệp, lâm nghiệp,... sẽ bị thu hẹp và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt cộng đồng dân cư mà cuộc sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản,...

#### Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và phát triển bền vững

##### Về cơ chế chính sách

- Có chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm một cách hợp lý cũng như việc lựa chọn và xác định cơ cấu kinh tế phù hợp ở từng vùng lãnh thổ. Bên cạnh những biện pháp về sử dụng hợp lý tài nguyên đồng thời là biện pháp bảo vệ môi trường trên cơ sở phát triển bền vững theo vùng, lãnh thổ.

- Có chính sách quy định về tổ chức quản lý đảm bảo cho sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý, khai thác tài nguyên với tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế  - xã hội cao đồng thời phải đảm bảo gìn giữ được tài nguyên và môi trường cho phát triển lâu dài.

- Có chính sách và cần có những quy định cụ thể dành cho việc phục hồi và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Có chính sách phát triển và liên kết hỗ trợ giữa các ngành kinh tế, các cấp quản lý để thống nhất quản lý và kiểm soát môi trường sinh thái.

- Có chính sách ưu tiên miễn giảm hoặc không thu thuế trong thời gian nhất định với các hình thức đầu tư thuần tuý cho hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

##### Về quy hoạch, kế hoạch

- Đây là nhóm giải pháp cần thiết để quy hoạch xây dựng nông thôn mới đúng hướng, khai thác có hiệu quả tiềm năng đồng thời gìn giữ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch vùng, quốc gia...

- Khi lập các quy hoạch, kế hoạch cần phải có các giải pháp đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Các khu vực quy hoạch mở rộng cần phải xây dựng các trạm xử lý nước thải riêng hoặc tập trung tùy theo lưu vực thoát nước và đối với các công trình dịch vụ du lịch do khó khăn về địa hình. Cải tạo xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

- Quá trình triển khai các hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông cần cân nhắc đến điều kiện thời tiết để hạn chế thấp nhất tác động của các hoạt động này đến giá trị các hệ sinh thái của xã.

- Khai thác hợp lý tài nguyên đất trên cơ sở xem xét đánh giá toàn diện nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Khuyến khích sử dụng các khu vực có địa hình không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng các công trình công ích xã hội.

- Khuyến khích sử dụng áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế sử dụng phân hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu đi đôi với việc tuyên truyền hướng dẫn người dân sản xuất nông sản sạch k gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.

##### Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường

###### Đối với môi trường nước

- Nước thải cần được xử lý trước khi thải ra môi trường, do đó cần xây dựng trạm xử lý nước thải. Sau các trạm xử lý cần thiết phải có các hồ chứa để kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng một phần cho nhu cầu sử dụng và giảm lượng xả thải ra môi trường.

- Đối với các khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất nông sản cho tiêu thụ tại chỗ để giảm thiểu các tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp ra môi trường cần hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, khuyến khích sử dụng các hoạt chất vi sinh và phân hữu cơ.

- Tại các cơ sở sản xuất bắt buộc phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm theo đúng tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Đối với các sông, hồ, kênh rạch thường xuyên tổ chức nạo vét bảo đảm khả năng điều hòa nước, tránh phát sinh mùi hôi ô nhiễm và mất mỹ quan.

- Trên địa bàn xã vẫn còn một vai hộ sử dụng nước giếng khoan trực tiếp, vì vậy cần xây dựng bể lọc nước để hạn chế và đảm bảo chất lượng nước.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về tầm quan trọng của tài nguyên nước và ý thức trách nhiệm trong việc khai thác sử dụng tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ nguồn nước ngầm không bị ô nhiễm.

###### Đối với môi trường không khí và tiếng ồn

- Tại các khu vực tập trung đông dân cư, các đầu mối giao thông có mật độ phương tiện vận chuyển cao cần tăng cường trồng cây xanh để hạn chế bụi và tiếng ồn.

- Đối với hoạt động giao thông đường trục chính của xã được quy hoạch cần tăng cường kiểm soát các phương tiện giao thông để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn, khí thải ra môi trường.

- Nguồn chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp cần được thu gom thường xuyên để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm mùi và các loại khí từ rác thải. Hình thành hệ thống thu gom rác thải tại các điểm từng hộ dân cư trong địa bàn xã.

- Nghiên cứu đặc điểm hướng gió để bố trí hợp lý các cơ sở sản xuất công nghiệp có khí thải và tại các điểm tập kết rác thải cửa từng thôn nói riêng và toàn xã nói chung để đảm bảo không bị ô nhiễm bởi khí thải và mùi rác thải.

- Không bố trí các cơ sở sản xuất gây tiếng ồn ở gần các khu dân cư. Hạn chế đến mức thấp nhất các phương tiện vận chuyển trọng tải lớn đi qua các điểm đông dân.

###### Đối với môi trường đất

- Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, lấy giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất đai làm thước đo để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.

- Hạn chế việc chuyển đất lúa nước chất lượng tốt sang mục đích phi nông nghiệp.

- Không ngừng tăng cường công tác trồng cây lâu năm để hạn chế thiên tài và cũng là tạo môi trường xanh trong lành tại địa bàn xã.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ngành kinh tế nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại trong quá trình khai thác sử dụng đất nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, khuyến khích người dân tham gia quản lý và bảo vệ môi trường..

- Kết hợp trồng cây xanh, xây kè bao ở những nơi đất có cao trình thấp chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

- Xây dựng cơ chế thống nhất giữa quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; giữa sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường đất, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân trong quá trình sử dụng đất.

- Các công trình xử lý chất thải địa bàn xã đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

###### Đối với y tế, bảo vệ sức khỏe người dân

- Về công tác y tế:

  - Hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, tại các trạm y tế xã nhằm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường từ hoạt động quy hoạch xây dựng xã như xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng tới bệnh tật xảy ra.

  - Về vệ sinh môi trường: Đối với trung tâm xã và các phân khu trong quy hoạch cần đảm bảo cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, giảm các dịch bệnh, nhất là các bệnh do côn trùng gây ra, hoạt động vệ sinh môi trường.

- Các vấn đề xã hội:

  - Cần chú ý vệ sinh các trung tâm, phân khu, điểm nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội…

  - Về giữ gìn văn hóa bản địa: Khi thăm quan các di tích đình chùa, khách thăm quan phải được giới thiệu và yêu cầu tuân theo văn hóa bản địa.

- Cần đánh giá về ngưỡng chịu tải của quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gồm các vấn đề về môi trường, khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất mà không ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên; đánh giá các di sản văn hóa

###### Đối với cảnh quan tự nhiên và đa dạng sinh học

- Xây dựng kế hoạch và bảo tồn hệ thống tài nguyên môi trường trên địa bàn xã

- Tổ chức theo dõi thường xuyên những biến động để có những giải pháp kịp thời khắc phục sự cố, tình trạng xuống cấp về tài nguyên và môi trường, quản lý chặt chẽ những hoạt động kinh tế xã hội khác có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ tài nguyên môi trường: Đặc biệt các hoạt động xây dựng các công trình trung tâm xã và công trình cộng đồng tác động đến môi trường, cảnh quan, bản sắc văn hóa.

- Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học:

  - Gìn giữ, bảo tồn các đặc trưng văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư địa phương.

  - Bảo đảm việc trồng rừng, phủ xanh đất trồng được triển khai trên phạm vi toàn xã nhằm bảo đảm chất lượng của môi trường sống tự nhiên và cảnh quan. Các quy hoạch có sử dụng đất cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về diện tích tác động theo quy định hiện hành của nhà nước. Việc quy hoạch tổng mặt bằng hoặc bố trí công trình cho các dự án cần xây dựng trên nguyên tắc hạn chế tối đa tác động đến môi trường cảnh quan tự nhiên và văn hóa.

- Giải pháp giáo dục, nâng cao nhận thức:

  - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng kể cả các cấp quản lý ở các xã về tầm quan trọng và chức năng của môi trường đối với con người.

  - Đưa nhanh các nội dung bảo bảo vệ môi trường vào các cấp huyện.

  - Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  - Sản xuất các tờ rơi, áp phích để tuyên truyền phổ biến.

## KINH TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

#### Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

##### Các dự án hạ tầng kỹ thuật

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông.

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thuỷ lợi.

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện.

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt

##### Các dự án hạ tầng xã hội

- Dự án xây dựng trụ sở làm việc và các công trình khu trung tâm xã;

- Dự án xây dựng nhà văn hóa trung tâm và khu thể thao trung tâm xã;

- Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao các thôn;

- Dự án đầu tư trang thiết bị cho các công trình cơ quan, trường học và văn hóa.

- Dự án xây dựng sân thể thao các thôn

##### Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư

- Đầu tư cho công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã.

- Đầu tư cho công tác nâng cấp hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn

- Đầu tư cho công tác phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất

- Đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Đầu tư cho công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

##### Kế hoạch thực hiện

###### Giai đoạn 2021-2025

- Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.

- Nâng cấp, cải tạo 30% đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ xóm

- Nâng cấp kiên cố hóa 30% kênh mương cấp 3 trên địa bàn xã

- Xây mới nhà văn hóa trung tâm xã.

- Mở rộng diện tích và xây dựng mới nhà văn hóa các thôn

- Hỗ trợ nâng cấp, tu sửa nhà cửa đã xuống cấp hoặc hư hỏng cho nhưng hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người già neo đơn,…

###### Giai đoạn 2026 - 2030

- Nâng cấp, cải tạo 70% đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ xóm còn lại

- Đường trục chính nội đồng: Kiên có hóa bê tông mặt đường và kè đường nội đồng đạt 70% còn lại

- Nâng cấp kiên có hóa 70% kênh mương cấp 3 còn lại trên địa bàn xã

- Tiếp tục hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho những hộ gia đình thuộc diện chính sách, người có công, hộ nghèo, người đơn thân.

- Xây dựng các điểm dân cư mới theo quy hoạch điểm dân cư 1/500.

- Xây dựng mới 3 trạm bơm nước.

#### Khái toán nhu cầu vốn

##### Khái toán nhu cầu vốn

- Khái toán tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 của xã Tam Gia  là 370.272,7 triệu đồng, trong đó:

- Quy hoạch là 245,195  triệu đồng, chiếm 0,07% tổng vốn đầu tư;

- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 338.527,5 triệu đồng, chiếm 91,42% tổng vốn đầu tư.

- Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất 8.500 triệu đồng, chiếm 2,3% tổng vốn đầu tư.

- Phát triển văn hóa, xã hội và môi trường 13.000 triệu đồng, chiếm 3,51% tổng vốn đầu tư.

- Hệ thống chính trị 10.000 triệu đồng, chiếm 2,7% tổng vốn đầu tư.

##### Các nguồn lực thực hiện

- Thực hiện theo quy định tại Quyết đinh 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước và nguồn gốc ngân sách nhà nước 111.104 triệu đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư và  phân thành:

  - Ngân sách tỉnh: 88.883 triệu đồng; chiếm 24% tổng vốn đầu tư.

  - Ngân sách huyện: 22.221 triệu đồng; chiếm 6% tổng vốn đầu tư.

- Vốn huy động doanh nghiệp, HTX và cá loại hình kinh tế khác: 55.552 triệu đồng; chiếm 15% tổng vốn đầu tư.

- Vốn đóng góp từ nhân dân: 37.034 triệu đồng; chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

- Vốn tín dụng: 166.656 triệu đồng; chiếm 45% tổng vốn đầu tư.

Bảng  16: Bảng khái toán vốn đầu tư

| 12 | Hạng mục | Tổng vốn đầu tư ( 1000 đồng) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | QUY HOẠCH | 267.000 | 0,07% |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch | 245.195 | 0,07% |
| 2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư |  |  |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu đô thị và dân cư |  |  |
| II | PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KT -XH | 338.527.500 | 91,42% |
| 1 | Giao thông | 253.310.000 | 68,41% |
| 2 | Thuỷ lợi | 7.500.000 | 2,03% |
| 3 | Điện | 16.500.000 | 4,46% |
| 4 | Trụ sở cơ quan | 17.500.000 | 4,73% |
| 5 | Trường học | 12.500.000 | 4,05% |
| 5,1 | Trường mầm non | 12.500.000 | 4,05% |
| 5,2 | Trường tiểu học | 8.000.000 | 2,16% |
| 5,3 | Trường THCS | 7.000.000 | 1,89% |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 20.717.500 | 5,59% |
| 6,1 | Nhà văn hóa | 13.500.000 | 3,65% |
| 6,2 | Sân thể thao | 10.217.500 | 2,76% |
| 7 | Nhà ở dân cư nông thôn | 3.000.000 | 0,81% |
| 8 | Y tế | 2.500.000 | 1,35% |
| III | PT KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SX | 8.500.000 | 2,30% |
| IV | VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG | 13.000.000 | 3,51% |
| 1 | Đầu tư cho giáo dục và đào tạo | 7.500.000 | 2,03% |
| 2 | Hỗ trợ tuyên truyền và các hoạt động thường xuyên về y tế và công tác y tế | 4.000.000 | 1,08% |
| 3 | Văn hoá | 3.500.000 | 0,95% |
| 4 | Môi trường | 3.000.000 | 0,81% |
| V | HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ | 10.000.000 | 2,70% |
| VI | TỔNG CỘNG | 370.294.500 | 100,00% |

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### Kết luận

- Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Gia , huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 là luận chứng về định hướng phát triển và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội hợp lý trong một thời gian, không gian xác định nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các điều kiện và đặc điểm các ngành và vùng lãnh đạo. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới là cơ sở pháp lý để tiến hành lập quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch cụ thể ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất là căn cứ để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Các nhiệm vụ và mục tiêu quy hoạch cần được cụ thể hóa bằng các quy hoạch phát triển ngành; các kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm; cụ thể hóa thông qua các biện pháp trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành.

#### Kiến nghị

##### Đối với Tỉnh và huyện

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch từ cấp Tỉnh, cấp huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, có tác động lớn đến các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã như: Các dự án sản xuất có quy mô lớn tạo năng lực tăng thêm mới như: sản xuất vật liệu xây dựng, vùng sản xuất nông nghiêp, xây dựng hạ tầng...

- Hỗ trợ xã thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

##### Đối với xã

- Làm tốt công tác công khai, công bố quy hoạch; lấy ý kiến của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân cho xây dựng quy hoạch.

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể tới quy hoạch ngành, lĩnh vực, tới kế hoạch 5 năm, hàng năm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

- Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp với các xã, huyện trong tỉnh thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, liên vùng trong quy hoạch.